碳达峰试点综合智慧管理服务平台建设项目

招标编号：  AHJY2023-DX-004

# 招 标 文 件

采购人：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

采购代理机构：安徽建业工程咨询有限公司

2023年12月

# 目    录

第一章  招标公告 	- 1 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章 投标文件格式	- 20 -

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他要求 	- 42 -

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他要求的相关证明材料	- 43 -

第六章 本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款 	- 46 -

第七章  评标办法	- 55 -

第八章 政府采购合同(草案) 	- 66 -

# 第一章  招标公告

项目概况 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司对碳达峰试点综合智慧管理服务平台建设项目的潜在供应商应在东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站获取招标文件，并于 2024 年 2 月 27 日 10 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：AHJY2023-DX-004

项目名称：碳达峰试点综合智慧管理服务平台建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：2771200.00元

采购需求：

| 采购项目名称 | 项目编号 | 采购数量 | 采购金额（元） | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳达峰试点综合智慧管理服务平台建设项目 | AHJY2023-DX-004 | 1项 | 2771200元 | 详见招标文件 |

合同履行期限：自合同签订之日起一年内完成。

本项目不接受联合体投标。

二、 申请人的资格要求：                                 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

投标人如提供“资格信用承诺函”以上材料可不提供。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时 间  ：自本公告发布之日起至投标截止时间前。

地点：东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站。

方式：自行下载。

售价：免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2024 年 2  月  27  日 10 时 00 分 (北京时间)

地点： 抚州市公共资源交易中心东乡分中心（抚州市东乡区政务服务中心四楼开标大厅）

注：(投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。)

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1.资金来源：财政资金，依据《东乡区信息化项目建设管理实施细则》确定的政府投资项目用款报审流程完成报审后，拨付项目建设资金。

2.本次招标公告在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上发布。

3.采购方式：公开招标。

4.执行《《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库〔2020〕46 号) 的规 定》、财库【2022】19 号规定、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关 于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，本项目涉及小微企业、监狱企业和残疾人福利 性单位。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的 投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不 得再参加本项目投标。

6.本项目各项公告在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上发布，后续澄清、更正、终止、中标 (成交) 公告请关注上述媒体。

7.本项目不专门面向中小企业，本次采购货物所属行业为工业（制造业）。

七、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

地    址：抚州市东乡经济开发区东山工业园

联系方式： 乐先生 17679045978

2.采购代理机构信息

名    称：安徽建业工程咨询有限公司

地    址：抚州市东乡区城东国际物流园B1栋

联系方式：邵女士 0794-4412668

3.项目联系方式

项目联系人：邵女士

电      话：0794-4412668

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| ### 序 号 | ### 条款名称 | ### 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 采购人 | ### 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司 |
| ### 2 | ### 招标代理机构 | ### 安徽建业工程咨询有限公司 |
| ### 3 | ### 采购项目名称 | ### 碳达峰试点综合智慧管理服务平台建设项目 |
| ### 4 | ### 采购文件编号 | ### AHJY2023-DX-004 |
| ### 5 | ### 招标文件编制 | ### 由采购人和安徽建业工程咨询有限公司共同编制 |
| ### 6 | ### 资金来源 | ### 财政资金，依据《东乡区信息化项目建设管理实施细则》确定的政府投资项目用款报审流程完成报审后，拨付项目建设资金。 |
| ### 7 | ### 采购项目预算 ### (实质性要求) | ### 项目预算： ￥2771200.00 元 (大写：贰佰柒拾柒万壹仟贰佰元整）超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | ### 最高限价 ### (实质性要求) | ### 最高限价： ￥2771200.00 元 (大写：贰佰柒拾柒万壹仟贰佰元整) ； 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| ### 8 | ### 低于成本价不正当 ### 竞争预防措施 ### (实质性要求) | ### 在评标过程中，评审委员认为投标人的报价明显低于成本 价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当 要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交 相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规 定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本 (应根据供应商企业类型予以区别) 、税金及附加、销售费用、 管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 ### 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说 明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代 表签字确认。 |

|  |  | ### 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、 专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等 就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供 有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员 会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| --- | --- | --- |
| ### 9 | ### 采购方式 | ### 公开招标 |
| ### 10 | ### 评标方法 | ### 综合评估法 |
| ### 11 | 小微企业 (监狱企 业、残疾人福利性单 位视同小微企业) 价 格扣除 (实质性要求) | 一、小微企业 (监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业) 价 格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) 的规定和财库【2022】19 号规定，对小型和微型企业产品 的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明 函》原件。若为监狱企业应当提供应当提供由省级以上监狱管理 局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的 证明文件。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位 声明函》原件，未提供不予认定。 (声明函格式详见“第三章 投 标文件格式”) 。 注：以上中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予 10% 的价格扣除，但不重复享受政府采购支持政策。 3、中标、成交供应商为小型 (微型) 企业、残疾人福利性单 位的，采购人或者采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其 相应声明函，接受社会监督。供应商提供声明函内容不实的，属 于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采 购法》等国家有关规定追究相应责任。 4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。 |
| ### 12 | 评标情况公告 | 评标结果等将在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| ### 13 | ### 联合体投标 | ### 本项目不接受联合体投标。 |
| ### 14 | ### 考察现场、标前答疑 会 | ### 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| ### 15 | ### 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | ### 严格按中华人民共和国财政部令第94 号《政府采购质疑和投诉办 法》规定执行。 |
| ### 16 | ### 构成招标文件的其 他文件 | ### 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成 部分。 |
| ### 17 | ### 投标有效期 | ### 递交投标文件截止之日起 90 天。 |
| ### 18 | ### 投标保证金 | ### 金额 (人民币) ：55000元 (大写人民币：伍万伍仟元整) 。 交款方式：支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非 现金形式提交；投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的， 投标文件将作为无效投标处理。 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 账户一：中国银行东乡支行； 帐号：194717127051 账户二：工商银行东乡支行； 帐号：1511207029200052687； 账户三：建设银行东乡支行； 帐号：36001551210052503110； 账户四：江西东乡农村商业银行股份有限公司；帐号：195039224000019949 交款截止时间：同递交投标文件截止时间 (转账,电汇的交纳 以银行到账时间为准；若以保函方式提交的，需提交保函原件， 且保函生效时间须在交款截止时间前) 。 注：转账,电汇的交纳以银行到账时间为准。 若以金融机构保函方式缴纳的按以下要求提交： 1.投标保函的格式以金融机构的格式为准，投标保函的内容必须 包括但不限于投标人名称、项目名称 (如有分包，则应当按投标 包件分别出具投标保函并写明包件名称) 、项目编号、投标保证 金金额、保函的有效期 (应当算至投标有效期后三十日) 、担保 的内容 (即：如因投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不 予退还的情况， 由担保方向受益人足额支付投标保证金) 。受益 人为抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司。 2. 投标人必须在投标保证金交款截止时间前向采购代理机构现 场提交保函原件供验证，截止时间后递交的将被拒绝接收。 3. 递交和退还投标保函原件时投标人须到采购代理机构现场提 供以下证明材料：(1) 法定代表人授权委托书原件，法定代表人及被授权人签字并 加盖公章 (鲜章) ； (2) 委托代理人身份证复印件并加盖公章 (鲜章) ； |
| ### 19 | 履约保证金 | ### 履约保证金金额：中标价款的10%。 履约担保形式：转帐或者金融机构出具的保函等 中标供应商应在签订合同前7日内由基本账户一次性汇入采购人 指定账户。中标供应商不按要求提交履约保证金的，视为放弃中 标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证 金数额的，中标供应商还应对超过部分予赔偿。中标、成交通知书发出之日起30日内未签订采购合同则不予退还履约保证金，履约保证金的支付方式、退还方式、时间、条件和不予退还的情形在中标供应商与采购人签订的采购合同中明确。 如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒 绝签订放弃中标资格，中标供应商的投标保证金将不予退还。在 此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标供应商，也可以 重新开展采购活动。 |
| ### 20 | 招标文件、开评标工 作咨询 | 联 系 人：邵女士 联系电话：0794-4412668 |
| ### 21 | 中标通知书领取 | 中标公告在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上公告后，中标人凭有效身份证 明证件到采购代理机构处领取中标通知书。 联系人：邵女士 联系电话：0794-4412668 地址： 安徽建业工程咨询有限公司 (抚州市东乡区城东国际物流园B1栋）。 |
| ### 22 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑问由安徽建业工程咨询有限公司负责答复 联 系 人：邵女士 联系电话：0794-4412668 |

| ### 23 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共 和国财政部令第94 号《政府采购质疑和投诉办法》等的规定， 供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| --- | --- | --- |
| ### 24 | 采购合同备案 | 采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同1份向本采购项目 招标代理机构备案。 |
| ### 25 | ### 备选投标方案和报 价 | ### 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| ### 26 | ### 国家规定的强制采 购范围内产品评审 ### (实质性要求) | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按 照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商应提 供相关证明材料复印件或承诺函原件。 (且采购的产品符合国家 标准) |
| ### 27 | ### 招标代理服务费 | 招标代理费由中标人支付，收费参照国家及地方标准计取。 |
| ### 28 | ### ★交货内容 | ### 1、交货地点：采购人指定地点。 ### 2、交货时间：合同签订后一年内完成。 |

## 二 、 总  则

### 1.  适用范围

#### 1.1 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.  有关定义

#### 2.1  “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标

的采购人是抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司。

#### 2.2  “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次

招标的采购代理机构是安徽建业工程咨询有限公司。

#### 2.3  “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4  “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供

#### 应商。

### 3.  合格的投标人 (实质性要求)

#### 3.1 合格的投标人应具备以下条件：

#### (1) 本招标文件规定的供应商资格条件；

#### (2) 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

#### (3) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

#### (4) 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

#### (5) 采购人在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、

银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他 经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚 (处理) 。

#### (6) 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其报价无效：

#### ( 一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

#### (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

#### (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

#### (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### (五) 不同投标人的投标文件相互混装；

#### (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 4.  投标费用 (实质性要求)

#### 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5 、充分、公平竞争保障措施 (实质性要求)

5.1 使用最综合评估法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查 的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投 标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招 标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取 方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为 同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一 家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代 理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为 采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同 等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同 时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文 件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6 ．招标文件的构成

#### 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，

具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、 招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

#### ( 一) 招标公告；

#### (二) 投标人须知；

#### (三) 投标文件格式；

#### (四) 投标人和投标产品的资格、资质性及其他要求；

#### (五) 投标人应当提供的资格、资质性及其他要求的相关证明材料；

#### (六) 本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款；

#### (七) 综合评估法；

#### (八) 政府采购合同 (草案) 。

#### 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投

标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实 质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7.  招标文件的澄清和修改

#### 7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

#### 7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或

者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文 件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时 间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前；不 足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

#### 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单

位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8.  答疑会和现场考察

#### 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限

截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考 察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9 ．投标文件的语言

#### 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面

文件均须使用中文 (实质性要求) 。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加 盖投标人公章后附在相关外文资料后面。  (说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法 定代表人的签字和护照除外。)

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应 的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位 (实质性要求)

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量

#### 单位。

#### 11.  投标货币 (实质性要求)

#### 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.  联合体投标 (实质性要求)

12.1 本项目不接受联合体投标。

### 13.  知识产权 (实质性要求)

#### 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务 (包括部分使用) 时，不会产生因

第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、 商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

#### 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

#### 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供

相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文 档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权 (含采购人委托第三方在该项目 后续开发的使用权) 。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产

#### 权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

#### 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的

非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件 应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。

#### 本次招标报价要求：

#### (1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标

人完成本项目所需的一切费用。  (实质性要求)

#### (2) 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何

有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。  (实质性要求)

#### 14.2 技术部分。  (按照第三章格式编写投标文件)

#### 14.3 商务部分。  (按照第三章格式编写投标文件)

#### 14.4 售后服务。  (按照第三章格式编写投标文件)

#### 14.5 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金 (实质性要求)

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投

#### 标的一部分。

#### 16.2 投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

16.3 未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的，投标文件将被拒

#### 绝。

#### 16.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人

的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构，五个工作日内全额退还。  (①因 投标人自身原因造成的保证金延迟退还的除外；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当 不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。)

#### 16.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

(1) 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

(2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

(3) 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

(4) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

(5) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

(6) 投标人提供虚假资料的；

(7) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期 (实质性要求)

#### 17.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标

文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期 限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

#### 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效

期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造

成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的， 不能修改投标文件。

#### 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协

商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但 由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效 期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

#### 18.1 投标人应当准备投标文件正本 1 份、副本 4 份、电子文档 1 份 ( U 盘一

份) ， 以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表” (1份) 。投标文件的正本和副本应 在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以 正本书面投标文件为准。

#### 18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的

法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。 用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

#### 18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人

的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本原则上应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订

#### (实质性要求) 。

#### 18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用 A4 幅面纸印制。  (生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等

#### 除外)

### 19.  投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目

#### 名称。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件 应当密封，其中：  “开标一览表”单独密封 (包括：开标一览表原件、投标保证金回单复 印件、法人授权书或法人身份证明书原件、法人及被授权人身份证复印件，复印件均应加 盖鲜章) 。密封袋上应分别标上“正本” 、“副本” 、“开标一览表”电子文档”字样， 并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封 后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号应当与投标供应商名称和招 标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，只 是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文 件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标 截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印 章。修改书应按投标须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标

的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并 签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参 加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况， 经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标 人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密 封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其 他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要

求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的 正常进行。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 开标一览表 (报价表) 内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表 (报 价表) 为准；

(2) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改 单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认 后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的， 应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人 员核实后，当场予以更正。

22.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

(1) 除本招标文件规定的情形以外，单独提交的“开标一览表”未按要求签字、盖 章；

(2) 没有提供单独递交用于开标的“开标一览表”的。

### 23.  开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开

#### 标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始，开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。根据“供应商 签到表”宣布参加投标的供应商名单。

#### (2) 宣布会场纪律和有关注意事项。

(3) 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件

#### 的密封情况。

#### (4) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一

览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格 (价格折扣) 、或招标文件 允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格 (价格折扣) 或 招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。

唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场 核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的 代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可 以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不 签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开 (唱) 标、评标工 作。

(5) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为采购人、采购代理机构相 关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构 对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申 请，事后提出的质疑将不予受理。

(6) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场 (招标 文件要求有演示、介绍等的除外) 。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评 标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在“中国政府采 购网”上查询。

(7) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 24.  开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.  评标情况公告

评标结果将在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.  中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改 变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规 定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知 书无效，并收回发出的中标通知书 (中标人也应当缴回) ，依法重新确定中标人或者重新 开展采购活动。

26.4 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构处领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27.  签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。 由于中标 人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关 规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标 人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标 文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照 评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新 开展采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后两个工作日内，将签订的合同 (一份) 送采购代理机构财 务科室。

27.5 中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书 (一份) 送采购 代理机构财务科室。

### 28.  合同分包 (实质性要求)

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同 签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求 等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要 合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的 非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当 具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包 供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》  (财库[2011]181 号) 规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中

型企业不得分包或转包给大型企业。

### 29.合同转包 (实质性要求)

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人 将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关 系，受让人 (即第三人) 成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30.  补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变 合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金 额不得超过原合同采购金额的百分之十且金额小于5万元，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中， 不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、 验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31.  履约保证金 (实质性要求)

30. 1   履约保证金金额：中标价款的10%。

履约担保形式：转帐或者金融机构出具的保函等

中标供应商应在签订合同前 7 日内由基本账户一次性汇入采购人指定账户。中标供应 商不按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的 损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应对超过部分予赔偿。履约保证金的支付方式、 退还方式、时间、条件和不予退还的情形在中标供应商与采购人签订的采购合同中明确。

如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订放弃中标资

格，中标供应商的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为 中标供应商，也可以重新开展采购活动。

### 32.合同公告

采购人应当自采购合同签订 (双方当事人均已签字盖章) 之日起 2 个工作日内，将政 府采购合同在指定的媒体上公告  ，但政府采购合同中涉及国家秘密、 商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同 1 份自签订 (双方当事人均已签字盖章) 之日起 2 个工作 日内向招标代理机构备案。

### 34.  履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的 义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法

典》的有关规定进行处理。

### 35.  验收

35.1 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，中标人凭“验收结果”办理付款手续；验收结果不合格的， 将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定 给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 36.  投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

(1) 提供虚假材料、承诺谋取中标；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

(3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

(4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

(5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

(6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

(7) 未按照招标 (采购) 文件确定的事项签订政府采购合同；

(8) 将政府采购合同转包或者违规分包；

(9) 提供假冒伪劣产品；

(10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

(12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备 (1) - (12) 条情形之一的，同 时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中 华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目 要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

## 38. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相

关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容 条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制 度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

39. 本项目除招标文件明确规定可以采购进口产品的货物外，不允许采购进口产品，

## 否则作无效处理。

# 第三章 投标文件格式

正本/副本

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标单位（签章）：

年   月   日

目     录

(投标人自行编制目录和页码，并装订成册。)

### 一 、投 标 函

#### 致：安徽建业工程咨询有限公司

我方全面研究了  “       ”项目/包/【招标编号：         】招标文件；决定参加贵 单 位 组 织 的 本 项 目 投 标 。 我 方 授 权               ( 姓 名 、 职 务 ) 代 表 我 方 	(投标单位的名称) 全权处理本项目投标的有关事宜。

#### 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为

人民币             (大写：         ) 。

#### 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

#### 3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提

出含糊不清或误解的问题的权利。

#### 4、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元(大写：       )

的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

(1) 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

(2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

(3) 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

(4) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

(5) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

(6) 投标人提供虚假资料、承诺、声明的；

(7) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

#### 5、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 4 份， 电子文档 1 份 (光盘和U 盘

各一份) ，用于开标唱标的“开标一览表”1 份，投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 天。

#### 6、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

## 7、我方同意本招标文件对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

8 、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

## 9、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和

将要提供的文件资料是真实、准确的。

### 投标人名称 (单位公章) ：

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 联系电话：

### 传    真：

### 通讯地址：

### 邮政编码：             日    期：

### 二、承诺函

## 致：安徽建业工程咨询有限公司

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## (1) 具有独立承担民事责任的能力；

## (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## (6) 法律、行政法规规定的其他条件；

## (7) 根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已

经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标 以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理

关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期 咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同

时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、我司未被对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违

法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的 供应商。

## 六、如果有记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

## 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、

商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全

## 权负责。

### 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本

单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期：

### 三、法定代表人授权书

#### 致：安徽建业工程咨询有限公司：

#### 本授权声明：                        (投标人名称)            (法定代表人姓名、

职务) 授权                          (被授权人姓名、职务) 为我方  “            ” 项目 (招标编号：                   包号：          ) ；投标活动的合法代表，以我方 名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

#### 特此声明。

## 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

### 授权代表人 (签字) ：

### 投标人名称：            (盖单位公章)

### 日    期：

### 注：  (1) 法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

### (2) 附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖投标人公章。

### 四、法定代表人身份证明

#### 投标人名称：

#### 单位性质：

#### 地址：

#### 成立时间：           年        月        日

#### 经营期限：

#### 姓名：                  系                                 ( 投标人名称) 的法定代表

人 (职务：              电话：                            ) 。

#### 特此证明。

#### 附：法定代表人身份证复印件

#### 投标人：                                              (盖单位公章)

#### 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：            。

#### 年      月     日

#### 注：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

### 五、开标一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 投标供应商 名称 | 投标总价 (元) | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、税费和招标文件规定的其它费用。

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

日期：

#### 六、分项报价明细表

##### 项目名称：                     招标编号：

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 规格型号 | ## 品牌 | ## 单位 | ## 数量 | ## 单价 | ## 金额 | ## 是否属于小、微企业或监狱企业 | ## 是否属于节能、环保产品 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 分项报价合计 (万元) ： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分

## 的报价。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 3、需按此格式填写。

## 4、小、微企业产品或监狱企业产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

## 5、节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

### 投标人名称  (盖单位公章) ：

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期：

### 七、商务条款响应/偏离表

#### 项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关

#### 规定进行处罚。

#### 投标人名称：        (盖单位公章)

#### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

## 日期:

### 八、投标人基本情况表

项目名称：                     招标编号：

| ### 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 注册地址 |  |  |  | ### 邮政编码 |  |  |
| ### 联系方式 | ### 联系人 |  |  | ### 电话 |  |  |
|  | ### 传真 |  |  | ### 网址 |  |  |
| ### 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| ### 法定代表人 | ### 姓名 |  | ### 技术职称 |  | ### 电话 |  |
| ### 技术负责人 | ### 姓名 |  | ### 技术职称 |  | ### 电话 |  |
| ### 成立时间 |  |  | ### 员工总人数： |  |  |  |
| ### 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| ### 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| ### 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| ### 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| ### 账号 |  |  |  |  |  |  |
| ### 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| ### 备注 |  |  |  |  |  |  |

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期:

九、投标产品类似项目业绩一览表

项目名称：                     招标编号：

| ### 年份 | ### 采购人名称 | ### 项目名称 | ### 合同金额 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

### 投标人名称：            (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期:

### 十、技术规格响应/偏离表表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表至少要填写投标文件中与招标文件第六章中项目技术参数需求有偏离 (包括正偏离和负偏离) 的内容。

*2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。 投标人名称：           (盖单位公章)

法定代表人或授权代表 (签字) ：

日期:

## 十一、中小型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库〔2020〕46

号) 的规定，本公司参加  (单位名称)   的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由 符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议 的中小企业) 的具体情况如下：

1.   (标的名称)   ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；制造商为 (企 业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元¹，

属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.  (标的名称)   ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；制造商为 (企业名 称) ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于 (中型 企业、小型企业、微型企业) ；

.......

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与 大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日    期：

注：1、 从业人员﹑ 营业收入﹑ 资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立

企业可不填报.

2、提供货物的企业在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、 国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 	(工信部联企业〔2011〕300 号) 规定的划分标准为中型企业、小型企业和微型企业， 但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符 合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

★注：非中小型企业不用提供以上声明函。  (如提供虚假材料谋取中标追究法律责任。)

## 十二、残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》  (财库〔2017〕  141 号) 的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物 (由 本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用 非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假， 本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：           (盖单位公章)

法定代表人或授权代表 (签字) ：

日期：

★注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。按照财库〔2017〕141 号文的规 定残疾人福利性单位视同为小微企业。价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与 评标。

★若为监狱企业应当提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生 产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件，如不是无需提供证明材料。按照财库 [2014]68 号文的规定监狱企业视同为小微企业。  价格给予 10%的价格扣除，用扣除后 的价格参与评标。

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

### 十三、关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函

### 本单位郑重承诺，根据国家相关强制采购范围内产品的相关文件和规定。如在本项

目采购需求中涉及，本单位特此承诺在投标文件中所提供的产品均在国家规定的相关强 制采购范围要求内和达到国家标准。并承诺在交货前提供相关的证明材料。

## 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，

本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期：

#### 十四、所投产品属于 “节能产品”、“环境标志产品”证明文件

注：

1. 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以《中国政府采购网》(www.ccgp.gov.cn)发布的最新一期为准。

2. 如属节能产品、环境标志产品需在投标文件中提供所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件。形式制作在电子投标文件中。

3.不属于节能产品、环境标志产品不需提供。

#### 十五、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿

犯罪记录的承诺

##### 致：安徽建业工程咨询有限公司

### 本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要

负责人不具有行贿犯罪记录。

### 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，

我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期：

十六、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：安徽建业工程咨询有限公司

本单位                       (公司名称) 参加                    (项目名称) /包号/的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重 大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：           (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) ：

日期：

十七、资格信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违

法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的 “提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的， 自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采 购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

或自然人(签字):

年    月    日

注：1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)

2.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

#### 十八、方案

### (格式自拟)

#### 十九、保证金汇款凭证

附：汇款凭证（清晰复印件加盖公章）

账户户名：

账    号：

开户银行：

注：响应供应商须提供交纳响应保证金汇缴账户的账号、收款单位及开户行名称以便于保证金的退还。

#### 二十、其他材料

# (格式自拟)

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性 及其他要求

## 一、投标人资格、资质性及其他要求

## ( 一)投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

## 1.1 具有独立承担民事责任的能力；

## 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 1.6 法律、行政法规规定的其他条件

投标人如已提供“资格信用承诺函”以上材料可不提供

(二)  根据采购项目提出的特殊条件：无

(三) 其他要求：1.法人代表授权委托书、被授权人身份证；2.投标人必须提供投标公司信用证明及行为记录：投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)，不得参与本项目的政府采购活动。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他要求：无

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及 其他要求的相关证明材料

供应商必须按招标文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部 分，以证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的能力。

一、供应商应当提供的资格证明材料及其他要求的相关证明材料：

( 一) 资格要求相关证明材料：

1. 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

(1)  【营业执照副本复印件 (注：在有效期内) 、组织机构代码证副本复印件 (注：在有效期内) 】或国家新颁发的营业执照复印件 (有效期内)加盖公章 ；

(2) 其他组织提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件加盖公章；

(3) 自然人提供身份证复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

(1) 具有健全的财务会计制度提供以下材料：  (提供以下一种证明材料即可。)

①提供开标前六个月任意一个月财务报表（扫描件加盖公章）或开标前六个月内开户银行出具的资信证明（扫描件加盖公章）;

②也可提供相应的承诺函即可。

(2) 具有良好的商业信誉提供承诺书原件【格式可自拟】

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料：

(1) 供应商自行提供相关证明材料或提供承诺函。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

(1) 缴纳税收证明材料 (可提供以下证明材料) ：

①税务登记证副本复印件(注：在有效期内)或国家新颁发的营业执照复印件(有 效期内) 。

②供应商提供开标前六个月任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明 (注：复印件加盖公章) 或承诺书 (注：原 件) 。

(2) 缴纳社会保障资金 (供应商可提供以下证明材料) ：

①供应商提供社保部门出具的开标前六个月任意一个月社保缴纳的证明材料 (注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准 (注：复印件加盖公章) 或承诺书 (注：原件) 。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证

## 明材料：

- 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 (提 供声明函原件) 。

- 投标人如已提供“资格信用承诺函”以上材料可不提供

(二) 资质性要求相关证明材料：

无

(三) 其他要求相关证明材料：

(1) 法定代表人身份证复印件[注：①法定代表人身份证复印件 	(在有效期内、两面均应复印)②复印件加盖公章]。

(2) 授权代表身份证复印件 (身份证两面均应复印)  (注：①在有效期内；② 复印件加盖公章；③由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的，则可 不提供) 。

(3) 法定代表人授权书原件 (法定代表人不参与而委托授权代表参与适用) 或法定代表人身份证明原件 (法定代表人参与而非委托授权代表参与适用) 。

(4) 提供投标人信用证明及中国政府采购网行为记录全部搜索结果截图打印加盖公章，如是自然人无须提供。)按以下样式截屏打印：

二、应当提供的货物/服务的资格条件及其他要求

( 一) 资格要求：无

## (二) 资质性要求：无

(三) 其他要求：无。

# 第六章 本项目技术、服务、政府采购履约主要

条款及其他要求条款

# 一、采购需求

## （一）建设内容

构建东乡经济开发区碳达峰试点综合智慧管理服务平台。本项目的建设内容包含基础设施硬件设备安装调试和软件系统开发部署。

## （二）建设目标

加强新一代信息技术在园区能源、碳排放监测领域的应用，提升园区绿色低碳管理和服务水平，建立碳达峰试点综合智慧管理服务平台，平台主要从园区监管端和企业应用端两个维度提供碳达峰智慧管理服务。

（1）在园区监管端，对经开区工业产业经济、能源消耗、碳排放、单位产值能耗、单位产值碳排放等关键决策支撑数据进行集中展示，整体展示经开区的产业经济发展、碳达峰试点工作进展等综合态势。通过对经开区企业能源及碳排放基础活动数据获取的基础上，进行碳排放的核算和分析，围绕助推碳达峰试点工作开展，从“算碳”“知碳”和“管碳”的角度建立碳排放管理功能模块，提升园区碳达峰工作综合决策能力。

（2）在企业应用端，为园区100家接入企业提供组织层面碳排放核算、碳目标管理等碳排放管理工具，提升企业的碳排放摸底能力；同时还为示范企业提供能源管理、零碳工厂创建管理等功能；点面结合，提升园区重点企业“算碳”“知碳”“管碳”能力，促进企业响应园区号召开展碳达峰工作。

## （三）技术参数及其他要求

1、软件开发服务技术要求

| 序号 | 项目 | 功能模块 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于Web端实现的园区监管功能 | 驾驶舱 | 呈现园区内的能耗使用数据及碳排放数据，提供能碳结构、重点产业碳排放、园区新能源统计等信息，从而帮助园区管理者快速全面了解园区的碳达峰试点工作进展情况；子功能模块分为低碳驾驶舱和能碳全局驾驶舱。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 亩产效益评价管理 | 支持整合工信、资规、环保、统计、税务、工商等部门的数据资源，建立相应数据规范，实现企业多维度的数据集合，形成园区统一的亩产数据中心，进而支持产业经济数据与碳排放数据联合分析。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 经济运行分析 | 基于园区工业产业经济数据，对各项数据进行多维度分析，全面摸清工业资源要素“家底”，算清工业经济“总账”，使园区管理者快速掌握区域工业产业经济运行状况，同时支持产业经济数据与碳排放数据联合分析。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 碳排放活动水平数据监管 | 实现对接入平台的园区企业的碳排放活动水平数据进行监管，包括对监管企业名单、碳排放源类型及活动水平数据获取方式的集中展示，同时还支持对安装在企业的智能电表的运行情况进行监测。 | 项 | 1 |
| 5 |  | 园区碳排放核算 | 通过对园区碳排放核算方法、核算参数和活动水平数据的配置，实现园区碳排放的核算，同时支持生成可导出的碳排放核算清单。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 区域温室气体清单 | 实现对整个东乡区温室气体排放的核算，除了包括能源活动和工业生产过程的温室气体排放，还将计算农业、废弃物处理、土地利用变化和林业。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 碳排放分析 | 实现全局“知碳”的目的，主要从能耗、碳排放、用电与碳排放的协同、能耗与碳排放的系统、产业经济发展与碳排放的协同等角度，分析园区能耗及碳排放的变化趋势、园区总用电与总碳排放的关系、能耗量与碳排放量的关系、单位工业增加值碳排放量变化、各行业碳排放贡献率与营业收入贡献率关系、各行业碳脱钩情况等，帮助园区管理人员快速摸清碳家底，为制定科学、合理的碳排放管理策略提供数据支持。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 企业碳排放全景 | 支持园区管理人员快速了解园区各个企业的碳排放管理情况，子功能模块包括碳管理工作晴雨表、企业碳达峰分析、企业碳排放排名和企业碳排放详情。 | 项 | 1 |
| 9 |  | 碳达峰目标管理 | 实现对园区碳排放峰值的预测和碳达峰目标的制定，同时支持碳排放变化与碳减排措施关联分析，帮助园区管理者快速掌握园区碳达峰目标实现进度。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 新增项目碳评估 | 实现对园区未来拟建项目对园区碳达峰目标的影响评估，子功能模块包括项目基本信息管理、碳排放绩效指标和项目对碳达峰的影响评估。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 碳减排管理 | 实现为园区企业提供碳减排指导，同时实现对园区企业实施的碳减排项目进行管理，该功能模块细分为“碳减排技术和服务信息库”和“碳减排项目管理”。 | 项 | 1 |
| 12 |  | 示范项目管理 | 帮助园区管理人员快速了解园区零碳工厂示范项目的建设进展，具体的功能模块包括能源管理看板、电能质量监测和零碳工厂评价。 | 项 | 1 |
| 13 |  | 报告报表管理 | 快速生成能碳监测数据报表、自动生成碳排放报告和园区碳达峰进程报告，提高园区管理人员报告编写效率。 | 项 | 1 |
| 14 | 基于Web端实现的企业应用功能 | 驾驶舱 | 帮助企业相关管理者快速全面了解企业的碳达峰管理工作情况，子功能模块包括能耗、碳排放总览、电碳一张图。 | 项 | 1 |
| 15 |  | 碳排放核算 | 通过对碳排放核算方法、核算参数和活动水平数据的配置，完成碳排放的核算，同时支持生成可导出的碳排放核算清单。该功能核算范围包括ISO14064标准规定的范畴1和范畴2 | 项 | 1 |
| 16 |  | 碳排放分析 | 为企业相关管理者提供碳排放的分析工具，帮助管理者快速“知碳”，功能细分为碳排放多维度分析和碳排放流向图。 | 项 | 1 |
| 17 |  | 碳减排管理 | 为企业提供碳减排技术和服务信息库，同时为企业提供碳减排项目管理工具，助力企业开展碳减排工作。 | 项 | 1 |
| 18 |  | 碳达峰目标管理 | 为企业提供碳排放预测，支持企业设置和追踪碳达峰和碳中和目标，同时支持与同类工厂及产品先进值对标跟踪。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 能源管理 | 该功能应用在示范企业，在接入企业能源计量网络的终端设备的基础上，为企业提供能耗精细化管理功能，为企业发现节能减排机会、提高能源使用效率提供数据技术支撑。 | 项 | 1 |
| 20 |  | 零碳工厂创建管理 | 该功能模块主要为了支持园区有条件的企业建立零碳工厂示范项目，推动企业能源与碳排放精细化管理，在新能源替代、节能减排的基础上，探索购买环境权益进行碳抵消，最终进行零碳工厂评价。 | 项 | 1 |
| 21 | 移动端APP | 园区监管功能 | 展示园区碳达峰试点进程，包括年度能耗总量、碳排放量、碳排放强度等重点指标信息，同时展示重点企业碳排放排名、碳达峰目标达成情况。 | 项 | 1 |
| 22 |  | 企业应用功能 | 实现以企业视角展示企业的能耗、碳排放总体趋势、实施的碳减排项目、碳达峰碳中和进度等信息；实现对各类能耗数据进行便捷上报。 | 项 | 1 |

2、基础设施建设要求

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表 | （1）高效的组网及调试设计：支持HJ212协议，4G或5G无线直传到平台，适用于分散安装；远程批量整定，减少现场调试的工作量。 （2）丰富的监测与记录功能：全电量测量，0.5S级计量精度。 （3）终端应具备内置后备电源功能，失电后能够维持终端供电10s以上，保证停电事件主动上报平台。 （4）应支持断网续传功能，网络故障恢复后，能够对断网期间未上传的数据进行补传。 （5）安装和取电灵活：应支持35mm导轨或扎带捆绑于电缆安装；电压端子穿刺CT或磁钢取电，免停电安装支持电流相序互换和电流反向的容错设计，提高施工效率。 | 台 | 306 |
| 2 | 供配电异常信息捕捉及故障分析装置 | （1）兼容外置开口CT及电流钳接入，能实现A级电能质量监测及0.2S级高端智能电表相关功能。 （2）电能质量测量方法应符合IEC 61000-4-30中的A类仪器测量方法；电压/电流精度±0.1%，有功、无功、功率因数精度±0.2%，频率精度±0.003Hz，三相电压不平衡度精度±0.1%，三相电流不平衡度精度±0.5%，谐波、间谐波等级A级，电压波动精度±5%，闪变精度±5%，有功电能精度0.2s级，无功电能精度0.5S级。 （3）具备4G或5G无线通信，支持IEC-61850、Modbus RTU、Modbus TCP/IP、SNTP、MQTT、HTTPS等通信协议，具备以太网关Ethernet Gateway、VPN、APN、Web Server等功能，具备信息安全及数据加密防护。 （4）稳态监测：电压偏差、频率偏差、三相电压/电流不平衡度、三相电压/电流序分量、谐波监测、闪变、电压波动、快速电压变动事件捕捉、信号电压监测，具备超高次谐波监测功能。 （5）暂态监测：电压暂升暂降中断、冲击电流监测捕捉；具备暂态事件标记、扰动源定位及ITIC/SEMI F47容忍度分析报警功能。 （6）瞬态监测：采样点不低于1024点/周波，20us瞬态过电压、电压/电流突变量监测及事件捕捉。 （7）应具备本地存储，支持断网续传功能，网络故障恢复后，能够对断网期间未上传的数据进行补传。 | 台 | 2 |
| 3 | 智能网关 | （1）支持4G或5G上网功能和LoRa无线采集功能，4G或5G通信方式可通过电信/移动/联通三大运营商网络上传平台。 （2）数据采集功能：支持ModbusTCP、ModbusRTU、IEC101/103/104、DNP3.0、CDT、DL/T645、CJ/T188，支持定制开发。 （3）数据转发功能：支持ModbusTCP、ModbusRTU、IEC101、IEC104、物联网MQTT+JSON协议、IEC61850协议，支持定制开发。 （4）支持数据存储及历史数据断点续传功能。 （5）支持创建虚拟设备和虚拟数据计算功能。 （6）支持DNS域名解析功能，支持静态路由功能。 （7）支持VPN功能，确保数据传输安全。 | 台 | 4 |
| 4 | 开口式电流互感器 | 3个开口CT，黑色2P插拔端子，黄绿色颜色区分。 | 台 | 306 |
| 5 | 流量卡 | 配套采集装置使用，1年数据流量10个G（共两年）。 | 张 | 312 |
| 6 | 显示大屏 | 屏幕大小100寸，分辨率3480*2160 | 台 | 1 |
| 7 | 集成服务 | 智能电表、供配电异常信息捕捉及故障分析装置、智能网关等硬件的集成，打通硬件与平台之间的数据通信。 | 套 | 312 |

3、云服务器租赁要求

| 序号 | 服务器类型 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 租赁周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集服务器 | 4核16G，系统盘40G，数据盘200G，带宽5Mbit/s； | 台 | 1 | 2年 |
| 2 | 数据库服务器 | 8核32G，系统盘40GB，数据盘3TB，带宽5Mbit/s; | 台 | 1 | 2年 |
| 3 | 应用服务器 | 8核32G，系统盘40GB，数据盘2TB，带宽5Mbit/s; | 台 | 1 | 2年 |

- 4、其他要求

- （1）成交投标人应对拟接入项目平台的经开区入驻企业进行调研，完善项目平台建设方案。

- （2）项目平台部署在租赁的政务云服务器上，平台的主要服务对象包括江西东乡经济开发区管理委员会，还包括入驻东乡经济开发区的重点规模以上工业企业及新招商入园能耗较大的企业。平台访问方式包括Web端和移动端App。

- （3）项目平台需依据GB/T 22240-2018《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》要求进行安全设计，项目平台应至少满足计算机信息系统安全等级二级保护标准，平台正式上线后验收须完成等保测评；另外需落实信创和密码应用要求。

- （4）项目建设完成后形成的项目成果（如设计文件、专属源代码、测试文档、数据资源、数据接口文件等）及相关知识产权归采购人所有。

- （5）项目平台要能实现与抚州市政务应用平台、赣政通平台对接，平台数据库表要以数据资源目录方式挂接到江西省及抚州市大数据平台，物联网感知数据要实现与抚州市统一物联平台对接，数据分析指标大屏集成接入区城市大脑。

二、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 采购人指定地点 | 不可负偏离 |
| 2 | 服务期限 | 合同签订后一年内完成。 | 不可负偏离 |
| 3 | 付款方式 | 所有材料进场验收合格后支付合同金额的30%，项目实施完毕验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%满质保期一年后七个工作日内付清（不计利息）。（备注：政府投资项目用款报审流程完成，项目专项建设资金到账后支付合同款。） | 不可负偏离 |
| 4 | 验收、质保及相关服务 | 1. 中标人应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现中标人在没有征得采购方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由中标人承担。 2.平台最终验收需按照《江西省数字化项目建设管理办法》中对项目验收的规定进行，项目最终验收前平台至少试运行6个月。 3.质量保证期：自项目平台验收合格之日起，项目成交投标人应提供至少12个月的维保服务，其中硬件设备应该质保36个月。 4.质量保证期内货物出现损坏，中标人应免费上门维修或更换有缺陷的零部件（人为因素或不可抗力造成的事故除外）。质量保证期满后，中标人须继续为采购人提供维修服务，以优惠的价格向采购人提供相关备件，服务、零部件价格不得高于本次中标价格。 5.故障响应：质量保证期内提供7×24免费售后服务热线，2小时响应。若远程不能解决问题，24小时内到达现场并解除故障。质量保证期内售后服务发生的一切费用由成交供应商承担。 6.到采购人指定地点免费安装，须确保安装质量符合相关标准和要求，直到通过最终验收。 | 不可负偏离 |
| 5 | 技术支持 | 1. 中标人确保提供的货物是全新的、优质、合格的产品。 2. 中标人负责所有货物的运输、转运、验收等相关的工作。 3. 本项目所含货物的运输、转运、验收等费用均含在投标总价中。 4. 中标人须提供稳定的本地化售后服务和技术支持。 5.为保证所以货物交付后的正常运行使用，中标人必须提供现场免费培训，培训人数、培训时间和培训地点与采购人协商确定。且根据采购人要求制定合理、全面的培训计划，确保采购人相关人员熟练掌握系统的操作。 | 不可负偏离 |
| 6 | 其他要求 | 1. 中标人提供的货物不符合要求并导致采购人损失的，追究违约责任及相关法律责任。 2.本项目所有货物、材料、运输、转运、辅材、调试、验收、培训、税金等费用均包含在投标总价中。 3. 中标人应保证采购人在使用设备或设备的任何部分、软件产品不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的费用。 | 不可负偏离 |

（合同条款中与本条款不一致的以本条款为准）

注：1、以上所有商务条款均为重要条款，供应商必须完全响应，不得负偏离，否则作无效投标处理。

2、若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

3、除以上所述外，其它服务责任细节，由采购人及中标供应商双方，在签订的政府采购合同中约定执行。

第七章  评标办法

## 1.  总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标 办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的 评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准 对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职 责：

( 一) 熟悉和理解招标文件；

(二) 审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

(三) 根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投 标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

(四) 推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

(五) 起草评标报告并进行签署；

(六)向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

(七) 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为 无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄 清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2 、评标方法

本项目评标方法为：综合评估法。

## 3 、  评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招

标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订

政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情 形之一的，评标委员会应当停止评标：

(1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

(2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

(3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优 先、强制采购相关规定的；

(4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现 促进中小企业发展相关规定的；

(5) 招标文件规定的评标方法是综合评估法、最低评标价法之外的评标方法，或 者虽然名称为综合评估法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

(6) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

(7) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购 单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员 不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按 照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投 标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件

的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投 标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候 选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6 推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评估法的，评标结

果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分 且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化 指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要 求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族 地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评 审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地 区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在 获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面 同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不 予认可。

3.7 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具 评标报告。评标报告应当包括下列内容：

( 一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

(二) 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

(三) 评标方法和标准；

(四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

(五) 评标结果和中标候选供应商排序表；

(六) 评标委员会授标建议；

(七) 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以 特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应 当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意 见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投 标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的 原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认 为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面 反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9 供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1 在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明 显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说 明或者补正。

3.9.2 供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认 (供应商为法 人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要 负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认) ， 否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材 料，是投标文件的组成部分。

3.9.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不 得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容 不得澄清：

( 一) 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

(二) 投标文件中已经明确的内容事项；

(三) 投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或 者补正，按照以下原则处理：

( 一) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出 现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(二) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是 单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

(三) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(四) 对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第 (二) 项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算 或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金 额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分 依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的 投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效 投标处理。

3.10 在评标过程中，评审委员认为投标人的报价明显低于成本价，有可能影响产

品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本

构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规 定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本 (应根据供应商企业类 型予以区别) 、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供 应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要 负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、 供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应 商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委 员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组 织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度 和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位 应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

( 一) 资格性审查认定错误的；

(二) 分值汇总计算错误的；

(三) 分项评分超出评分标准范围的；

(四) 客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建

议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现 场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单 位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应 当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认 为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

( 一) 评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

(二) 招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

(三) 招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

(四) 招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

(五) 招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进 行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人 代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成 员共同评分。

一、价格评分30分

| 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30分 注：（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术评分47分

| 序号 | 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术基础分 | 第六章中的技术参数为基础要求，投标人可提供优于以上技术参数的产品投标。核心产品参数（与性能有关的参数）必须满足，非核心产品参数不满足的一项扣1分，扣完为止。 评审依据：投标文件的技术参数响应/偏离表。 | 22分 |
| 2 | 硬件基础设施 | - 投标人所投的智能电表产品具备CPA证书，得3分，否则不得分。 评审依据：投标人提供以上要求的证明材料复印件（扫描件），加盖产品制造商公章证明，未提供不得分。 | 3分 |
| 3 | 软件功能 | 投标人根据本项目软件功能需求，提供不同功能模块的文字描述及软件界面示意图，全部提供且描述符合者得11分，每缺失一项功能或功能描述不符合者扣0.5分，扣完为止。 评审依据：投标人提供的方案中明确列出以上评审内容，未列出不得分。 | 11分 |
| 4 | 技术路线 | 1、系统架构：投标人对系统总体架构、应用架构和网络架构进行描述，得2分，否则不得分； 2、技术规范：投标人对本项目建设拟依据的技术规范及标准进行说明，得2分，否则不得分； 3、数据共享：投标人对本项目可形成的数据资源共享目录进行说明，得2分，否则不得分； 评审依据：投标人提供的项目技术方案中明确列出以上评审内容，未列出不得分。 | 6分 |
| 5 | 项目管理 | 1、实施进度：投标人提供项目实施进度，时间节点明确，且最终验收前的试运行时间不低于6个月，得1分，否则不得分； 2、人员配置：投标人提供本项目拟参与人员名单，得1分，否则不得分； 3、培训计划：投标人为本项目平台用户提供培训计划，得1分，否则不得分； 4、维保承诺：投保人对本项目的维保承诺明确，得1分，否则不得分； 5、风险分析：投标人对本项目的风险识别和风险对策进行说明，得1分，否则不得分。 评审依据：投标人提供项目技术方案中明确列出以上评审项内容，未列出不得分。 | 5分 |

三、商务评分23分

| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目团队 | 为保障项目顺利实施，投标人拟派本项目的项目团队成员，1、具有信息系统项目管理师（高级）资格证书，每提供一位得2分，最高得4分。 评审依据：在投标文件中提供相关证书复印件及在线查询截图加盖投标人公章，并提供开标前六个月单位为其缴纳的社保证明加盖投标人公章，未提供或提供的材料不符合的不得分。 2、投标人拟投入本项目的低碳类专业服务人员5-8人的得4分。 投标人拟投入本项目的低碳类专业服务人员小于5人的得2分。 无人员投入不得分。 评审依据:投标人提供人员及证书名单，并提供开标前六个月单位为其缴纳的社保证明加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 8分 |
| 企业实力 | 投标人具有ISO27001 信息安全管理体系认证证书；ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，共4分。 投标人具有电力监测、能源管理、碳达峰智能监控平台、碳达峰碳中和专业工具箱、园区碳排放核算、碳资产管理、温室气体可视化分析系统、温室气体排放目标考核及追踪等方面有相关的知识产权证书的，每提供一个得1分，最高得5分。 评审依据：提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。 | 9分 |
| 驻地服务 | 投标人承诺成交后配备的服务团队人员中能到项目所在地提供驻点本地化服务的，每承诺1人得1分，最多得2分，未承诺则不得分。 评审依据：投标人提供承诺书。 | 2分 |
| 业绩 | 投标人近五年来承接过低碳类的信息服务平台搭建业绩，每有1个得2分，最高得4分。 评审依据：提供中标（成交）通知书及成交合同复印件（扫描件）加盖投标人公章得分。 | 4分 |

- 注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，

- 并汇总每个投标人的得分。

- 2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

- 3.投标人提供的证明材料必须真实有效，在结果公示公示期结束后两个工作日内，完成原件递交采购人审查。采购人可向第三方检测机构及相关部门核实投标文件内容真实性。如证实投标人提供虚假材料，将被取消资格且没收投标保证金，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。根据《政府采购法》第七十七条的规定：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任；其中标、成交无效。

## 5 、  废 标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上公告，并公告废标的情形。投标人需 要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性

和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6 、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定 中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候 选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评估法的，评标结果按评审后得分由高到低顺 序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投 标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应 商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化 指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同 且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人 均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采 购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注：采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能 确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标 候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 中标公告期限为 1 个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起 2 个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.  评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

( 一) 遵守评审工作纪律；

(二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和 评审标准进行独立评审；

(三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性

的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违

规行为；

(五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评 审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

(七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

( 一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购 法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。 发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

(二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系 的，应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意 见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得 接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得 违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(五) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规 定的义务，不得向外界透露评审内容。

(六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法 监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务 单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

(八) 评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在 评标前书面签署承诺书。

(九) 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

(十) 评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的 申报缴纳。

# 第八章 政府采购合同 (草案)

合同编号：XXXX。  (以中标通知书上的合同编号为准)

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人 (甲方) ：

供应商 (乙方) ：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXXXXXXXXXXXX 	(项目编号：  XXXXXXXXXXXXXX) 的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知 书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合 同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本 合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                  元，即 RMB￥        元；该合同总价

已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及保修期内 保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不 变， 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物 (含零部件、配件等) ，表面无划伤、无碰撞痕迹，且 权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家 (行业)           标准， 以及本项目招标文件的质

量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包 (包修、包换、包退) ，费用由乙方 负担， 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由

甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交 货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收 的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报 告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知货到现场后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试

用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成

最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的 投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定 标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较 优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规 定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备 忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由 乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已

安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修 卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补 齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视 作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方， 甲方还可依法追究乙方的违约责 任。

6、其他未尽事宜应严格按照《政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的要 求进行。

## 五、付款方式

1、 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方

的合同履约保证金 (按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：

元整) 后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起， 甲方接到乙方通知与票据凭证资料

以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库

支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元

整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 5 日 内响应到场，10 日内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维 修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙 方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用 由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、 甲方违约责任

(1)  甲方无正当理由拒收货物的， 甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

(2)  甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之

/天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分， 支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分 之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方 不能交付货物而违约，按本条本款下述第“ (2) ”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲 方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲 方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过 XX 天， 甲方有 权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还

甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测 结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须 在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同， 乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕 疵。如任何第三方经法院 (或仲裁机构) 裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法 对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分， 支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议， 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进 行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由 乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不 成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份， 自双方签章之日起生效。 甲方三份，乙方、政府采购管理部 门、采购代理机构各一份。

甲方：  全名称并盖章                    乙方：  全名称并盖章

法定代表人或授权代表人：    签字        法定代表人或授权代表人：   签字

联系电话：                              联系电话：

单位地址：                              单位地址：

开户银行：                              开户银行：

户名：                                  户名：

账号：                                  账号：

签订日期：                              签订日期：

签订地点：                              签订地点：