电子化政府采购

公开招标文件

项目名称：东乡区虎圩中心库高标准粮仓(信息化)项目采购

项目编号：JXBTDX2024-01

江西北涛建设工程咨询有限公司

中国 . 东乡

目   录

第一章　投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	3

第二章　投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

1. 适用范围	7

2. 定义	7

3. 合格投标人	7

4. 投标费用	7

5. 投标人代表	7

6. 招标文件的构成	7

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件	8

8、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料	8

9、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策	10

10. 招标文件的修改	10

三、 投  标	10

11、投标文件的编制	11

12、 投标文件计量单位	11

13、 投标文件的构成	11

14、投标报价	11

15、 投标保证金	12

16、投标有效期	12

17、投标文件的递交	12

18、分包的规定	13

19、恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定	13

四、开标	13

20.开标	13

五、评标	14

21、评标	14

22、评标方法和评标标准	16

六、意外情况的情形和处理	16

23. 意外情况的情形	16

24. 意外情况的处理	17

六、中标和合同	17

25、中标人的确定	17

26、中标结果公示	17

27、履约保证金	17

28、签订合同	17

七、询问和质疑	18

29、询问	18

30、质疑	18

八、采购代理服务费	19

31. 采购代理服务费	19

九、附则	19

32.解释权	19

第四章  投标文件格式	22

格式1．投标书	23

格式2.开标一览表	24

格式3.分项报价明细表	25

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。	25

3、需按此格式填写。	25

4、小、微企业产品或监狱企业产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。	25

5、节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）	25

格式4.技术需求响应/偏离表	26

格式5.商务条款响应/偏离表	27

6、投标人应当提交的资格、资信证明文件	28

6.1、江西省政府采购供应商资格信用承诺函	28

说明：如投标人提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定须提供的证明文件”中（1）～（6）资格要求的证明材料，无需再提供下列项证明文件。	30

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件	30

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	30

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件	30

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件	30

5、参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件	30

格式6-2. 法定代表人授权书	31

格式6-3．投标人的资格声明	32

格式6-4　交纳投标保证金的银行凭证	33

格式6-5其他资格证明文件	33

7、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料	34

格式7-1.中小企业声明函	34

格式7-3.残疾人福利性单位声明函	36

格式8-1. 投标企业情况一览表	37

第五章　采购需求	39

二、商务要求	59

第六章	评标标准	62

第一章　投标邀请

江西北涛建设工程咨询有限公司受抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对东乡区虎圩中心库高标准粮仓(信息化)项目采购进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：JXBTDX2024-01

2、项目名称：东乡区虎圩中心库高标准粮仓(信息化)项目采购

3、预算金额：3497800元

4、最高限价：3497800元

5、采购需求：

| 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 主要服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东乡区虎圩中心库高标准粮仓(信息化)项目采购 | 1 | 项 | 详见“采购项目需求” |

注：投标报价不得高于本项目最高限价，否则以废标处理。

6、合同履行期限：签订合同后的 120日历天内完成交货、安装、调试等项目全部内容。

7、本项目不接受进口产品，不允许分包。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购需满足的资格要求：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2．2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

2.3投标人被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

2．4投标产品属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，投标人必须提供政府强制节能产品、环境标志产品的品目清单范围截图，并提供由国家确定的认证机构出具的处 于有效期之内的节能产品、环境标志产品的认证证书。

2．5落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、残疾人企业扶持政策、政府采购节约能源政策、政府采购环境保护政策等。具体详 见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2024年4月16日至2024年5月6日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：东乡区人民政府网、抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司官网

方式：网上下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2024年5月7日10点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日），供应商必须提供纸质投标文件一正四副在投标截止时间之前递交到开标地点，并派代表出席开标仪式。

地    点：抚州市公共资源交易中心东乡区分中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采购信息澄清、变更、修改、补充等事宜均在抚州市东乡区人民政府网、抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司官网发布，以最后一次发布的信息为准，请各投标人密切关注，不再另行通知；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

地    址：抚州市东乡区

联系方式：07944226816

2.采购代理机构信息

名    称：江西北涛建设工程咨询有限公司

地    址：江西省南昌市东湖区二七北路185号

电子函件：21809631@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：江先生

电    话：18970029963

第二章　投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及招标编号：详见“第一章 投标邀请” |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 投标邀请” |
| 3 | 2.2 | 采购代理机构：详见“第一章 投标邀请” |
| 4 | 3.2.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请” |
| 5 | 7 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 8 | 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料 |
| 7 | 9 | 本项目是否适宜由中小企业提供：☑是 □否 是否专门面向中小企业： □是 ☑否，预留方式及比例：/ 是否专门面向小微企业： □是 ☑否 所属行业：工业（制造业） 价格评审优惠政策执行以下，第【2】项。 |
|  |  | 【1】专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
|  |  | 【2】不专门面向中小企业采购，享受价格评审优惠的扶持政策： 9. 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标享受的政策： 9.1 对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 9.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 9.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 9.4 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 40%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。 (适用于联合体投标) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 (适用于联合体投标) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。(适用于联合体投标) |
| 8 | 15.1 | 投标保证金：叁万元整（30000.00元）； 投标保证金只接受以下形式：银行转账； 应在投标截止时间前一个工作日17：00时前汇入抚州市公共资源交易中心东乡分中心账户（以到账时间为准，在此之前保证金未按要求到指定账户的，或交费人名称与参加投标的供应商方名称不一致的，其投标资格取消），并在参加投标时提供汇款凭证。且必须从投标供应商营业执照注册所在地的本单位基本账户（不含企业的分公司或办事处的账户）转入以下任一账户，并取得投标保证金交款凭证，作为其响应文件的一部分。以下账户任选其中一个： 开户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 账户一：中国银行东乡支行； 帐号：194717127051 账户二：工商银行东乡支行； 帐号：1511207029200052687； 账户三：建设银行东乡支行； 帐号：36001551210052503110； 账户四：江西东乡农村商业银行股份有限公司；帐号：195039224000019949 注：投标保证金进帐凭证应注明投标保证金（用途）、投标项目名称（东乡区虎圩中心库高标准粮仓(信息化)项目采购）或项目编号、联系人，以便查对核实。 |
| 9 | 16.1 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天 |
| 10 | 17.1 | 投标截止时间：详见第一章“投标邀请” 投标人必须在开标截止时间前现场签到并递交纸质投标文件一正四副。 |
| 11 | 18.1 | 本项目不允许分包或转包。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请 ” 开标地点：详见“第一章 投标邀请 ” |
| 13 | 22.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 14 | 22.2 | 评标标准（详见“第六章 评标标准”） |
| 15 | 27 | □不要求提供 ☑要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的10%，提交方式应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 |
| 16 | 31 | 本项目招标代理服务费参照《东乡区政府投资建设重点项目管理办法（试行）》（东办发［2021］18号），由中标单位—次性向招标代理机构支付招标代理服务费。 |
| 17 | 投标单位如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，采购人将取消其投标资格，并保留追究法律责任的权利。中标单位未在规定的时间内与采购人签订合同等行为，采购人将取消其中标资格，并保留追究法律责任的权利。 |  |

二、招  标

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述相关服务的采购。

2. 定义

2.1采购人： 详见“投标人须知前附表”

2.2采购代理机构：江西北涛建设工程咨询有限公司

2.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格投标人

3.1投标人的资格条件： 详见“投标邀请”

3.2联合体投标

3.2.1是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”

3.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效；（适用于联合体投标）

3.2.3以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；（适用于联合体投标）

3.2.4联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体投标）

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 招标文件的构成

6.1 要求提供的相关服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 采购需求表及采购要求

第六章 评标标准

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标所需服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

7.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

7.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

7.5参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

7.6法定代表人授权书（格式详见“第四章投标文件格式7-6”）。

7.7投标人的资格声明（格式详见“第四章投标文件格式7-7”）。

7.8投标保证金凭证（格式详见“第四章投标文件格式7-8”）。

7.9其他资格证明文件

8、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）参加投标

（1）符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（6）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（适用于联合体投标）

（8）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。(适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目)

8.1.2供应商提供的货物为中小企业制造的, 投标时必须提供制造商的《中小企业声明函》。（格式详见“第四章响应文件格式8-1”）

8.2监狱企业参加投标

8.2.1监狱企业应当符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2监狱企业参加投标须提供的证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章投标文件格式8-2”）

8.3残疾人福利性单位参加投标

8.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.2残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式8-3”），并对声明的真实性负责。

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策

9.1对价格扣除享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”

9.2监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

9.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.4联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。（适用于联合体投标）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

9.5 以上所称的货物或产品在本项目中指最终的服务成果。

10. 招标文件的修改

10.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2已下载招标文件的投标人必须在中国政府采购网上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、 投  标

11、投标文件的编制

11.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12、 投标文件计量单位

12.1投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

13、 投标文件的构成

13.1投标文件应由下列部分构成（格式详见“第四章 投标文件格式”）：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）开标一览明细表

（5）技术需求响应/偏离表

（6）商务条款响应/偏离表

（7）投标人应当提交的资格、资信证明文件

（8）为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

（9）技术文件

（10）其他资料

13.2投标人应编写投标文件目录及页码

14、投标报价

14.1所有投标均以人民币报价。

14.2投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

14.3投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准；若投标人不同意，投标无效。

14.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

14.5最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

15.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向交易中心提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。

联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

15.2 任何未按“投标人须知第 15.1 条”要求提交投标保证金的投标文件， 投标无效。

15.3 自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

15.5 下列任何情况发生时，不予退还其交纳的投标保证金：

（1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2)中标人未按招标文件所述规定签订合同；

（3)中标人未按规定提交履约保证金 （如招标文件要求提交履约保证金） ；

（4)中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标。

16、投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期內保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，投标无效。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在中国政府采购网网上发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17、投标文件的递交

17.1投标截止时间

17.1.1投标截止时间详见第一章“投标邀请”

17.1.2  电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易网，CA 数字证书必须在招标文件规定的开标地点和投标截止时间前送达，否则投标无效。

17.1.3  采购代理机构推迟投标截止时间，在江西政府采购网以及江西省公共资源交易网上发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

17.2迟交的投标文件

17.4.1在投标截止时间以后送达的 CA 数字证书，采购代理机构将拒绝接收。

17.5.投标文件的修改和撤回

17.5.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的招标文件递交截止时间前，并以书面形式通知采购代理机构。在投标文件递交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

17.5.2从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

18、分包的规定

18.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”；

18.2在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包 (适用于允许分包) 。

19、恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

19.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、开标

20.开标

20.1采购代理机构将在“招标公告”及“投标邀请”规定的时间和地点组织公开招标开标。开标时邀请所有投标单位代表参加。

20.2在采购单位委托监督人员监督下，按规定程序进行开标、唱标。开标时，宣读投标单位名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选方案和投标文件的其他主要内容；未宣读的投标单位名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选方案，在评标时将不予承认。

20.3开标时，开标一览表内容与投标文件中有关明细内容不一致的，将以开标一览表为准并修正投标文件中有关明细内容，如投标单位不同意以上修正，则其投标将作无效投标处理。

20.4采购代理机构将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

五、评标

21、评标

21.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 招标代理机构将在开、评标期间查询投标人的信用记录并告知评标委员会，经评标委员会评审确定投标人存在不良信用记录的，其投标无效；查询到的不良信用记录随采购文件存档。

（1）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号），不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.credit

china.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国

政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录（本项目是否允许联合体投标，详见“投标人须知前附表”）。

（3）投标人不良信用记录以招标代理机构查询结果为准，招标代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

21.3 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

21.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.7采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务响应优劣顺序排列。得分、投标报价、服务响应优劣均相同的，由评标委员会随机抽取确定排序。

21.8采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按服务响应优劣顺序排列。投标报价、服务响应优劣等均相同的，由评标委员会随机抽取确定排序。

21.9评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

21.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.12投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.13在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消。

21.14评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

21.15评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，除查询投标人信用记录，其他评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

22、评标方法和评标标准

22.1评标方法，见“投标人须知前附表”

22.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.1.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

22.2评标标准（详见“第六章 评标标准”）

六、意外情况的情形和处理

23. 意外情况的情形

23.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行、或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

(1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

(2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

(3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

24. 意外情况的处理

24.1 出现上述情况，故障当日 (工作时间内) 可排除的， 电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

六、中标和合同

25、中标人的确定

25.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26、中标结果公示

中标人确定后，采购代理机构在东乡区政府网网上公告中标结果公示，中标公示期限为1个工作日。

27、履约保证金

27.1 中标人应按照《投标人须知前附表》规定的金额、形式和时间向招标人缴纳履约保证金。

27.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使招标人蒙受的损失。

27.3 如果中标人没有按本须知“第 27.1 条”规定执行，采购代理机构将按本须知“第15.5条”规定不予退还其交纳的投标保证金。招标人将有充分理由取消该中标决定，在此情况下可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推；或重新组织招标。

28、签订合同

28.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

28.3中标通知书是合同的一个组成部分。

28.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

28.5采购人应当加强对中标人的履约管理。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

28.6合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28.7中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的投标保证金。

七、询问和质疑

29、询问

29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。

30、质疑

30.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

30.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.4潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

30.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）。

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。对不是在采购代理机构购买的招标文件，对招标文件质疑的，须同时提供下载招标文件的时间凭证。

八、采购代理服务费

31. 采购代理服务费

31.1招标人须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

31.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

九、附则

32.解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西北涛建设工程咨询有限公司。

第三章  拟签订的合同文本

项目合同（草案）

合同协议书

甲方(采购单位)：                       住所：

乙方(供货单位)：                       住所：

甲、乙双方根据抚州市公共资源交易中心东乡分中心组织招标的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

1、合同文件：

《中标通知书》及下列招、投标文件中的文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；         (2)招标文件；

(3)投标文件；       (4)投标过程答疑函；

2、合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

3、标的及数量：

4、合同金额：

5、付款方式：

6、交货时间、交货地点：

7、验收要求：

8、保修事项：

8、违约责任：

①甲方无理由拒收商品，乙方可向甲方索赔违约部分 10% 的违约金；

②甲方逾期付款的，乙方可向甲方索赔逾期付款部分 0.5% /日的违约金；

③乙方提供与合同不符的商品,甲方有权拒收，并可向乙方索赔违约部分 10% 的违约金；

④乙方逾期交付商品的，甲方可向乙方索赔违约部分 0.5% /日的违约金。

九、因商品质量发生争议时，由合同签订的技术监督部门裁定，败诉方承担所发生的全部费用，并按违约条款所列内容予以赔偿。

9、其他约定：

10、解决争议的方法：

11、合同生效：

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：                       乙方(公章)：

甲方代表：                           乙方代表：

开户行;                              开户行;

帐号：                               帐号：

日期：                               日期：

第四章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标单位（签章）

年   月   日

格式1．投标书

致：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购相关服务的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件:

1、投标书

2、开标一览表

3、分项报价表

4、开标一览明细表

5、技术需求响应/偏离表

6、商务条款响应/偏离表

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

9、技术文件

10、其他资料

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

2. 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3. 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

4. 本投标有效期为从提交投标文件截止之日起  90  天。

5. 我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

6. 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

格式2.开标一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 投标供应商 名称 | 投标总价(元) | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、税费和招标文件规定的其它费用。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

格式3.分项报价明细表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否属于小、微企业或监狱企业 | 是否属于节能、环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计 (元) ： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 3、需按此格式填写。

## 4、小、微企业产品或监狱企业产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

## 5、节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

格式4.技术需求响应/偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标技术需求 | 投标技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、投标单位应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规范做出了响应或偏离。2、投标单位所投服务如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明。3、如不按要求填写，产生的一切后果由投标单位负责。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

格式5.商务条款响应/偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标单位应对照招标文件要求的商务条款内容，逐条说明已对招标文件要求的商务条款作出了响应或偏离；2、投标单位所投服务如与招标文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明；3、如不按要求填写，产生的一切后果由投标单位负责。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

6、投标人应当提交的资格、资信证明文件

6.1、江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）:

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的 “提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年月日

注:

1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）

2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。

3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前, 核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

## 说明：如投标人提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定须提供的证明文件”中（1）～（6）资格要求的证明材料，无需再提供下列项证明文件。

## 1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

## 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

## 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

## 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 5、参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

格式6-2. 法定代表人授权书

致：江西北涛建设工程咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的 （项目名称、招标编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人签章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（正、反面扫描件）

格式6-3．投标人的资格声明

致：

为响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求表和采购要求规定的相关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方在参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

我方对以上声明负全部法律责任。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

格式6-4　交纳投标保证金的银行凭证

致：江西北涛建设工程咨询有限公司

（供应商名称）参加贵方组织的_________________采购项目（采购编号：________）的政府采购活动，我单位按招标文件有关规定，于202_年月 日以______（转账、电汇或其他）方式向指定的账户一次性缴纳投标保证金_______元整。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

附：投标保证金转帐银行凭证（复印件）

格式6-5其他资格证明文件

7、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

格式7-1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合小型、微型企业条件的不需提供。

格式8-2.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、不属于监狱企业的不需提供。

格式7-3.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

不符合残疾人福利性单位的不需提供。
8、其他资料

格式8-1. 投标企业情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期                                       
格式8-2 与技术、商务等评审计分有关的资料

第五章　采购需求

一、技术条款

- 温湿度检测系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮情测控单元 | 1、能够自动对电缆进行温度、湿度实时采集、读取和传输，实现秒级传输。 2、测控单元可处理不小于 10000 个数字温度传感器的输入、8 路温度信号输入端，16 路相对温湿度输入 (仓内或室外) , 测控单元支持宽电压输入(9-36伏)、低功耗设计,功耗小于 100mA。 3、具备 1 个 RJ45 网 口和多个 RS485 串 口输出，且分机具备 2 路输出指令自动排队功能，可同时接受2 路采集指令并按需完成数据采集和上报。 | 7 | 套 |
| 2 | 平房仓测温电缆 | 平房仓7米测温电缆，含5个测温点，插入粮堆，检测粮堆温度 | 300 | 根 |
| 3 | 二线互联电缆 | 连接测温电缆，RVVSP2*0.5 | 1552 | 米 |
| 4 | 二线接插头 | 连接测温电缆，密封性能好 | 300 | 对 |
| 5 | 仓内温湿度传感器 | 采集仓内温湿度数据 | 7 | 个 |
| 6 | 仓内温湿度传感器电缆 | 连接仓内温湿度传感器，RVVSP2*1.0 | 280 | 米 |
| 7 | 标准版手持式温度监测仪 | 移动式手持式测温工具，具备温湿度采集功能，具有液晶显示 | 1 | 台 |
| 8 | 测温电缆插入装置-7米 | 将测温电缆插入粮堆的专业工具，7米 | 1 | 套 |
| 9 | 配件 | 包含：(9-36伏)电源7个、PVC20线管300米、水晶头30个、网线300米、电源线300米、插座7个等 | 1 | 批 |
| 10 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 项 |

- 智能控温系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调控制单 元 | 可设置运行参数(目标温度、启停温差、运行时间等)，查询实时运行状态，自动控制空调的运行。 | 7 | 套 |
| 2 | 粮仓专用降温机组 | 6匹仓储专用一体式降温机组,防熏蒸设计，304不锈钢机箱,名义制冷量17KW,室外侧送风量＞6500m³/h,室内侧送风量＞3000m³/h，装机总功率6.1KW,温度控制10～30℃,温度控制精度±1.0℃,电源3P-380V-50HZ,出风口直径DN250，回风口直径DN250（具备防尘功能） | 17 | 台 |
| 3 | 安装支架 | 配套不锈钢支架 | 17 | 套 |
| 4 | 门口密闭门 | 304不锈钢材质，采用双槽管薄膜密封，带门吸 | 34 | 个 |
| 5 | 配件 | 包含：PVC20线管680米、水晶头35个、网线跳线7条、插座7个等等 | 1 | 批 |
| 6 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |
| 7 | 降温机组强电供电线 | YJV3*4+2*2.5，引至强电箱 | 680 | 米 |
| 8 | 降温机组控制线 | RVVSP2*1.0，引至控制柜 | 680 | 米 |
| 9 | 敷设费 | 敷设施工费，税费 | 1 | 项 |

- 充氮气调熏蒸系统

| 序号 | 设备及名称 |  | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 |  | 排气量 ≥9.2M3/min 进气压力 ≥0.8bar 主电机名义功率 55KW 冷却方式 风冷 进气温度 ≤46℃ | 1 | 台 |
| 2 | 制氮机 |  | 氮气产量：≥220Nm3/h 氮气纯度：≥99.5%(可调) 成品气露点：≤-40℃ 氮气出口压力：0.6Mpa(可调) 有效耗气量：≥10.0Nm3/min 出气最大含油量：≤0.01ppm 最大压力损失：≤0.15Mpa 额定进气压力：0.85Mpa 进气温度:≤50℃ | 1 | 套 |
| 3 | 强电配电柜 |  | 制氮机房配电柜 | 1 | 个 |
| 4 | 氧气检测仪 |  | 手持便携式，检测范围0-21%，带气泵 | 1 | 台 |
| 5 | 氧气报警仪 |  | 手持便携式，检测范围0-21% | 1 | 台 |
| 6 | 空气呼吸器 |  | 穿戴式氧气呼吸器，6.8L | 2 | 台 |
| 7 | 制氮机组串口设备联网控制器 |  | 能够将RS-485串口设备联入TCP/IP网络，使得串口设备能够具备联网功能，双口。 | 1 | 台 |
| 8 | 智能电表 |  | 采集制氮机组能耗(放制氮机房） | 1 | 个 |
| 9 | 互感线圈 |  |  | 3 | 个 |
| 10 | 廒间环流管道 | 不锈钢管 | 304不锈钢材质，Φ75，厚度≥1.5mm | 350 | 米 |
| 11 |  | 90度弯头 | 直径76 304不锈钢材质 | 49 | 个 |
| 12 | 粮面PVC管道 |  |  | 7 | 套 |
| 13 | 电动蝶阀 |  | DN65，阀体材质铸铁，阀板材质304不锈钢，阀座材质EPDM橡胶，含电动执行机构，AC220V供电，防护等级IP67 | 35 | 个 |
| 14 | 阀门箱及阀门箱内管道 |  | 304不锈钢材质（1450*1200*280mm）含安装支架，厚度≥1.5mm，单仓单面，国标法兰、三通、四通 | 7 | 套 |
| 15 | 环流风机 |  | 304不锈钢，风机功率：1.1KW，风压≤1000Pa,风量≤1000m3/h，带防雨罩 | 7 | 套 |
| 16 | 微压差传感器模块 |  | 压力检测，量程正负600帕，每廒间1套 | 7 | 套 |
| 17 | 氧气传感器模块 |  | 氧气浓度检测，4-20mA信号，0-25%量程，每廒间2套，传感器使用寿命不少于八个月。 | 7 | 套 |
| 18 | 双层通风口 |  | 整体采用SUS304不锈钢制造、耐腐蚀。外观呈正方形，约尺寸为深度540*外框长900*外框高900*圆筒直径500mm。门内层有保温隔热材料，保温隔热层采用PS挤塑板填充。内体采用圆形结构， | 15 | 个 |
| 19 | 气调控制软件 |  | 设备系统软件（pc端） 1.具有能自动保存气调数据功能； 2.具有能在线监测廒间氮气浓度功能； 3.具有能实时显示制氮设备相关运行数据，所充仓房相关设备启停，氮气浓度数据功能； 4.具有能显示相关阀门和风机启停状态功能； 5.具有软件能输入仓号功能； 6.具有软件能输入粮食品种功能； 7.具有软件能输入粮食数量功能； 7.具有能输入风机，制氮机总功率功能； 8.具有启动软件能输入结束充气作业氮气浓度功能； 9.具有能输入风机，制氮机总功率功能； 10.具有软件显示相应进气阀门开到位功能； 11.具有软件显示相应进气阀门关到位功能； 12.具有软件显示相应排气阀门开到位功能； 13.具有软件显示相应排气阀门关到位功能； 14.具有软件显示相应排气风机开到位功能； 15.具有软件显示相应排气风机关到位功能； 16.具有制氮机系统能现场一键启动功能； 17.具有制氮机系统能现场一键停止功能； | 1 | 套 |
| 20 | 附件 |  | 包含：PVC20线管3000米、水晶头50个、网线跳线14条、插座7个、网线3000米等等 | 1 | 批 |
| 21 | 安装调试费 |  | 软件、硬件安装调试，税费 | 1 | 批 |
| 22 | 制氮机组电源线 |  | YJV3*70+1*35 | 100 | 米 |
| 23 | 环流风机控制线 |  | RVV4*2.5，引至控制柜 | 210 | 米 |
| 24 | 阀门控制线 |  | RVV6*1.0，引至控制柜 | 525 | 米 |
| 25 | 传感器通讯线 |  | RVVSP2*1.0，引至控制柜 | 350 | 米 |
| 26 | 测气管ф8*5 |  | PUф8*5，防水型 | 1400 | 米 |
| 27 | 氮气输送管道 |  | PPR75、含管件 | 330 | 米 |
| 28 | SC110抗压防护管 |  | SC125钢管，壁厚≥2.0mm | 65 | 米 |
| 29 | 管网铺设 |  | 含泥土路面开挖、回填、75管道铺设、熔接 | 330 | 米 |
| 30 | 敷设费 |  | 敷设施工费，税费 | 1 | 项 |

- 粮库综合管理控制系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理计算机 | 规格：1.CPU：≥Intel酷睿i3-12100(主频3.3G，四核) 2.主板：Intel B660或以上主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 3.内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位 4.硬盘：≥256G固态硬盘 5.显卡：集成高性能显卡 6.声卡：约集成2.1声卡，1个音频接口，1个音频与麦克风二合一接口，1个音频输出接口。 7.网卡：集成 千兆网卡 8.电源：≤180W 节能电源 9.键盘和鼠标：主机同品牌 10.显示器：≥21.45寸液晶显示器，内置低蓝光功能。 11.机箱：体积≤7.5L； | 1 | 台 |
| 2 | 综合控制主柜（含智能通风模块、智能屏） | 1、控制箱采用304不锈钢机箱，防尘防水，内外双层门双锁设计，操作方便且安全。外层门满足防腐蚀要求。 2、智能测控终端（一体化集成控制柜/智能控制柜）集成一体化中心控制单元、人机交互控制单元（10英寸工业级液晶触摸屏）、粮情测控单元、虫气检测单元、自动仓窗/风口/电动阀控制单元组、轴流风机/内环流风机/混流风机/空调/制氮机控制单元组，电路布置标准化，实现数据共享、集成控制、综合应用功能。支持485总线式控制方式和集中式控制方式。 3、采用统一的物联网网关，支持采用光纤/无线/工业以太网络等方式与上位机通讯；支持TCP/UDP/RS232/RS485/RS422/MODBUS等主流通讯协议及接口。 4、具有主动散热保护系统，带防雨罩散热扇，数显温控器支持开关量输出，可设置温度最高值，散热系统自动开始工作，在室外恶劣环境下保证系统正常运行。 5、设置手动与自动转换开关，实现现场控制与远程控制的切换；现场操控按钮、旋钮、指示灯：按钮自带指示灯；设置“急停”按钮开关，应对突发情况时紧急断电，避免危险事故发生。 6.系统支持实时在线检测氮气气体浓度功能；支持实时在线检测仓内压力功能；支持实时在线检测粮仓温度、湿度、以及大气温度湿度数据；系统支持实时在线检测粮仓多种气体成分（氧气、二氧化碳、磷化氢）；系统可实时检测窗户、蝶阀、风机等设备工作状态。 7、为保证设备正常长期稳定运行，降低维护成本，智能测控终端需满足下列防护要求： （1）工作温度范围：-30℃～70℃。 （2）电源端与地之间绝缘电阻≥500MΩ。 （3）通过严酷等级为3级（接触放电±6kV）的静电放电抗扰度测试。 （4）通过严酷等级为3级(80MHz~1GHz，10V/m)的射频电磁场辐射抗扰度测试。 （5）通过严酷等级为3级(±2kV，5kHz应用于：a 装置的电源连接线、b与装置连接的信号线)的电快速瞬变脉冲群抗扰度测试。 （6）通过严酷等级为3级（线对地±2kV，线对线±1kV）的浪涌（冲击）抗扰度测试。 注：开标时无需提供检测报告，但竣工验收时需提供检测报告。 8.智能通风模块：（1）.▲能分析判断通风条件（通过后台服务端进行自主分析判断），当粮堆内、外通风参数符合通风各种目的时，系统将自动打开粮仓的通风窗或通风口，启动通风机进行机械通风，捕捉最佳时机进行降温通风、降水通风、积热通风和仓房气密性检测等，做到通风过程合理安全。 （2）▲智能控制模块模式固定，条件自我判断，能根据电流传感器自检风机的工作状态和安全性，根据压力自检通风模式的安全性。 （3）.▲能够实时显示风机的工作状态并根据通风时长和储粮数量统计计算通风能耗。 9.智能屏：控制柜配备不小于10寸触摸屏及软件，可现场操作相应功能，并查看数据. | 7 | 个 |
| 3 | 测控柜嵌入 式软件 | 触控屏操控软件，包含如下功能： 1、温湿度检测、能触屏检测和查询粮温、仓温湿、 气温湿；气体、通风控制、环流控制、空调控制等 功能。能触屏开启、关闭各种风机、蝶阀等。 2、软件具备与后端智能化仓储管控平台系统的对接 接口，可实现现场操控功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 控制柜基础 | 尺寸根据控制定制 | 7 | 个 |
| 5 | 其他配件 | 包含：PVC20线管500米、水晶头7个、网线跳线7个、插座7个、网线500米等等 | 1 | 批 |
| 6 | 安装调试费 | 软件、硬件安装调试，税费 | 1 | 项 |

- 网络综合布线系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16口工业交换机 | 网管型，2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口； | 7 | 个 |
| 2 | 工业交换机光纤模块 | 千兆 单模双纤SFP模块 | 7 | 个 |
| 3 | 安防信息箱 | 304不锈钢箱，带温控装置及散热风扇 | 7 | 个 |
| 4 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 7 | 个 |
| 5 | 光纤跳线 | SC-LC，单模 | 14 | 根 |
| 6 | 光纤尾线 | 单模，1.5米 | 28 | 根 |
| 7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 28 | 芯 |
| 8 | 其他配件 | 包含：PVC20线管500米、水晶头7个、网线跳线7个、插座7个、网线500米等等 | 1 | 批 |
| 9 | 设备小计 |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |
| 11 | 光纤 | 4芯单模 | 1500 | 米 |
| 12 | 监控信号线 | CAT6 | 6 | 箱 |
| 13 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 1800 | 米 |
| 14 | 监控电源线 | RVV3*2.5 | 280 | 米 |
| 15 | 敷设费 | 敷设施工费，税费 | 1 | 项 |

- 智能安防系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆防熏蒸网络高清球机 | 【防熏蒸专用球型摄像机】 1、400W像素、25倍光学变倍。 2、设备采用高效白光阵列灯照射距离最远达100m，可在粮仓无光环境下保证图像彩色。 3、转轴处采用油封增加转动过程中的气体防护能力。 4、接线处采用防熏蒸接线盒默认带藏线盒。 5、设备防熏蒸能力提升降低熏蒸损坏率。 | 7 | 个 |
| 2 | 壁装支架 | 配套 | 7 | 个 |
| 3 | 摄像机电源 | AC24V/3A | 7 | 个 |
| 4 | 网络红外高清球机 | 400万全彩细节震慑枪球 支持算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持强光提醒，报警联动束状光源; 支持强声提醒，内置可随球机转动的两喇叭; 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达白光30 m 设备功耗：最大功耗约：60 W 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% | 2 | 台 |
| 5 | 网络红外高清枪机 | 400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达50 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护 IP66 | 25 | 台 |
| 6 | 枪机支架 | 墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动 | 25 | 个 |
| 7 | 摄像机电源 | DC12V/12A | 27 | 个 |
| 8 | 网络摄像机防雷器 | 网络摄像机防雷 | 27 | 个 |
| 9 | 门卫管理计算机 | 规格：1.CPU：≥i3-12100(主频3.3G，四核) 2.主板：主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 3.内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位 4.硬盘：≥256G固态硬盘 5.显卡：集成高性能显卡 6.声卡：约 集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个音频与麦克风二合一接口，后置1个音频输出接口，。 8.电源：≤180W 节能电源 9.键盘和鼠标：品牌键盘、鼠标 12.显示器：≥21.45寸液晶显示器，内置低蓝光功能。 | 1 | 台 |
| 10 | NVR（32路） | 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配12T盘；2个千兆网口 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码； 支持人脸、视频结构化、周界模式算法 名单库比对报警（32路图片流或16路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人档案10万份；抓拍库1000万张人脸图片； 支持陌生人报警；支持人员频次统计； 支持人脸签到和考勤；支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持接入人脸客流相机、人脸抓拍机分析精准客流 支持全通道精准客流统计功能；支持特定人员库统计过滤；支持分组客流统计应用据； 支持丰富数据看板展示 | 2 | 台 |
| 11 | 硬盘 | 6T，监控级监控硬盘 | 16 | 块 |
| 12 | 其他配件及附材 | 包含：PVC20线管500米、水晶头7个、网线跳线7个、插座7个、网线500米等等 | 1 | 批 |
| 13 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 项 |

- 智能出入库系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150吨地磅（含基础材料和施工部分） | 额定称重量：150t；最大安全过载：125%FS；允许通过的汽车轴载:40吨；台面尺寸：18m(L)×3.4m (W)；结构:3秤台,全钢结构,精度：OIML Ⅲ | 1 | 台 |
| 2 | 智能扦样机（含基础材料和施工部分） | 1、扞样半径:大于等于7500毫米 : 2、扞样杆长:大于等于5100毫米: 3、摆动角度:0度-270度: 4、取样最大高度大于等于5000毫米: 5、智能扦样机配备电脑操作功能，中标后提供智能扦样运维管理系统以及软件著作权证书，软件集成多个摄像头，可通过运维管理系统实时监控扦样现场实况，以及设备实时运维状态。上位机实时显示取样点位置 6、电气设备动力电路导线和保护联结电路之间应经受1000V电压或设备额定电源电压的两倍值的较大者，近似 1s 时间内不应出现击穿放电。★ 7、汽车停在停车位,点击启动按键或刷卡,扞样机自动扫描车辆,根据车辆形状,大小随机生成扞样方案,并自动完成扞样: 8、扦样机扦杆具有反弹功能。 9、设备具有智能语音提示和红绿灯指示行车功能，指挥车辆停到指定安全位置进行取样工作，在保证安全生产的同时，实现扦样覆盖率100%。 10、智能扦样机带有故障报警和语音提示功能，设备出现故障时，立即停止工作，并报警，同时运维管理系统实时显示故障点，便于设备维修。，含基础 | 1 | 台 |
| 3 | 车牌识别摄像机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 外部接口：2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 防护等级：IP67 电源供应：AC100V~240V | 1 | 个 |
| 4 | 卡口立杆 | 2米高，含摄像机固定支架 | 1 | 套 |
| 5 | IC卡 | IC卡片 | 100 | 张 |
| 6 | IC卡读写卡器 | 采用 USB 免驱动技术，即插即用，支持符合 ISO7816 标准的接触式 IC 卡，支持 USB 接口通讯（HID 免驱动技术） RS232 串口通讯 | 3 | 套 |
| 7 | 二代身份证阅读器 | USB、串口、读卡距离0-5cm | 1 | 套 |
| 8 | 银行卡阅读器 | 采用 USB 免驱动技术，即插即用，实现银行卡读卡 | 1 | 套 |
| 9 | 室外防水音柱 | 20W | 1 | 对 |
| 10 | 信号灯 | 红绿灯 | 2 | 个 |
| 11 | LED显示设备 | P10 1R室外单色显示屏，64cm*32cm，含边框，同步控制软件 | 2 | 套 |
| 12 | 地磅车辆道闸 | 包含：2个遥控器、1个防砸雷达 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：3米 运行速度：0.9~2.0秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 | 2 | 台 |
| 13 | 触发雷达 | 采用24GHz MMIC技术，性能更强。 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低。 采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。 能够自动识别背景。 环境适应性强，检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 | 2 | 个 |
| 14 | 条码打印机 | 打印方式 热转印/热敏 分辨率(dpi) 200 打印宽度(mm) 108 最大打印长度(mm) 2286 内存(MB) 4MB Flash memory，8MB SDRAMMB 接口类型 串口，并口，USB 2.0 | 1 | 台 |
| 15 | 扫描枪 | 无线扫描枪，扫描类型：一维码，二维码 | 1 | 台 |
| 16 | 单证打印机 | 24针点阵打印，(超高速)汉字:195字/秒,英文:416个/秒;(高速)汉字:135字/秒,英文:312个/秒，并口+USB | 1 | 台 |
| 17 | 网络红外高清球机 | 400万全彩细节震慑枪球 支持算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持强光提醒，报警联动束状光源; 支持强声提醒，内置可随球机转动的两喇叭; 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪； 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达白光30 m 供电方式：DC36V±25% 设备功耗：最大功耗：60 W 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% | 1 | 台 |
| 18 | 网络红外高清枪机 | 400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达50 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护 IP66 | 2 | 台 |
| 19 | 枪机支架 | 墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动 | 2 | 个 |
| 20 | 网络摄像机防雷器 | 网络摄像机防雷 | 3 | 个 |
| 21 | 摄像机电源 | DC12V/12A | 2 | 个 |
| 22 | 地磅综合立杆 | 2m立柱，支持安装LED屏、枪机、红绿灯等设备 | 2 | 根 |
| 23 | 立杆 | 长度5米 | 3 | 根 |
| 24 | 立杆基础 | 立杆基础 | 3 | 套 |
| 25 | 16口工业交换机 | 2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口； | 1 | 个 |
| 26 | 工业交换机光纤模块 | 千兆 单模双纤SFP模块 | 1 | 个 |
| 27 | 管理计算机 | 规格：1.CPU：≥i3-12100(主频3.3G，四核) 2.主板：主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 3.内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位 4.硬盘：≥256G固态硬盘 5.显卡：集成高性能显卡 6.声卡：约集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个音频与麦克风二合一接口，后置1个音频输出接口，。 7.网卡：集成千兆网卡 8.电源：≤180W 节能电源 9.键盘和鼠标：品牌键盘、鼠标 12.显示器：≥21.45寸液晶显示器，内置低蓝光功能。 13.机箱：机箱体积≤7.5L； | 2 | 台 |
| 28 | 出入库控制工作站 | 外型：2U机架式，标配原厂导轨 CPU实配数量：配置1颗 4210(2.2GHz/10核/13.75MB/85W)处理器，最大支持2颗处理器 内存实配规格：配置32GB RDIMM内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB 实配硬盘及托架：配置2块600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD 热插拔硬盘；8个2.5寸硬盘槽位 阵列控制器：配置 1 个标配 12Gb 2 端口 SAS HBA阵列卡，支持 RAID0/1/5. 接口约：5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 冗余电源：配置1个550w热插拔电源，可选1+1冗余，支持96%能效比的钛金级电源选件，热插拔冗余风扇 嵌入式管理：配置1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 嵌入式管理安全选项：嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则 售后服务：三年原厂保修服务 | 1 | 套 |
| 29 | 机柜 | 600*600*1200 | 2 | 个 |
| 30 | 光纤终端盒 | 光纤终端盒 | 2 | 个 |
| 31 | 光纤跳线 | SC-LC，单模 | 8 | 根 |
| 32 | 光纤尾线 | 单模，1.5米 | 8 | 根 |
| 33 | 耦合器 | 耦合器 | 8 | 根 |
| 34 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 8 | 芯 |
| 35 | 配件 | 包含：PVC20线管300米、水晶头7个、网线跳线7个、插座7个、网线400米等等 | 1 | 批 |
| 36 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |
| 37 | RVV2*1.0 | 信号线 | 100 | 米 |
| 38 | RVV3*1.0 | 信号线 | 200 | 米 |
| 39 | RVVS2*1.0 | 信号线 | 100 | 米 |
| 40 | CAT6 | 信号线 | 1 | 箱 |
| 41 | 敷设费 | 敷设施工费，税费 | 1 | 项 |

- 中心机房设备系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接55寸电视墙无缝大屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：6.5 ms (G to G)； 对比度：3000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口约：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1； 功耗：≤190W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--40℃，20%--80%(无凝露)； 外形尺寸约：1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 71.19 (D) mm | 4 | 台 |
| 2 | 液晶支架 | 标配；核算时按照电视墙列数*限价 标配高度800mm，每增加或减少100mm，限价增加100元 配合新型模块化框架使用 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 默认参数 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m LOGO：中性 底座高度：需求定制 | 4 | 套 |
| 3 | 单元底座 | 标配；核算时按照电视墙屏幕数量*限价 配合新型模块化底座使用 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 默认参数 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m LOGO：中性 底座高度：需求定制 | 2 | 套 |
| 4 | 大屏管理平台 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×44.5mm(高)×311mm(深) | 1 | 台 |
| 5 | 大屏幕专用线缆 | 配套 | 4 | 套 |
| 6 | 大屏控制电脑 | 规格：1.CPU：≥i3-12100(主频3.3G，四核) 2.主板：主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 3.内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位 4.硬盘：≥256G固态硬盘 5.显卡：集成高性能显卡 6.网卡：集成千兆网卡 7.电源：≤180W 节能电源 8.键盘和鼠标：主机同品牌 9.接口约：4个USB3.2 Gen1接口 和2个USB2.0接口、1个VGA接口、1个HDMI1.4接口。 10.显示器：≥21.45寸液晶显示器，内置低蓝光功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 单模光纤模块 | 光纤模块 单模 | 7 | 个 |
| 8 | 接入层交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps 2、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 4、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈 5、支持STP/RSTP/MSTP 6、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 7、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 8、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击 9支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3； | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 标准42U服务器机柜 | 1 | 个 |
| 10 | 控制台 | 放置显示器及监控主机等设备（2工位） | 2 | 套 |
| 11 | 专业音响 (含支架) | 1.额定功率：450W； 2.频率响应：55Hz~18KHz，可用带宽 40Hz-20KHz(-10db)； 3.最大声压级：123dB； 4.系统灵敏度:97dB 1W/1m； 5.指向角度：90°×70°(号角可旋转) ； 6.高频压缩驱动器：1"，Voice coil 44mm ； 7.低频单元：12"，Voice coil 65mm ； 8.输入阻抗：8ohm； 9.输入连接方式：2× NL4； 10.物理指标约：高 602mm，宽 352mm，深 378mm； | 2 | 台 |
| 12 | 专业功放 | 1、工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用， 2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干 扰其它用电设备， 3、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率 高等特点， 4、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽 幅度范围信号源输入， 5、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、 过载、直流和过热保护，变压器过热保护) ，让用 户放心使用， 6、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在 安全范围内工作， 7、高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动 态工作应付自如， 8、适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式， 9、输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数约： 1.立体声/并联 8R 600W*2 2.立体声/并联 4R 900W*2 3.桥接 8R 1800W 4.信噪比 >95dB 5.频响 20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 6.输入阻抗 20KΩ 7.输入灵敏度 0.775V/1V/1.44V 8.分离度 >70dB 9.失真度 ＜0.05% 10 阻尼系数 >200 | 1 | 台 |
| 13 | 机柜 | 22U，含 8 位 PDU 排插 | 1 | 台 |
| 14 | 控制工作站 | 外型：2U机架式，标配原厂导轨 CPU实配数量：配置1颗 4210(2.2GHz/10核/13.75MB/85W)处理器，最大支持2颗处理器 内存实配规格：配置32GB RDIMM内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB 实配硬盘及托架：配置2块600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD 热插拔硬盘；8个2.5寸硬盘槽位 阵列控制器：配置 1 个标配 12Gb 2 端口 SAS HBA阵列卡，支持 RAID0/1/5. 启动盘可选项：支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 接口约：5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 冗余电源：配置1个550w热插拔电源，可选1+1冗余，支持96%能效比的钛金级电源选件，热插拔冗余风扇 嵌入式管理：配置1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 嵌入式管理安全选项：嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则 售后服务：三年原厂保修服务 | 1 | 台 |
| 15 | 智慧粮库联网数据交换网关 | 采用高强度金属一体成型铝合金材料，无附加散热配件；Intel Cedar Trail-M 双核 1.86GHz 主频及以上，DDRIII 2G，Msata SSD 16G，2*千兆自适应网口，2*RS485，4*USB2.0 TYPE-A 要求采用单主板设计，且所有主芯片、内存颗粒、网络接口、RS485 接口都采用直接板贴形式，内存不得采用插槽+内存条形式，网络和 RS485 接口不得采用扩展板或扩展模块形式。可实现对符合标准 Modbus TCP 协议的测温分机、空调、气调控制模块、通风控制模块等设备的数据采集及指令交互； 支持通过 Onvif 协议实现对库点本地局域网内监控流地址及球机云台控制指令转发的 HTTP RESTful API 服务； | 1 | 台 |
| 16 | 省平台对接接口 | 根据《赣粮规[2019]4号（粮库智能升级改造技术指引与标准规范的通知）》规范开发接口功能，在技术上配合项目单位实现本平台系统与江西省智慧粮库平台的对接。 | 1 | 套 |
| 17 | 系统附件 | 包含：PVC20线管300米、水晶头30个、网线300米、电源线300米、插座2个等 | 1 | 批 |
| 19 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 项 |

注：

1、本项目核心产品：综合控制主柜；制氮机；粮仓专用降温机组；防爆防熏蒸网络高清球机。

2、以上技术参数为基础要求，投标人可提供优于以上技术参数的产品投标。核心参数（与性能有关的参数）必须满足，非核心参数不满足扣分。

二、商务要求

（合同条款中与本条款不一致的以本条款为准）

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 采购人指定地点 | 不可负偏离 |
| 2 | 服务期限 | 合同签订后 120天内完成。 | 不可负偏离 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后七个工作日支付合同金额20%的预付款，所有材料进场后支付至合同金额的50%，项目实施完毕经验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%满质保期一年后七个工作日内付清（不计利息）。（备注: 政府投资项目用款报审流程完成，项目专项建设资金到账后支付合同款。） | 不可负偏离 |
| 4 | 验收、质保及相关服务 | 1. 中标人应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现中标人在没有征得采购方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由中标人承担。 2.进场验收时采购人应检查每批产品的质量合格证书、使用说明书，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。采购人验收时，成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件及相关验收规范进行验收，形成验收结论。 3.质量保证期：提供2年的免费质量保证期，合同货物最终验收合格并采购人签署验收文件之日开始进入质量保证期。 4.质量保证期内（第1年）货物出现损坏，中标人应免费上门维修或更换有缺陷的零部件（人为因素或不可抗力造成的事故除外）; 质量保证期内（第2年）货物出现损坏，中标人应免费上门维修或更换有缺陷的零部件（人为因素或不可抗力造成的事故除外）,材料收取成本价。质量保证期满后，中标人须继续为采购人提供维修服务，以优惠的价格向采购人提供相关备件，服务、零部件价格不得高于本次中标价格。 5.故障响应：质量保证期内提供7×24免费售后服务热线，2小时响应。若远程不能解决问题，24小时内到达现场并解除故障。质量保证期内售后服务发生的一切费用由成交供应商承担。 6.到采购人指定地点免费安装，须确保安装质量符合相关标准和要求，直到通过最终验收。 | 不可负偏离 |
| 5 | 技术支持 | 1. 中标人确保提供的货物是全新的、优质、合格的产品。 2. 中标人负责所有货物的运输、转运、验收等相关的工作。 3. 本项目所含货物的运输、转运、验收等费用均含在投标总价中。 4. 中标人须提供稳定的本地化售后服务和技术支持。 5.为保证所以货物交付后的正常运行使用，中标人必须提供现场免费培训，培训人数、培训时间和培训地点与采购人协商确定。且根据采购人要求制定合理、全面的培训计划，确保采购人相关人员熟练掌握系统的操作。 | 不可负偏离 |
| 6 | 其他要求 | 1. 中标人提供的货物不符合要求并导致采购人损失的，追究违约责任及相关法律责任。 2.本项目所有货物、材料、运输、转运、辅材、调试、验收、培训、税金等费用均包含在投标总价中。 3. 中标人应保证采购人在使用设备或设备的任何部分、软件产品不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的费用。 | 不可负偏离 |

注：1、以上所有商务条款均为重要条款，供应商必须完全响应，不得负偏离，否则作无效投标处理。

2、若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

3、除以上所述外，其它服务责任细节，由采购人及中标供应商双方，在签订的政府采购合同中约定执行。

- 评标标准

一、符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

1) 须提交开标一览表、分项报价表、开标一览明细表，开标一览明细表中应列出分项报价；

2) 须提交唯一固定报价；

3) 投标有效期应满足招标文件要求；

4) 应按招标文件“第四章格式7”的规定提供资格证明文件；

5) 应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效委托；

6) 响应内容不得与事实不符或虚假投标；

7) 没有招标文件规定的其它无效投标情形。

废标情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）因重大变故，采购任务取消。

二、评分标准

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

| 评分权重 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价30% | 投标报价 | 以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30×100%。 注：1.根据(财库〔2020〕46 号)规定，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 | 30分 |
| 技术参数 |  | 实质性响应招标文件“采购需求”中采购清单及技术参数要求条款的得20 分。 评审依据：依据《技术需求响应/偏离表》，核心参数（与性能有关的参数）必须满足，非核心参数每有1条不满足扣1分，扣完为止。 | 20分 |
| 技术评分25% | 综合控制主柜 | 1、支持粮情检测，粮情分析，数据存储检索，数据显示，数据打印，粮情控制等功能, 满足的得2分； 2、支持智能通风部分，数据采集，采集频率，数据分析，数据存储，设备控制等功能, 满足的得2分； 3、支持智能气调部分，能自动测控仓内压力，能自动控制制氮机房，能自动检测氮气浓度，具备计算机自动手动和手动现场控制等功能, 满足的得2分； 4、支持视频安防部分，图像画面，图像质量合格，具备USB接口或者存储卡接口连接外部存储介质等功能，满足的得1分； 评审依据：提供国家权威认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章予以佐证，未提供或不符合要求的不得分。 | 7分 |
|  | 制氮机 | 1、制氮机 所投制氮机设备氮气体浓度达到99.99%或以上；满足的得2分。 评审依据：提供国家权威认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章予以佐证，未提供或不符合要求的不得分。 | 2分 |
|  | 粮仓专用降温机组 | 1、防腐蚀设计，制冷量：≥19500W、制冷消耗功率：≤5900W、能效比：≥3.35W/W、送风量：≥6450m³/h、显热比：≥0.96、最大送风距离：≥33m；满足的得8分; 评审依据：提供国家权威认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章予以佐证，未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
|  | 防爆防熏蒸网络高清球机 | 防爆防熏蒸网络高清球机 - 熏蒸后样品外观和图像质量达标 - 1)外观质量:熏蒸试验结束后，将样品从熏蒸箱取出，球机外观与熏蒸前对比无明显变化。球机表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍，表面色泽均匀无起泡、龟裂、脱落和磨损现象；塑料壳体无腐蚀；金属零部件无锈蚀;文字标识清晰、完整；满足的得3分； - 2)图像质量:将球机接通电源，启动后，智能球型摄像机能正常运转和通信，图像质量与熏蒸前无明显变化。球机图像画面信息无明显的缺损，图像画面连贯，物体移动时图像无前冲现象、图像边缘无明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。满足的得3分； 评审依据：提供粮仓机械质量监督检验中心出具的检测报告原件扫描件并加盖制造商公章佐证的，得6分；未提供或不符合要求的均不得分。 2、可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作，AI模型包下发并运行成功后，可根据模型包内容对监控场景内指定的目标进行检测、框选提示、抓拍图片并显示检测结果，满足的得2分； 评审依据：提供国家权威认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章予以佐证的，得2分；未提供或不符合要求的均不得分。 | 8分 |
| 商务评分25% | 团队实力 | 为保障项目顺利交付，投标人或投标人集团内分、子公司针对本项目安排项目团队，项目团队成员应具备较高管理水平和技术能力：具有信息系统项目管理师、容灾备份管理师、人工智能工程师（高级）证书、高级工程师（互联网技术）、网络与信息安全应急人员认证（CCSRP）、注册信息系统安全专家（CISSP），每满足1项的得2分；最高分12分，不提供或一项都不满足的不得分。 评审依据：提供拟派相关人员的相关证书原件扫描件加盖投标人公章以及开标前一年内任意连续6个月的社保缴纳凭证原件扫描加盖投标人公章。 | 12分 |
|  | 投标人实力 | 投标人或投标人集团内分、子公司具有CCRC认证的信息安全服务资质证书：信息系统安全运维服务一级、信息系统灾难备份与恢复服务（B类）、信息安全应急处理服务和软件安全开发服务资质证书。全部满足4项的得8分，满足3项的得5分，满足2项的得3分，满足1项的得1分；不提供或一项都不满足的不得分。 评审依据：投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的资质证书扫描件加盖投标人公章 | 8分 |
|  | 售后维护 | 1、投标人应承诺提供 7×24 小时免费服务电话。维修响应时间在 12 小时之内到达现场服务，小故障4小时内解决，大故障 8 小时内解决， 在此基础上：投标人承诺在接到报修电话后 1 小时内现场解决故障，得 5 分；在 2 小时内到达现场并解决故障的得 3 分；在 3 小时内到达现场并解决问题的得 1 分；超出 3 小时或以上不得分。 评审依据：投标人提供售后服务承诺书并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 5分 |

备注：招标文件中要求提供的相关证明材料原件或复印件，中标后采购人有核实的权利，如核实中标方需在2天日提供原件证明材料。如虚假响应招标要求的投标单位将被视为无效投标，并提交政府采购监督部门严肃处理。