###### 报 价 函

致:抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司：

针对贵公司马圩镇农贸市场室外管道施工劳务采购（采购编号：DXCT-DT-2024-02），我公司响应并作报价如下：

| 编号 | 名 称 | 施工方式 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管 | 开挖、安装、回填 | 米 | 224 |  |  | 平均预埋深度0.5米（见施工图） |
| 2 | 消防管 | 开挖、安装、回填 | 米 | 610 |  |  | 平均预埋深度0.5米（见施工图） |
| 3 | 雨水管(DN600/85m、DN500/33m、DN400/322m、DN300/290m） | 开挖、安装、回填 | 米 | 730 |  |  | 平均开挖深度1.5米，含管道闭水试验（见施工图） |
| 4 | 污水管(DN300/230m、DN200/190m) | 开挖、安装、回填 | 米 | 420 |  |  | 平均开挖深度1.5米，含管道闭水试验（见施工图） |
| 5 | 钢筋混凝土DN1000直筒型检查井 | 对接、安装 | 座 | 55 |  |  |  |
| 6 | 闸阀井DN150/DN100 | 砖砌 | 座 | 15 |  |  |  |
| 7 | 水表井 | 砖砌 | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

以上材料的供应我公司同意如下约定：

1、报价说明：报价为劳务及机械施工（含机械进出场费用）的含税价，含开挖、安装、回填、对接、砌筑、配合闭水试验、验收、税金等。开具增值税专用发票，税率  劳务3  %，机械13  %。

##### 2、结算方式：

3、施工期间：按工程进展，根据贵公司项目部通知，提前通知日期为     天。

##### 4、合同履行过程中价格调整方式：

□ 不可调整。

□  参照抚州市信息价，结算月信息价与投标当月信息价涨跌差值超过投标价格（即合同价）的5%时，超出的部分进行增减调整。

价格上涨时结算价计算公式：Pt=P0+(B-A-P0х10%)

价格下跌时结算价计算公式：Pt=P0-(A-B-P0х10%)

Pt --- 结算月结算价         P0  --- 投标价（即合同价）

A --- 投标当月信息价        B --- 结算月信息价

- 5、施工技术要求：按图施工、根据最新国家相关规范、规定、标准进行施工、施工质量标准为合格

6、报价人资格证明材料：

（1）公司营业执照、法人身份证复印件或授权委托书。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

法人或授权委托人：

联系方式：

报价单位（盖章）：

2024年   月   日