东乡一中重点工程广播会议监控

采购项目（第二次）

招标编号：FZRKJ2024-DX-003-01

# 招 标 文 件

招标人：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

招标代理机构：江西隆科建咨询顾问有限公司

2024年7月

# 目    录

第一章  招标公告 	- 1 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章 投标文件格式	- 19 -

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他要求 	- 39 -

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他要求的相关证明材料	- 40 -

第六章 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款 	- 43 -

第七章 评标办法	- 79 -

第八章 采购合同(草案) 	- 90 -

# 第一章  招标公告

项目概况 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司对东乡一中重点工程广播会议监控采购项目（第二次）的潜在供应商应在东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站获取招标文件，并于 2024 年 9 月 5 日10点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FZRKJ2024-DX-003-01

项目名称：东乡一中重点工程广播会议监控采购项目（第二次）

招标方式：公开招标

预算金额：870700.00元

招标内容：

| 项目名称 | 项目编号 | 数量 | 预算金额（元） | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东乡一中重点工程广播会议监控采购项目（第二次） | FZRKJ2024-DX-003-01 | 1项 | 870700元 | 详见招标文件 |

合同履行期限：签订合同后30日历天内完成。

本项目不接受联合体投标。

二、 申请人的资格要求：                                 1.满足以下要求：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.开标时投标人必须提供公司信用证明（操作步骤：①登录“信用中国”首页，在“信用信息”一栏中输入公司全称搜索，然后将全部搜索结果截屏打印并加盖公章；②登录中国政府采购网首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进入，输入公司全称搜索，然后将搜索结果截屏打印并加盖公章。” 【提供信用证明（截图打印加盖投标人公章）】。

注：以上资料必须在开标截止时间前递交，如未提供或提供不全的视为无效投标。

三、获取招标文件

时 间  ：自本公告发布之日起至投标截止时间前。

地点：东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站。

方式：自行下载。

售价：免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2024  年  9  月  5   日 10 时 00 分 (北京时间)

地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（抚州市东乡区政务服务中心四楼开标大厅）。

注：(投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。)

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上发布。

2.参照《《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 的规定》、财库【2022】19 号规定、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关 于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，本项目涉及小微企业、监狱企业和残疾人福利 性单位。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的 投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不 得再参加本项目投标。

4.本项目各项公告在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上发布，后续澄清、更正、终止、中标 (成交) 公告请关注上述媒体。

七、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

地    址：抚州市东乡经济开发区东山工业园

联系方式： 乐先生 17679045978

2.招标代理机构信息

名    称：江西隆科建咨询顾问有限公司

地    址：抚州市东乡区城东国际物流园B1栋

联系方式：黄女士 0794-4412668  18770943252

3.项目联系方式

项目联系人：黄女士

电      话：0794-4412668  18770943252

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| ### 序 号 | ### 条款名称 | ### 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 招标人 | ### 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司 |
| ### 2 | ### 招标代理机构 | ### 江西隆科建咨询顾问有限公司 |
| ### 3 | ### 采购项目名称 | ### 东乡一中重点工程广播会议监控采购项目（第二次） |
| ### 4 | ### 招标文件编号 | ### FZRKJ2024-DX-003-01 |
| ### 5 | ### 招标文件编制 | ### 由招标人和江西隆科建咨询顾问有限公司共同编制 |
| ### 6 | ### 资金来源 | ### 财政资金，依据《东乡区信息化项目建设管理实施细则》确定的政府投资项目用款报审流程完成报审后，拨付项目建设资金。 |
| ### 7 | ### 项目预算 ### (实质性要求) | ### 项目预算： ￥870700.00 元 (大写：捌拾柒万零柒佰元整) ； ### 超过预算的投标为无效投标。 |
|  | ### 最高限价 ### (实质性要求) | ### 最高限价： ￥870700.00 元 (大写：捌拾柒万零柒佰元整) ； ### 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| ### 8 | ### 低于成本价不正当 ### 竞争预防措施 ### (实质性要求) | ### 在评标过程中，评审委员认为投标人的报价明显低于成本 价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当 要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交 相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规 定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本 (应根据投标人企业类型予以区别) 、税金及附加、销售费用、 管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 ### 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说 明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代 表签字确认。 |
|  |  | ### 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、 专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等 就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供 有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| ### 9 | ### 招标方式 | ### 公开招标 |
| ### 10 | ### 评标方法 | ### 综合评估法 |
| ### 11 | 小微企业 (监狱企 业、残疾人福利性单 位视同小微企业) 价 格扣除 (实质性要求) | 参照小微企业 (监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业) 价 格扣除 1、参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) 的规定和财库【2022】19 号规定，对小型和微型企业产品 的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明 函》原件。若为监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的 证明文件。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位 声明函》原件，未提供不予认定。(声明函格式详见“第三章 投 标文件格式”) 。 注：以上中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予 10% 的价格扣除，但不重复享受政府采购支持政策。 3、中标、成交供应商为小型 (微型) 企业、残疾人福利性单 位的，招标人或者招标代理机构将随中标、成交结果同时公告其 相应声明函，接受社会监督。供应商提供声明函内容不实的，属 于提供虚假材料谋取中标、成交，参照《中华人民共和国政府采 购法》等国家有关规定追究相应责任。 4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）。 |
| ### 12 | 评标情况公告 | 评标结果等将在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| ### 13 | ### 联合体投标 | ### 本项目不接受联合体投标。 |
| ### 14 | ### 考察现场、标前答疑 会 | ### 招标单位认为有必要，另行书面通知。 |
| ### 15 | ### 构成招标文件的其 他文件 | ### 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成 部分。 |
| ### 16 | ### 投标有效期 | ### 递交投标文件截止之日起 90天。 |
| ### 17 | ### 投标保证金 | ### 金额 (人民币) ：15000元 (大写人民币：壹万伍仟元整) 。 交款方式：支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非 现金形式提交；投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的， 投标文件将作为无效投标处理。 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 账户一：中国银行东乡支行； 账号：194717127051 账户二：工商银行东乡支行； 账号：1511207029200052687； 账户三：建设银行东乡支行； 账号：36001551210052503110； 账户四：江西东乡农村商业银行股份有限公司；账号：195039224000019949 交款截止时间：同递交投标文件截止时间 (转账，电汇的交纳 以银行到账时间为准；若以保函方式提交的，需提交保函原件， 且保函生效时间须在交款截止时间前) 。 注：转账，电汇的交纳以银行到账时间为准。 若以金融机构保函方式缴纳的按以下要求提交： 1.投标保函的格式以金融机构的格式为准，投标保函的内容必须 包括但不限于投标人名称、项目名称 (如有分包，则应当按投标 包件分别出具投标保函并写明包件名称) 、项目编号、投标保证 金金额、保函的有效期 (应当计算至投标有效期后三十日) 、担保 的内容 (即：如因投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不 予退还的情况， 由担保方向受益人足额支付投标保证金) 。受益 人为抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司。 2. 投标人必须在投标保证金交款截止时间前向招标代理机构现 场提交保函原件供验证，截止时间后递交的将被拒绝接收。 3. 递交和退还投标保函原件时投标人须到招标代理机构现场提 供以下证明材料：(1) 法定代表人授权委托书原件，法定代表人及被授权人签字并 加盖公章 (鲜章) ； (2) 委托代理人身份证复印件并加盖公章 (鲜章) ； |
| ### 18 | 履约保证金 | 履约保证金金额：中标价款的10%。 履约担保形式：转账或者金融机构出具的保函等 中标供应商应在签订合同前7日内由基本账户一次性汇入招标人 指定账户。中标单位不按要求提交履约保证金的，视为放弃中 标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应对超过部分给予赔偿。履约保证金的支 付方式、退还方式、时间、条件和不予退还的情形在中标单位 与招标人签订的采购合同中明确。 如果中标单位没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒 绝签订放弃中标资格，中标单位的投标保证金将不予退还。在 此情况下，招标人可确定下一中标候选人为中标单位，也可以 重新开展招标活动。 |
| ### 19 | 招标文件、开评标工 作咨询 | 联 系 人：黄女士 联系电话：0794-4412668 |
| ### 20 | 中标通知书领取 | 中标公告在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上公告后，中标人凭有效身份证 明证件到招标代理机构处领取中标通知书。 联系人：黄女士 联系电话：0794-4412668 地址： 江西隆科建咨询顾问有限公司 (抚州市东乡区城东国际物流园B1栋）。 |
| ### 21 | 投标人询问、质疑 | 投标人询问、质疑问题由江西隆科建咨询顾问有限公司负责答复。 联 系 人：黄女士 联系电话：0794-4412668 |
| ### 22 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司-审计监察部 投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| ### 23 | 采购合同备案 | 采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同1份向本采购项目 招标代理机构备案。 |
| ### 24 | ### 备选投标方案和报 价 | ### 本次招标不接受备选投标方案和多个报价。 |
| ### 25 | ### 国家规定的强制采 购范围内产品评审 ### (实质性要求) | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按 照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，投标人应提 供相关证明材料复印件或承诺函原件。(且采购的产品符合国家 标准) |
| ### 26 | ### 招标代理服务费 | 《参照（东府发2024）22号文件中要求的第三方中介服务机构取费标准执行》 |
| ### 27 | ### ★交货内容 | ### 1、交货地点：招标人指定地点。 ### 2、交货时间：合同签订后 30日历天内完成。 |

## 二 、 总  则

### 1.  适用范围

#### 1.1 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.  有关定义

#### 2.1  本项目招标人系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。本次招标

的招标人是抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司。

#### 2.2  “招标代理机构” 系指根据招标人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次

招标的招标代理机构是江西隆科建咨询顾问有限公司。

#### 2.3  “招标采购单位”系指“招标人”和“招标代理机构”的统称。

#### 2.4  “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向招标人提供货物及相应服务的投标单位。

### 3.  合格的投标人 (实质性要求)

#### 3.1 合格的投标人应具备以下条件：

#### (1) 本招标文件规定的投标人资格条件；

#### (2) 购买了招标文件；

#### (3) 遵守国家有关的法律法规、规章和其他政策制度；

#### (4) 不属于禁止参加本项目采购活动的投标人；

#### (5) 投标人在参加本项目采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、

银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚 (处理) 。

#### (6) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其报价无效：

#### ( 一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

#### (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

#### (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

#### (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### (五) 不同投标人的投标文件相互混装；

#### (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 4.  投标费用 (实质性要求)

#### 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5 、充分、公平竞争保障措施 (实质性要求)

5.1 使用综合评估法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查 的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投 标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的， 由招标人或者招标人委托评标委员会按照招 标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取 方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为 同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一 家符合条件的供应商参加后续的采购活动。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为招标人、招标代 理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为 招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同 等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同 时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文 件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6 ．招标文件的构成

#### 6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，

具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、 招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

#### (一) 招标公告；

#### (二) 投标人须知；

#### (三) 投标文件格式；

#### (四) 投标人和投标产品的资格、资质性及其他要求；

#### (五) 投标人应当提供的资格、资质性及其他要求的相关证明材料；

#### (六) 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款；

#### (七) 评标办法；

#### (八) 采购合同 (草案) 。

#### 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投

标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实 质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7.  招标文件的澄清和修改

#### 7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上发布更正公告，各投标人应自行前往查看。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，招标采购单位发布公告的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 招标文件的解释权归属招标采购单位。投标人获得招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、规定和要求等，若投标人认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或内容易引起误解需要招标人予以澄清的，应在投标文件递交截止时间15日之前向招标代理机构提交疑问并电话告知招标代理机构，否则由此引起的损失由投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

## 四、投标文件

### 8 ．投标文件的语言

#### 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面

文件均须使用中文 (实质性要求) 。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加 盖投标人公章后附在相关外文资料后面。(说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法 定代表人的签字和护照除外。)

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应 的按照相关法律法规处理。

### 9．计量单位 (实质性要求)

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量

#### 单位。

#### 10.  投标货币 (实质性要求)

#### 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 11.  联合体投标 (实质性要求)

11.1 本项目不接受联合体投标。

### 12.  知识产权 (实质性要求)

#### 12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务 (包括部分使用) 时，不会产生因

第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、 商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

#### 12.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

#### 12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供

相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文 档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权 (含招标人委托第三方在该项目 后续开发的使用权) 。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产

#### 权的相关费用。

### 13．投标文件的组成

#### 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的

非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件 应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。

#### 本次招标报价要求：

#### (1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标

人完成本项目所需的一切费用。(实质性要求)

#### (2) 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何

有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。(实质性要求)

#### 13.2 技术部分。  (按照第三章格式编写投标文件)

#### 13.3 商务部分。(按照第三章格式编写投标文件)

#### 13.4 售后服务。 投标人按照招标文件要求编写

#### 13.5 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14．投标文件格式

14.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标保证金 (实质性要求)

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投

#### 标的一部分。

#### 15.2 投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

15.3 未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的，投标文件将被拒

#### 绝。

#### 15.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人

的投标保证金，在合同签订生效并递交至招标代理机构，五个工作日内全额退还。  (①因 投标人自身原因造成的保证金延迟退还的除外；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当 不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。)

#### 15.5 发生下列情形之一的，招标代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

(1) 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

(2) 在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

(3) 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

(4) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同的；

(5) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定缴纳履约保证金的；

(6) 投标人提供虚假资料的；

(7) 投标有效期内，投标人在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 16．投标有效期 (实质性要求)

#### 16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标

文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期 限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

#### 16.2 因不可抗力事件，招标人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效

期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续招标活动，但由此给投标人造

成的损失，招标人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的， 不能修改投标文件。

#### 16.3 因招标人采购需求作出必要调整，招标人可于投标有效期届满之前与投标人协

商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续招标活动，但 由此给投标人造成的损失，招标人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效 期的，不能修改投标文件。

### 17．投标文件的印制和签署

#### 17.1 投标人应当准备投标文件正本 1 份、副本 4 份、电子文档 1 份 (U 盘一

份) ， 以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表” (1份) 。投标文件的正本和副本应 在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以 正本书面投标文件为准。

#### 17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的

法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。 用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

#### 17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人

的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

17.4 投标文件正本和副本原则上应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订

#### (实质性要求) 。

#### 17.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.6 投标文件统一用 A4 幅面纸印制。  (生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等

#### 除外)

### 18.  投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目

#### 名称。

18.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件 应当密封，其中：“开标一览表”单独密封 (包括：开标一览表原件、投标保证金回单复 印件、法人授权书或法人身份证明书原件、法人及被授权人身份证复印件，复印件均应加 盖鲜章) 。密封袋上应分别标上“正本” 、“副本” 、“开标一览表”电子文档”字样， 并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封 后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

19.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号应当与投标供应商名称和招 标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，只 是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文 件是否有效的依据。

19.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标 截止时间前，以书面形式通知招标代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印 章。修改书应按投标须知第 18 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标

，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 21．开标

21.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，招标人、投标人须派代表参加并 签到以证明其出席。开标由招标代理机构主持，招标人、投标人代表参加。评标专家不参 加开标活动。

21.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况， 经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标 人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密 封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其 他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要

求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的 正常进行。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 开标一览表 (报价表) 内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表 (报 价表) 为准；

(2) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改 单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认 后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的， 应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人 员核实后，当场予以更正。

21.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理：

(1) 除本招标文件规定的情形以外，单独提交的“开标一览表”未按要求签字、盖 章；

(2) 没有提供单独递交用于开标的“开标一览表”的。

### 22.  开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开

#### 标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始，开标由招标代理机构主持，邀请投标人参加。根据“投标人 签到表”宣布参加投标的投标人名单。

#### (2) 宣布会场纪律和有关注意事项。

(3) 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件

#### 的密封情况。

#### (4) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一

览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格 (价格折扣) ，或招标文件 允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格(价格折扣) 或 招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。

唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场 核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的 代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可 以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不 签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开 (唱) 标、评标工 作。

(5) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为招标人、招标代理机构相 关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构 对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出异议或回避申 请，事后提出的质疑将不予受理。

(6) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场 (招标 文件要求有演示、介绍等的除外) 。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评 标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站上查询。

(7) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23.  开评标过程存档

23.1 开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24.  评标情况公告

24.1 评标结果将在“东乡区人民政府网－公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上采购结果公告栏中予以公告。

### 25.  中标通知书

25.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改 变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律法规规章制度规 定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书 (中标人也应当缴回) ，依法重新确定中标人或者重新 开展采购活动。

25.4 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证件到招标代理机构处领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26.  签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与招标人签订采购合同。 由于中标 人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关 规定进行处理。

26.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标 人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标 文件确定的事项进行修改。

26.3 中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以按照 评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新 开展采购活动。

26.4 中标人在合同签订之后两个工作日内，将签订的合同 (一份) 送招标代理机构财 务科室。

26.5 中标人在合同履行验收后三个工作日内，将招标人出具的验收书 (一份) 送招标 代理机构财务科室。

### 27.合同转包 (实质性要求)

本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人 将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人 (即第三人) 成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 28.  补充合同

采购合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变 合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金 额不得超过原合同采购金额的10%且金额小于5万元，该补充合同应当在原采购合同履行过程中， 不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、 验收标准等必须与原采购合同一致。

### 29.  履约保证金 (实质性要求)

履约保证金金额：中标价款的10%。

履约担保形式：转账或者金融机构出具的保函等

中标供应商应在签订合同前 7 日内由基本账户一次性汇入招标人指定账户。中标供应商不按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的 损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应对超过部分给予赔偿。履约保证金的支付方式、 退还方式、时间、条件和不予退还的情形在中标供应商与招标人签订的采购合同中明确。

如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订放弃中标资

格，中标供应商的投标保证金将不予退还。在此情况下，招标人可确定下一中标候选人为 中标供应商，也可以重新开展采购活动。

### 30.合同备案

招标人应当将采购合同 1 份自签订 (双方当事人均已签字盖章) 之日起 2 个工作日内向招标代理机构备案。

### 31.  履行合同

31.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的 义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 32.  验收

32.1 本项目招标人将严格按照相关法律法规的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 33.  投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

(1) 提供虚假材料、承诺谋取中标；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

(3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

(4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

(5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

(6) 中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订采购合同；

(7) 未按照招标 (采购) 文件确定的事项签订采购合同；

(8) 将采购合同转包或者违规分包；

(9) 提供假冒伪劣产品；

(10) 擅自变更、中止或者终止采购合同；

(11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

(12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备 (1) - (12) 条情形之一的，同 时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

34．询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规的规定办理。

## 九、其他

## 35. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相

关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容 条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制 度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再作调整。

36. 本项目除招标文件明确规定可以采购进口产品的货物外，不允许采购进口产品，

## 否则作无效处理。

# 第三章 投标文件格式

正本/副本

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标单位（签章）：

年   月   日

目     录

(投标人自行编制目录和页码，并装订成册。)

### 一 、投 标 函

#### 致：江西隆科建咨询顾问有限公司

我方全面研究了  “       ”项目/包/【招标编号：         】招标文件；决定参加贵 单 位 组 织 的 本 项 目 投 标 。 我 方 授 权               ( 姓 名 、 职 务 ) 代 表 我 方 	(投标单位的名称) 全权处理本项目投标的有关事宜。

#### 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物/服务，投标总价为

人民币             (大写：         ) 。

#### 2、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

#### 3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提

出含糊不清或误解的问题的权利。

#### 4、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元(大写：       )

的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

(1) 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

(2) 在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

(3) 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

(4) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同的；

(5) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定缴纳履约保证金的；

(6) 投标人提供虚假资料、承诺、声明的；

(7) 投标有效期内，投标人在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

#### 5、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 4 份， 电子文档 1 份 (U 盘

一份) ，用于开标唱标的“开标一览表”1 份，投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 天。

#### 6、我方完全理解招标人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

## 7、我方同意本招标文件对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

8 、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

## 9、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和

将要提供的文件资料是真实、准确的。

### 投标人名称 (单位公章) ：

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 联系电话：

### 传    真：

### 通讯地址：

### 邮政编码：             日    期：

- 承诺函

### （联合体投标的，由联合体牵头人提供）

## 致：江西隆科建咨询顾问有限公司

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备本项目规定的条件：

## (1) 具有独立承担民事责任的能力；

## (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## (5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## (6) 法律、行政法规规定的其他条件；

## (7) 根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已

在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标 以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理

关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。我方未参与本次招标项目前期 咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的投标人。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同

时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、我司未被对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违

法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的 供应商。

## 六、如果有记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

## 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、

商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全

## 权负责。

### 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本

单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期：

### 三、法定代表人授权书

#### 致：江西隆科建咨询顾问有限公司：

#### 本授权声明：                        (投标人名称)            (法定代表人姓名、

职务) 授权                          (被授权人姓名、职务) 为我方  “            ” 项目 (招标编号：                   包号：          ) ；投标活动的合法代表，以我方 名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

#### 特此声明。

## 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

### 授权代表人 (签字) ：

### 投标人名称：            (盖单位公章)

### 日    期：

### 注：  (1) 法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

### (2) 附法定代表人、授权代表人身份证复印件加盖投标人公章。

### 四、法定代表人身份证明

#### 投标人名称：

#### 单位性质：

#### 地址：

#### 成立时间：           年        月        日

#### 经营期限：

#### 姓名：                  系                                 ( 投标人名称) 的法定代表

人 (职务：              电话：                            ) 。

#### 特此证明。

#### 附：法定代表人身份证复印件

#### 投标人：                                              (盖单位公章)

#### 法定代表人签字或者加盖法定代表人印章：            。

#### 年      月     日

#### 注：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

### 五、开标一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 投标供应商 名称 | 投标总价 (元) | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、税费和招标文件规定的其他费用。

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

日期：

#### 六、分项报价明细表

##### 项目名称：                     招标编号：

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 规格型号 | ## 品牌 | ## 单位 | ## 数量 | ## 单价 | ## 金额 | ## 是否属于小、微企业或监狱企业 | ## 是否属于节能、环保产品 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 分项报价合计 (万元) ： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分

## 的报价。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 3、需按此格式填写。

## 4、小、微企业产品或监狱企业产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

## 5、节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

### 投标人名称  (盖单位公章) ：

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期：

### 七、商务条款响应/偏离表

#### 项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关

#### 规定进行处罚。

#### 投标人名称：        (盖单位公章)

#### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

## 日期:

### 八、投标人基本情况表

项目名称：                     招标编号：

| ### 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 注册地址 |  |  |  | ### 邮政编码 |  |  |
| ### 联系方式 | ### 联系人 |  |  | ### 电话 |  |  |
|  | ### 传真 |  |  | ### 网址 |  |  |
| ### 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| ### 法定代表人 | ### 姓名 |  | ### 技术职称 |  | ### 电话 |  |
| ### 技术负责人 | ### 姓名 |  | ### 技术职称 |  | ### 电话 |  |
| ### 成立时间 |  |  | ### 员工总人数： |  |  |  |
| ### 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| ### 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| ### 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| ### 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| ### 账号 |  |  |  |  |  |  |
| ### 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| ### 备注 |  |  |  |  |  |  |

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期:

九、投标产品类似项目业绩一览表

项目名称：                     招标编号：

| ### 年份 | ### 投标人名称 | ### 项目名称 | ### 合同金额 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

### 投标人名称：            (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期:

### 十、技术规格响应/偏离表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表至少要填写投标文件中与招标文件第六章中项目技术参数需求有偏离 (包括正偏离和负偏离) 的内容。

*2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。 投标人名称：           (盖单位公章)

法定代表人或授权代表 (签字) ：

日期:

## 十一、中小型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库〔2020〕46

号) 的规定，本公司参加  (单位名称)   的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由 符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议 的中小企业) 的具体情况如下：

1.   (标的名称)   ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；制造商为 (企 业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元¹，

属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.  (标的名称)   ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；制造商为 (企业名 称) ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于 (中型 企业、小型企业、微型企业) ；

.......

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与 大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日    期：

注：1、 从业人员﹑ 营业收入﹑ 资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立

企业可不填报.

2、提供货物的企业在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、 国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 	(工信部联企业〔2011〕300 号) 规定的划分标准为中型企业、小型企业和微型企业， 但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符 合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

★注：非中小型企业不用提供以上声明函。  (如提供虚假材料谋取中标追究法律责任。)

## 十二、残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》  (财库〔2017〕  141 号) 的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物 (由 本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用 非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。

本公司对上述声明内容和事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假， 本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：           (盖单位公章)

法定代表人或授权代表 (签字) ：

日期：

★注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。按照财库〔2017〕141 号文的规 定残疾人福利性单位视同为小微企业。价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与 评标。

★若为监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生 产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件，如不是无需提供证明材料。按照财库 [2014]68 号文的规定监狱企业视同为小微企业。  价格给予 10%的价格扣除，用扣除后 的价格参与评标。

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

### 十三、关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函

### 本单位郑重承诺，根据国家相关强制采购范围内产品的相关文件和规定。如在本项

目采购需求中涉及，本单位特此承诺在投标文件中所提供的产品均在国家规定的相关强 制采购范围要求内达到国家标准。并承诺在交货前提供相关的证明材料。

## 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，

本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期：

#### 十四、所投产品属于 “节能产品”、“环境标志产品”证明文件

注：

1. 《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》以《中国政府采购网》(www.ccgp.gov.cn)发布的最新一期为准。

2. 如属节能产品、环境标志产品需在投标文件中提供所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件。形式制作在电子投标文件中。

3.不属于节能产品、环境标志产品不需提供。

#### 十五、本项目参加采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿

犯罪记录的承诺

##### 致：江西隆科建咨询顾问有限公司

### 本单位承诺在参加本项目采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要

负责人不具有行贿犯罪记录。

### 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，

我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、废标处理。

### 投标人名称：           (盖单位公章)

### 法定代表人或授权代表 (签字) ：

### 日期：

十六、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：江西隆科建咨询顾问有限公司

本单位                       (公司名称) 参加                    (项目名称) /包号/的投标活动，现承诺本单位在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：           (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) ：

日期：

#### 十七、方案

### (格式自拟)

#### 十八、保证金汇款凭证

附：汇款凭证（清晰复印件加盖公章）

账户户名：

账    号：

开户银行：

注：响应投标人须提供交纳响应保证金汇缴账户的账号、收款单位及开户行名称以便于保证金的退还。

#### 十九、其他材料

# (格式自拟)

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性 及其他要求

## 一、投标人资格、资质性及其他要求

## ( 一)投标人应具备下列条件：

## 1.1 具有独立承担民事责任的能力；

## 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 1.6 法律、行政法规规定的其他条件

(二) 其他要求：1.法人代表授权委托书、被授权人身份证；2.开标时投标人必须提供公司信用证明（操作步骤：①登录“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”首页，在“信用信息”一栏中输入公司全称搜索，然后将全部搜索结果截屏打印并加盖公章；②登录中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn”首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进入，输入公司全称搜索，然后将搜索结果截屏打印并加盖公章。）” 【提供信用证明（截图打印加盖投标人公章）】。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及 其他要求的相关证明材料

供应商必须按招标文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部 分，以证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的能力。

一、供应商应当提供的资格证明材料及其他要求的相关证明材料：

( 一) 资格要求相关证明材料：

1. 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

(1)  【营业执照副本复印件 (注：在有效期内) 、组织机构代码证副本复印件 (注：在有效期内) 】或国家新颁发的营业执照复印件 (有效期内)加盖公章 ；

(2) 其他组织提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件加盖公章；

(3) 自然人提供身份证复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

(1) 具有健全的财务会计制度提供以下材料：  (提供以下一种证明材料即可。)

①提供开标前六个月任意一个月财务报表（扫描件加盖公章）或开标前六个月内开户银行出具的资信证明（扫描件加盖公章）；

②也可提供相应的承诺函即可。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

(1) 供应商自行提供相关证明材料或提供承诺函。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

(1) 缴纳税收证明材料 (可提供以下证明材料) ：

①税务登记证副本复印件(注：在有效期内)或国家新颁发的营业执照复印件(有 效期内) 。

②供应商提供开标前六个月任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明 (注：复印件加盖公章) 或承诺书 (注：原件) 。

(2) 缴纳社会保障资金 (供应商可提供以下证明材料) ：

①供应商提供社保部门出具的开标前六个月任意一个月社保缴纳的证明材料 (注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准 (注：复印件加盖公章) 或承诺书 (注：原件) 。

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证

## 明材料：

- 供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 (提供声明函原件) 。

(二) 其他要求相关证明材料：

(1) 法定代表人身份证复印件[注：①法定代表人身份证复印件 (在有效期内、两面均应复印)②复印件加盖公章]。

(2) 授权代表身份证复印件 (身份证两面均应复印)  (注：①在有效期内；② 复印件加盖公章；③由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的，则可不提供) 。

(3) 法定代表人授权书原件 (法定代表人不参与而委托授权代表参与适用) 或法定代表人身份证明原件 (法定代表人参与而非委托授权代表参与适用) 。

(4) 提供投标人信用证明及中国政府采购网行为记录全部搜索结果截图打印加盖公章，如是自然人无须提供。)按以下样式截屏打印：

# 第六章 本项目技术、服务、采购履约主要

条款及其他要求条款

一、技术参数需求

技术服务要求

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高中部广播系统配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 教室音响 | 产品特点 1.一体化壁挂式音箱设计，整机结构坚固，箱体符合声音共振原理设计理念 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2 x 20W数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱，具有网络音量设置。 5.具备有（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能，支持缄默强度预置功能，支持背景伴奏预置功能。 6.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 7.内置模拟音频信号备份模块，支持定压100V信号输入，当设备检测到网络故障或者设备断电时，自动切换输入定压信号。实现双线路冗余。 8.内置无线音频模块，传输频率：2.40MHz—2.53MHz，高保真、抗干扰性好，实现无线麦克风进行本地扩音。为行业内最高64K @16bit×2, 具有HDCD音质效果。声音延迟（＜0.5ms)。响应频率：80Hz—16KHz。 9.开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 10.主机与麦克风自动配对连接距离≥3米，配对连接时间≤3秒。 11.实现加密传输，接收器支持自动扫频功能。 12.麦克风音量支持音量调节功能。内置话筒混响功能。带激光笔和PPT翻页功能。 13.内置MP3播放器功能。支持录音功能。 14.对频距离（功率）可以自行设定。 15.有效使用距离最远可达30m（与使用环境有关）。 16.内置2级优先设置。 1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2）AUX优先网络背景音乐信号。 17.支持断网后本地AUX和无线信号输入实现本地扩音技术。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，免线路施工。 20.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP 3. 音频格式：MP3（不仅限） 4. 音频模式：16位CD音质 5. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）工业标准接线端子 6. 100V定压输入备份：有 7. 功耗：≤50W 8. 输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz | 38 | 套 |
| 2 | 控制器 | 教室音响总后台控制器 | 产品特点 1.标准机柜式设计。 2.产品采用linux操作系统。 3.丰富的网络接入方式，DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 4.自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 5.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 6.液晶显示屏支持显示当前时间、当前时区等。 7.支持中英文语言显示界面切换。 8.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 9.可设定为自动获取IP地址功能。 10.支持 恢复出厂功能，方便系统维护管理。 11.支持进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP | 1 | 台 |
| 3 | 纯后级功放 | 总后台功放，用于调节功率 | 功能特点： 1.采用2U黑色氧化铝拉丝面板。 2.第三代D类数字功放技术，高效功率放大电路设计。 3.具有良好的管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具备通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，具备通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制，达到92%的超高系统效率。 6.新型功放电路，零交越失真，保证信号在放大过程中的质量无损。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能有效保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 技术参数： 1.额定输出功率：1500W 2.扬声器输出：4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比：>90dB 7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 10.电源：~220V/50Hz 11.电源功耗 ：1800W | 1 | 台 |
| 4 | 音频连接线 | 总控连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 5 | 根 |
| 5 | 音频连接线 | 总控连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 5 | 根 |
| 6 | 音频连接线 | 总控连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 2 | 根 |
| 会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 会议室前厅大音响 | 功能特点 1.箱体采用夹板制作，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 2.分频器优化人声部分的中频表现力。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.峰值功率：1400W 5.灵敏度：99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.7"压缩高音单元×1 9.低音：12"低音×1 | 2 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 会议室前厅功放 | 功能特点： 1.1U机箱设计。 2.采用最新D类数字功放设计方案。 3.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 4.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 5.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 6.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 7.具有单声道、立体声、桥接三种模式可选择切换。 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：1200W | 1 | 台 |
| 3 | 专业音箱 | 会议室中厅大音响 | 功能特点 1.箱体采用夹板制作，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 2.分频器优化人声部分的中频表现力。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 | 4 | 只 |
| 4 | 专业功放 | 会议室中厅功放 | 功能特点： 1.1U机箱设计。 2.采用最新D类数字功放设计方案。 3.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 4.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 5.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 6.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 7.具有单声道、立体声、桥接三种模式可选择切换。 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：1200W | 2 | 台 |
| 5 | 支架 | 音响支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）：适配设备 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 适配设备 | 6 | 只 |
| 6 | 调音台 | 中控调音设备 | 功能特点： 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。 5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.电平表：2x12-点距LED电平指示表 18.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 19.额定功率：30W | 1 | 台 |
| 7 | 抑制器 | 音频信号控制器 | 功能特点： 1.高性能DSP处理，40-bit DPS处理器,高精度32-bit/48kHz AD/DA。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围为-10Hz到10Hz。 3.具有噪声门功能，用于消除噪声。提供同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用。 4.具有噪声门功能，用于限制输出大小。提供同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用。 5.具有均衡器功能，提供图示均衡器和参量均衡器类型，提供8段参量均衡器和31段图示均衡器可选。图示均衡器支持高架、底架、参量滤波器多种类型。图示均衡器支持单点带宽模式配置。 6.具有分频器功能，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型及6/12/18/24/32/48db/oct多种可选，滤波器全频段可调。. 7.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；使音量保持在一定范围。 8.具有320*240 2英寸IPS真彩显示屏，方便快速操作，采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 9.具有48个陷波器状态LED指示灯，实时显示陷波器状态。 10.支持4个场景切换，灵活导入和导出场景数据。 11.支持恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 13.以太网Enternet接口，可通过网络实时在线同时管控多台设备。 14.PC软件界面美观，操作人性化，可工作在XP/Windows7、 8、10 等系统环境下。 技术参数： 1.输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入 2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.输入范围：≤+20dBu 6.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB） 7.信噪比：≥103dB@1kHz 20dBu（A计权） 8.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 9.通道分离度：>82dB(1kHz) 10.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 11.滤波器：24个每通道 12.Q值范围：10-50 13.频率分辨率：1Hz 14.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 15.FFT长度：1024 16.传声增益：4—10dB 17.系统增益：0dB 18.陷波器：双通道各12个静态点+12个动态点 19.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 20.均衡器：31段图示均衡器+8段参量均衡器 21.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240；48个陷波器状态LED指示灯 22.处理器：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 | 1 | 台 |
| 8 | 音频处理器 | 数字音频矩阵处理器 | 功能特点: 1.输入：4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出：8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 5.支持FIR滤波器 6.内置数字音频处理算法：增益、延迟、EQ、混音矩阵、压缩器、分配和限幅器。 7.支持断电自动保护记忆功能。 8.支持通道联控功能。 9.支持USB和RJ45两种连接方式，实现PC软件控制，支持RS232控制，提供第三方控制协议，用于对接中控系统 10.配备管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 技术参数： 1.输入：前级放大、延时器、扩展器、压缩器、31段图示均衡 2.输出：15段参量均衡器、延时器、分频器、FIR滤波器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.频率响应：20Hz-20kHz ±0.5dB 5.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1kHz ,4dBu 6.数/模动态范围(A-计权)：120dB 7.模/数动态范围(A-计权)：120dB 8.输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 9.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 10.通道隔离度：1kHz，100dB 11.输入共模抑制：60Hz，80dB 12.最大输出电平：+20dBu，平衡 13.最大输入电平：+20dBu，平衡 14.工作温度：0℃-40℃ 15.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 16.电源功耗：<40W | 1 | 台 |
| 9 | 网络中控主机 | 音响总控 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 11.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 12.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 15.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 | 1 | 台 |
| 10 | 触摸屏 | 音响总控配套中屏 | 技术参数 1．CPU：四核64位,Cortex-A55,2.0G 2．RAM：LPDDR-2G 3．内存：EMMC-16G内置（可扩展TF卡） 4．操作系统：Android 11.0 5．显示屏：LED背光 液晶屏 A规 6．分辨率：≥1280*800 7．可视区：≥216.5*135 mm 8．对比度：2000:1 9．亮度：300cd/m2 10．屏幕比例：16：10 11．触摸屏：≥10.1英寸电容式触摸屏 12．灯条：IO口协议，内置七色LED灯条 13．媒体播放：视频格式：MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV 14．音频格式：MP3/WMA/AAC 15．图片格式：jpeg 16．喇叭：8Ω 1W×2 17．摄像头：前置200W 18．通信接口：1个，10M/100M/1000M自适应以太网 19．背出接口：支持网口与485串口背出，适用于嵌入式安装 20．侧面控制接口：干接点NO/NC/COM接口 21．其他接口：2个外置USB 3.0接口(1路为USB_OTG) 22．WiFi/3G/4G/蓝牙：支持WIFI-2.4G、BT-4.1 23．POE：支持，IEEE802.3at/af 24．供电：支持POE/DC12V供电29．操作湿度：30%～85% 30．存储温度：-10℃～50℃ 31．存储湿度：10%～90% 32．海拔高度：2000米以下 | 1 | 台 |
| 11 | 电源管理器 | 用于控制设备进出通道 | 功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 1 | 台 |
| 12 | 无线话筒 | 2个主机+8个专业无线麦克风 | 产品特点 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5.采用传统按键操控，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风 技术参数 系统指标 1．频率范围：640-690MHZ 807-830MHz 2．频道数目：300个 3．频道间隔：50MHZ 4．载波稳定度：±0.005%以内 5．动态范围：100dB 6．最大频偏：±45KHZ 7．音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 8．信噪比：>105dB 9．灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical 10．总谐波失真：≤0.5% 11．最大输出强度：+10 dBV 12．有效使用距离：空旷50米 麦克风指标 1.天线程式：内置螺旋天线 2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 3.离散抑制：-60dB 4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 5.使用时间：30mW时大于10个小时 6.重量：0.85Kg（鹅颈麦）；不含电池重量 7.尺寸：鹅颈麦：杆长：409.7mm，底座：长185mm×高50mm×宽117mm 接收器指标 1.功能显示方式：LCD V/A 显示屏 2.天线接口：BNC/50欧姆 3.音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载） 4.音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω 5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频 6.电源 ：DC12V---1A 7.工作温度：-10℃~+40℃ | 2 | 套 |
| 13 | 机柜 | 设备机柜 | 防护等级:IP20 主要材料：方孔条与安装梁r耐指纹敷设锌板; 其余:优质冷轧板; 表面处理:脱后、酸洗、陶化、静电喷塑. | 1 | 台 |
| 14 | 线材配件 | 线材 | 音箱线材，音箱吊挂，音频线等 | 1 | 项 |
| 15 | 音频连接线 | 音响总控配套线材 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 16 | 音频连接线 | 音响总控配套线材 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 12 | 根 |
| 17 | 音频连接线 | 音响总控配套线材 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 根 |
| 18 | 音频连接线 | 音响总控配套线材 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |
| 19 | 室内LED屏幕（两套） | 室内P2全彩led显示屏 | - 1、像素点间距≤2mm；点密度≥250000点/㎡ - 2、单元板尺寸：320mm×160mm；单元板分辨率：160×80 3、防护等级IP68；平整度≤0.03 mm 4、模组间的相对错位值≤0.1mm 5、模组间的拼缝与间隙≤0.05mm 6、水平视角≥178°；垂直视角≥178° 7、亮度均匀性(校正后) ≥99%；漏电流试验≤0.4mA(AC 峰值) 8、像素点失控(坏点或盲点)率≤1/2000000 无连续失控点 8、对比度：环境照度 10±5% ≥20000：1 9、发光点中心距偏≤0.7%；色度均匀性(校正后) ±0.0005 Cx,Cy 之内 10、像素组成与排列方式：1R1G1B，SMD 表贴三合一，竖向线性排列 11、成像原理：LED 主动式发光 12、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影 13、可视距离：最佳可视距离 1m-50m 14、亮度与可视角度关系：中央法线上亮度=100cd/m2 白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角 60°时亮度衰减率≤10% 15、亮度：0-2000cd/㎡可调，支持 256 级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节） 16、亮度调节：支持通过配套软件 0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节 (手动/自动/软件任意调节) 支持 HDR 高动态范围图像技术显示 17、支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz 18、一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描保护功能，同步控制，点点对应，具有非线性校正显示控制和自带驱动控制方面的先进技术 19、带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 60％以上 20、色温、色域：800K-30000K 可调，白平衡状态下色温在 6500K±5%;色域≥120%NTSC, YIQ及覆盖率≥170% YUV ，色温白平衡为8000K±5% 21、防反光：屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于1% 22、灰度处理等级≥16bit；画面延时≤300ns； 23、电流增益调节级别≥8位；显示屏拍照等级≥10bits 24、支持 7x24 小时工作：产品在正常工作条件下，连续工作 7 天*24H (168H)，不应出现电、机械或操作系统的故障 25、平均修复时间(MTTR)：3 次故障修好时间检测，故障处理后工作正常，产品无任何异常，报错，平均修复时间≤2 分钟 26、显示屏具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能，并具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施 27、PCB 板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级 28、可承受≥5000N 拉力；可承受≥45000N 压力 29、防潮工作运行检测：在 5%-95%RH的湿度环境下检测，工作正常 30、平均无故障测试 平均无故障使用时间不低于 200000h；使用寿命≥200000h 31、支持电源均流DC4.2V～DC5V；画面信噪比≥60dB 32、显示单元漏光度 ≤0.005cd/㎡；显示屏高亮效率 ≥99.5% | 27.6 | 平方 |
| 20 | 开关电源 | led显示屏配套电源器 | - 显示屏开关电源 工作温度 -40℃-+70℃ - 低温启动特性 -40℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， - 储存温度 -40℃-85℃ - 工作湿度 20%RH-90%RH - 储存湿度 10%RH-95%RH - 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 - 大气压 70-106KPa - 可用最高海拔高度 3000m - 物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm - 重量 0.36kg - 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG - 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V - 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作 - 过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 - 工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc - 额定输出电流范围 0～40.0A - 稳压精度 ±2% - 负载调整率 ±2% - 电压过冲 <5.0% - 启动时间 3Sec. - 纹波噪声 <200mV 22.容性负载至少 5000uF | 2 | 套 |
| 21 | 接收卡 | led显示屏配套视频接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。 9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 10.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 11.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 12.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 13.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 14.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 | 2 | 套 |
| 22 | 视频处理器 | led显示屏配套视频处理器 | - 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI， - 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 - 3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。  - 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。  - 5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  - 6.支持设备间备份设置。  - 7.视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度10240，最大高度8192. - 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 2 | 台 |
| 23 | 播放软件 | led显示屏配套多媒体播放软件 | 1.支持制作节目并在LED显示屏或LCD显示屏进行播放。异步播放模式时，还用于对多媒体播放器进行控制。 2.支持本机播放和异步播放两种方式； 3.支持多画面播放； 4.支持页面灵活布局； 5.支持多种媒体播放（office文件、图片、视频、GIF、文本、炫彩字，数字时钟、天气、RSS、流媒体和网页）； 6.支持播放页面任意排期，可设置播放时间段和周期； 7.支持快速预览当前页面以及切换到其他页面时预览窗口会及时刷新； 8.当软件为异步播放模式时，用户可对多媒体播放器进行全面的控制，例如亮度调节、对时管理、字体管理、终端升级、视频源切换、屏幕状态控制、播放日志查询、网络配置、射频管理等； | 2 | 套 |
| 24 | 配电柜 | led显示屏配套电箱 | 超薄款15KW | 2 | 台 |
| 25 | 钢结构 | led显示屏配套钢结构挂架 | 定制 | 29.2 | 平方 |
| 26 | LED显示屏线路改造 | LED显示屏线路改造 | LED显示屏线路改造 | 2 | 项 |
| 监控部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能描述 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室外400万高清网络 红外枪机 | 固定机位摄像头 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：≥2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15° 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：具备麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 61 | 个 |
| 2 | 400万高清摄像球机 | 公共区域的可变焦摄像头 | 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持玻璃加热除雾 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持宽动态范围达120 dB 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） 支持3D定位 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持最大256 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、平台接入 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 支持定时抓图与事件抓图功能 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：5.9-135.7 mm,23倍光学变倍 视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：【白光】30m 【红外】150m 防补光过曝：支持 水平范围：水平360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：AC24V 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中红外灯最大功耗：16W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：≥Φ220×353.4mm 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 8 | 个 |
| 3 | 摄像头支架 | 摄像头的底座 | 监控专用支架 | 61 | 个 |
| 4 | 球型机支架 | 摄像头的底座 | 监控专用支架 | 8 | 个 |
| 5 | 摄像头电源 | 摄像头的电源 | 监控专用电源 | 69 | 个 |
| 6 | 室外球机立杆 | 道路旁的摄像头电线杆子 | 4.5米含地脚笼 | 8 | 个 |
| 7 | 室外立杆 | 道路旁的摄像头电线杆子 | 3.5米含地脚笼 | 5 | 个 |
| 8 | 防雷器 | 机箱电源防雷器 | 网络/电源网络二合一防雷器 | 4 | 套 |
| 9 | 室外配电箱 | 室外摄像头的电闸箱 | 全不锈钢制400*350MM | 6 | 个 |
| 10 | 网络数字硬盘录像机 | 监控录像的储存设备 | 2U准机架式9盘位超脑NVR 支持满配12TB硬盘（总容量可达108TB) 2个或以上HDMI接口、2个或以上VGA接口，双异源输出，可支持8K+1080P或双4K输出 2个或以上10M/100M/1000Mbps网口 2个或以上USB2.0接口、2个或以上USB3.0接口 1个或以上eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：≥320Mbps 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：≥32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 一、目标识别应用： 目标名单库：支持16个或以上目标库，名单库10万张或以上，路人库1万张或以上 目标抓拍：最大支持4路或以上（4MP）实时视频流本地目标抓拍 目标比对：最大支持24路或以上图片流目标比对报警 支持陌生人报警、人员频次报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 支持接入抓拍机分析精准客流： 1）支持客流分组统计、组内去重，可过滤特定人员库 2）支持客群分析，按性别、年龄段统计 3）支持对接客流引擎 | 3 | 台 |
| 11 | 监控显示屏 | 监控录像的实时显示器 | 24英寸安防显示器FHD塑胶 三边超窄边框，纤薄机身 支持8bit/10bit 双路LVDS(1920×1080)高清显示 采用3D数字梳状滤波器、3D降噪技术 采用可编程12-bit RGB gamma校正技术 采用Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，边缘等 内置喇叭，支持音频输入 标准BNC接口，支持一路BNC视频输入 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 显示尺寸：≥23.8 inch 屏幕可视区域：527.04 (H) mm × 296.46 (V) mm 物理分辨率：≥1920 × 1080 背光源类型：E-LED 像素间距：0.2745 (H) mm × 0.2745 (V) mm 亮度：250 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：8 bit, 16.7 M 色域：72% NTSC 对比度：3000 : 1 响应时间：16 ms 刷新率：60 Hz 连续使用时间：7 × 24 H 表面处理：Anti-Glare, 3H 音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1, VGA × 1，CVBS × 1，AUDIO IN × 1 音视频输出接口：Speaker (2W 8Ω) × 2 数据传输接口：USB2.0 (支持程序升级和USB在线播放) × 1 电源：100~240 VAC , 50/60 Hz 功耗：≤ 25 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 °C ~ 40 °C 工作湿度：10% ~ 80% RH (无冷凝) 存储温度：-20 °C ~ 60 °C 存储湿度：5% ~ 90% RH (无冷凝) 外壳材料：塑料 | 3 | 台 |
| 12 | 交换机 | 摄像头后台连通器 | 提供24个千兆电口和2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：机架式 供电方式：110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A 浪涌防护：网口6 KV | 6 | 台 |
| 13 | 交换机 | 摄像头后台连通器 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗23W；支持VLAN 流量控制 ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 2 | 台 |
| 14 | 光纤收发器 | 监控内网构建设备 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 8 | 对 |
| 15 | 硬盘 | 监控录像的储存设备 | ≥4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持≥32个摄像头的高清流 高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为≥180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 20 | 块 |
| 16 | 机柜 | 机柜 | 宽*高*深:≥600*2000*1000服务器机柜 | 1 | 个 |
| 20 | 光端盒 | 监控内网构建设备 | 4口 | 7 | 个 |
| 21 | 光纤跳线 | 监控内网构建设备 | 2.5米 | 50 | 根 |
| 22 | 光纤尾纤 | 监控内网构建设备 | 2.5米 | 50 | 根 |
| 23 | 光纤培接 | 监控内网构建设备 | 单模芯对接 | 50 | 芯 |
| 24 | 辅材 | 辅材 | 设备安装用到的辅材，包括插座等。 | 1 | 批 |
| 教师电脑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 教室用的台式电脑 | - 机型：商用台式电脑 - CPU：≥Intel酷睿i5十代及以上处理器（主频≥3.0GHz，最高睿频≥3.8GHz） - 主板：Intel H470或以上主板芯片组 - 内存：≥8GB DDR4-2666MHz内存，双内存槽位 - 硬盘：≥512G M.2固态硬盘 - 显卡：集成高性能显卡 - 声卡：集成声卡，前置1个音频接口，内置音箱 - 网卡：集成千兆网卡及无线网卡，蓝牙5.0 - 电源：≥外置65W 89%高能效电源。 - 接口：不少于6个USB3.2 接口、1个DP接口、1个HDMI接口。 - 操作系统：原厂预装正版Windows 11操作系统，微软正版可查。 - 显示器：≥21.45寸液晶显示器，内置低蓝光功能，支持物理切换，与主机同一品牌或主机品牌旗下品牌显示器。 - 机箱：小型机箱体积≤1L。 售后服务：原厂商承诺主要部件三年保修及上门，原厂400或800售后电话服务，原厂到现场安装验机服务。 | 98 | 台 |

1、本项目核心产品是室内全彩屏幕、室外400万高清网络红外枪机、台式电脑、IP网络音箱。

2、投标人所投产品（室内全彩屏幕、室外400万高清网络红外 枪机、台式电脑、IP网络音箱）必须满足或优于以上参数。

二、商务要求

（合同条款中与本条款不一致的以本条款为准）

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 招标人指定地点 | 不可负偏离 |
| 2 | 服务期限 | 签订合同后30日历天完成项目建设 | 不可负偏离 |
| 3 | 质保期 | 自项目验收之日起质保两年 | 不可负偏离 |
| 4 | 付款方式 | 项目实施完毕检测相关成果经验收合格后支付合同金额的90%，余款10%满质保期两年后七个工作日内付清（不计利息）。（备注: 政府投资项目用款报审流程完成，项目专项建设资金到账后支付合同款。） | 不可负偏离 |
| 5 | 报价方式 | 1.以人民币报价，投标人报价应包括设计、采购、运输、报关、商检、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务。 2.投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。 | 不可负偏离 |
| 6 | 项目验收 | 1.安装调试完成后，由招标人、中标供应商和专家共同参加下进行验收。验收时不符合合同规定标准的货物，采购人有权拒绝验收；因此产生的一切经济损失由中标供应商承担。聘请专家产生的所有费用由中标供应商承担。 2.验收按国家有关的规定、规范进行。 3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合招标文件规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人和中标供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担。 4.中标供应商须为验收提供必需的工具及其他便利条件。 5.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。 6.对于不合格的货物，中标供应商必须在7个工作日里及时完成更换，并保证验收合格。7天内不能更换的或更换的验收不合格，按逾期交货处理。 | 不可负偏离 |
| 7 | 货物要求 | 1.货物为符合国家标准的全新产品，并未对其做任何的更改和替换，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用； 2.中标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用中标供应商所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 | 不可负偏离 |
| 8 | 质保期及 售后服务 | 质保期及售后服务： 1.自本项目验收完成之日起计算，中标供应商对招标人所采购的软硬件设备提供两年质保，在质保期内设备的质量问题均由中标供应商负责免费维修，包括本项目所有软硬件设备、零配件免费更换和软件系统的升级； 2.确保提供的设备是全新、优质、合格的产品，符合国家的质量标准；质保期内，售后服务所产生的一切费用由中标供应商自行承担。 3.质保期内，如出现故障，中标供应商需提供7*24小时服务，2小时内响应，一般性故障48小时内恢复。 | 不可负偏离 |

注：1、以上所有商务条款均为重要条款，供应商必须完全响应，不得负偏离，否则作无效投标处理。

2、若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

3、除以上所述外，其他服务责任细节，由招标人及中标供应商双方，在签订的采购合同中约定执行。

第七章  评标办法

## 1.  总则

1.1 参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标实施条例》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标 办法。

1.2 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标代理机构依法组建的 评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准 对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职 责：

(一) 熟悉和理解招标文件；

(二) 审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

(三) 根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投 标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

(四) 推荐中标候选供应商，或者受招标人委托确定中标供应商；

(五) 起草评标报告并进行签署；

(六)向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

(七) 法律法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为 无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄 清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2 、评标方法

本项目评标方法为：综合评估法。

## 3 、  评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招

标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订

采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情 形之一的，评标委员会应当停止评标：

(1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

(2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

(3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优 先、强制采购相关规定的；

(4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现 促进中小企业发展相关规定的；

(5) 招标文件规定的评标方法是综合评估法、最低评标价法之外的评标方法，或 者虽然名称为综合评估法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

(6) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

(7) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购 单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员 不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 资格性检查。

招标人或者招标代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按 照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定缴纳投标保证金、是否属于禁止参加投 标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投 标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候 选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6 推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评估法的，评标结

果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分 且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化 指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要 求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族 地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评 审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地 区和少数民族地区，由招标人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在 获得招标人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得招标人的书面 同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，招标人可以不 予认可。

3.7 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具 评标报告。评标报告应当包括下列内容：

(一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

(二) 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

(三) 评标方法和标准；

(四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

(五) 评标结果和中标候选供应商排序表；

(六) 评标委员会授标建议；

(七) 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以 特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应 当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意 见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投 标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的 原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。

3.9 供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1 在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明 显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说 明或者补正。

3.9.2 供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认 (供应商为法 人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要 负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认) ， 否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效地澄清、说明或者补正材 料，是投标文件的组成部分。

3.9.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不 得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容 不得澄清：

(一) 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

(二) 投标文件中已经明确的内容事项；

(三) 投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或 者补正，按照以下原则处理：

( 一) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出 现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(二) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是 单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

(三) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(四) 对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第 (二) 项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过采购预算 或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金 额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分 依据。

注：评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的 投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效 投标处理。

3.10 在评标过程中，评审委员认为投标人的报价明显低于成本价，有可能影响产

品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本

构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规 定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本 (应根据供应商企业类 型予以区别) 、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供 应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要 负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合招标项目采购需求、专业实际情况、 供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应 商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委 员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组 织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度 和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位 应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

(一) 资格性审查认定错误的；

(二) 分值汇总计算错误的；

(三) 分项评分超出评分标准范围的；

(四) 客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建

议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现 场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单 位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应 当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止招标活动。招标采购单位认 为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

(一) 评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

(二) 招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

(三) 招标采购单位现场复核时，没有招标监督人员现场监督的；

(四) 招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

(五) 招标采购单位未提供书面建议的。

4.评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进 行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。招标人 代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成 员共同评分。

一、价格评分40分

| 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （40分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40分 注：（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 40分 |

二、技术评分50分

| 序号 | 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术基准（23分） | 第六章中的技术参数为基础要求，投标人可提供优于以上技术参数的产品投标。核心产品参数（与性能有关的参数）必须满足，非核心产品参数不满足的一项扣0.5分，扣完为止。 评审依据：投标文件的技术参数响应/偏离表。 | 23分 |
| 2 | 产品技术优越先进性（27分） | 所投投LED显示屏产品间距等级每高一级加四分，共8分： (评审依据：需提供参数确认函并加盖制造商公章，不提供或提供不符合要求不得分) | 8分 |
|  |  | 所投“网络中控主机”满足以下要求的，得4分: 网络中控主机 内置中控控制终端软件，可以根据 IP、MAC、中控名称或在线、离线、占用、故障状态进行搜索，列表可以显示字段:区域分组、分组数量、中控名称、MAC、IP地址。 (评审依据：需提供产品软件证书复印件和满足上述参数功能的软件测试报告复印件并加盖制造商公章) | 4 |
|  |  | 所投“室内LED屏幕”满足以下参数的，每满足一项得2.5分，共10分： - 1、所投LED显示屏在正常播放视频状态下点亮5分钟后的产品表面温度升幅≤2℃，点亮 10 分钟后其温度升幅≤5℃；在白平衡状态下点亮 5 分钟后的产品表面温度升幅≤10℃，点亮 10 分钟后其温度升幅≤20℃；在正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤35℃，绝缘材料温升不超过≤30℃的温升测试。全部满足得2分，否则不得分。 - （评审依据：需提供参数确认函并加盖制造商公章，不提供或提供不符合要求不得分，验收时需提供具有 CNAS或CMA标识的检验(测) 报告复印件或扫描件加盖制造商公章。） - 2、投LED显示屏满足复杂电磁环境下的防护要求，符合国家标准，电磁脉冲辐射后，闪屏或黑屏时间不超过1s，通过HEMP电磁脉冲辐射敏感度试验；且满足电源线传导发射（CE102）,电源线传导敏感度（CS101），电缆束注入传导敏感度（CS114），电缆束注入脉冲激励传导敏感度（CS115），电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导敏感度（CS116），电场辐射发射（RE102），电场辐射敏感度（RS103）的防护要求，符合国家标准。全部满足得3分，否则不得分。 - （评审依据：需提供参数确认函并加盖制造商公章，不提供或提供不符合要求不得分，验收时需提供具有 CNAS或CMA标识的检验(测) 报告复印件或扫描件加盖制造商公章。） 3、所投LED显示屏具备标准 HDMI、DVI、SDI、CVBS 等信号输入接口， 同时 HDMI、DVI 接口具有热备份功能通过软件实现LED 显示屏的编播功能。具有多媒体编辑、特效组合、 伽马调节、权限管理、DES 算法\IDEA 算法\RSA 算法\DSA 算法数据加密、屏体设置等可选功能。全部满足得2分，否则不得分。 - （评审依据：提供相应证书复印件加盖制造商鲜章佐证） | 7分 |
|  |  | - 所投“台式电脑”产品提供的同品牌中文版电脑硬件中优于参数的。 - 1、所投台式电脑产品CPU：优于Intel酷睿i5十代以上的处理器得5分。 - （评审依据：需提供参数确认函并加盖制造商公章，不提供或提供不符合要求不得分，验收时需提供具有 CNAS或CMA标识的检验(测) 报告复印件或扫描件加盖制造商公章。） 2、所投台式电脑产品内存：每增加8GB DDR4-2666MHz内存得3分。 - （评审依据：评审依据：需提供参数确认函并加盖制造商公章，不提供或提供不符合要求不得分，验收时需提供具有 CNAS或CMA标识的检验(测) 报告复印件或扫描件加盖制造商公章。） | 8分 |

三、商务评分10分

| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力（3分） | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，共3分 评审依据：提供证书复印件加盖投标人公章佐证，未提供不得分。 | 3分 |
| 售后服务（2分） | 售后服务含：（1）售后服务明细，得一分；（2）应急措施，得一分。 评审依据： 根据投标人提供的售后方案加盖投标人公章，未提供或不满足要求不加分。 | 2分 |
| 质保时间（2分） | 质保时间：从设备安装、验收合格交接起计算，质保期满足招标文件要求前提下，每延长半年加 1 分，最高得2分。 评审依据：提供项目承诺函原件进行佐证。 | 2分 |
| 业绩要求（3分） | 投标人能提供近五年完成过类似业绩的，每提供1个得1.5分，最高得3分。 评审依据：提供中标（成交）通知书及成交合同复印件（扫描件）加盖投标人公章得分。 | 3分 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并 汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3.投标人提供的证明材料必须真实有效，在结果公示期结束后两个工作日内，完成原件递交招标人审查。招标人可向第三方检测机构及相关部门核实投标文件内容真实性。如证实投标人提供虚假材料，将被取消资格且没收投标保证金，招标人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。参照《政府采购法》第七十七条的规定：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任；其中标、成交无效。

## 5 、  废 标

5.1 本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(4) 因重大变故，招标任务取消的。

废标后，招标代理机构应在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上公告，并公告废标的情形。

5.2 对于评标过程中废标的招标采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性

和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6 、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定 中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 招标代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送招标人。

6.2.3 招标人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候 选供应商顺序确定中标供应商。

注：招标人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为招标人只能 确定第一中标候选供应商为中标供应商，招标人有正当理由的，可以确定后一顺序中标 候选供应商为中标供应商，依此类推。

6.2.4 中标公告期限为 1 个工作日。

6.2.5 根据招标人确定的中标供应商，招标代理机构在“东乡区人民政府网-公共资源交易或抚州市东乡区工业与科技创新投资集团网站”上发布中标公告，并自招标人确定中标之日起 2 个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.  评标专家在采购活动中承担以下义务：

(一) 遵守评审工作纪律；

(二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和 评审标准进行独立评审；

(三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性

的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违

规行为；

(五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评 审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

(七) 法律法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

(一) 参照《中华人民共和国招标投标实施条例》《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购 法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。 发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

(二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系 的，应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意 见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得 接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的意见，不得协商评分，不得 违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(五) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规 定的义务，不得向外界透露评审内容。

(六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法 监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务 单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

(八) 评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在 评标前书面签署承诺书。

(九) 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

(十) 评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的 申报缴纳。

# 第八章 采购合同 (草案)

合同编号：XXXX。  (以中标通知书上的合同编号为准)

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日。

招标人 (甲方) ：

供应商 (乙方) ：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXXXXXXXXXXXX 	(项目编号：  XXXXXXXXXXXXXX) 的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知 书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合 同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本 合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                  元，即 RMB￥        元；该合同总价

已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及保修期内 保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不 变， 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物 (含零部件、配件等) ，表面无划伤、无碰撞痕迹，且 权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家 (行业)           标准， 以及本项目招标文件的质

量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包 (包修、包换、包退) ，费用由乙方 负担， 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由

甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交 货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成验收合格交付使用(如由于招标人的原因造成合同延迟签订或验收 的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报 告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知货到现场后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试

用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成

最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的 投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定 标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较 优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规 定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备 忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由 乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已

安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修 卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补 齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视 作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方， 甲方还可依法追究乙方的违约责 任。

6、其他未尽事宜应严格按照《政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的要 求进行。

## 五、付款方式

1、 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方

的合同履约保证金 (按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：

元整) 后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起， 甲方接到乙方通知与票据凭证资料

以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库

支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元

整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 5 日 内响应到场，10 日内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维 修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙 方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用 由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、 甲方违约责任

(1)  甲方无正当理由拒收货物的， 甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

(2)  甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之

/天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分， 支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分 之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方 不能交付货物而违约，按本条本款下述第“ (2) ”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲 方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交付货物外，应向甲 方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过 XX 天， 甲方有 权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还

甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测 结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须 在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同， 乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕 疵。如任何第三方经法院 (或仲裁机构) 裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法 对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分， 支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议， 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进 行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由 乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不 成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份， 自双方签章之日起生效。 甲方三份，乙方、采购管理部 门、招标代理机构各一份。

甲方：  全名称并盖章                    乙方：  全名称并盖章

法定代表人或授权代表人：    签字        法定代表人或授权代表人：   签字

联系电话：                              联系电话：

单位地址：                              单位地址：

开户银行：                              开户银行：

户名：                                  户名：

账号：                                  账号：

签订日期：                              签订日期：

签订地点：                              签订地点：