# 采购公开招标文件

项目名称： 东乡区政务外网升级改造项目

项目编号： JXQH-DX2024-G001

江西沁慧项目管理有限公司

江西 ·  抚州

2024年11月26日

目   录

第一章 投标邀请 	1

一、项目基本情况 	1

二、投标人的资格要求 	1

三、获取招标文件 	 3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 	3

五、公告期限 	3

六、其他补充事宜 	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 	4

第二章  投标人须知 	5

一、投标人须知前附表 	5

二、招  标 	11

1.  适用范围 	11

2.  定义 	11

3.  合格投标人 	11

4.  投标费用 	11

5.  投标人代表 	12

6.  招标文件的构成 	12

7.  投标人应当提交的资格、资信证明文件 	12

8.  为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求， 以及投标人须提供的证明材料 	13

9.  采购需求标准 	17

10.  招标文件的修改 	17

三、 投  标 	18

11.  投标文件的编制 	18

12.  投标文件计量单位 	18

13.  提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

18

14.  投标文件的构成 	19

15.  投标报价 	19

16.  投标保证金 	20

17.  投标有效期 	20

18.  投标文件的递交 	21

19.  分包的规定 	21

20.  恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定 	22

四、开标 	22

21.  开标 	22

五、评标 	23

22.  评标 	23

23.  评标方法和评标标准 	25

六、意外情况的情形和处理 	25

24.  意外情况的情形 	25

25.  意外情况的处理 	 25

七、中标和合同 	26

26.  中标人的确定 	26

27.  中标结果公告 	26

28.  履约保证金 	26

29.  签订合同 	26

八、询问和质疑 	27

30.  询问 	27

31.  质疑 	27

九、其他事项 	28

32.  采购代理服务费 	28

33.  适用法律 	28

34.  解释权 	28

第三章  拟签订的合同文本（参考格式） 	29

第四章  投标文件格式 	32

格式 1.  投标书 	33

格式 2.  开标一览表 	34

格式 3.  分项报价表 	34

格式 4.  开标一览明细表 	35

格式 5.  技术需求响应/偏离表 	36

格式 6.  商务条件响应/偏离表 	37

格式 7.  投标人应当提交的资格证明文件 	38

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函 	38

格式 7-2 法定代表人授权书 	42

格式 7-3 投标人的资格声明 	43

格式 7-4 投标保证金凭证 	44

格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标） 	45

格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标） 	46

格式 7-7 本项目的特定资格证明材料	47

8.  为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料 	48

格式 8-1 中小企业声明 （货物）	 48

格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

54

格式 8-3 残疾人福利性单位声明函 	55

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出

具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件） 	56

9.  技术文件 	57

10.  与技术、商务等评审计分有关的资料 	58

第五章  货物需求表及采购需求 	59

一、货物需求表 	59

二、采购需求 	60

第六章  评标方法 	61

# 第一章  投标邀请

东乡区政务外网升级改造项目  项目的潜在投标人应在东乡区人民政府网公共资源交易板块确认并获取招标文件，并于 2025 年  1 月  2  日  10 点  00  分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：         JXQH-DX2024-G001

项目名称：     东乡区政务外网升级改造项目

预算金额：  2590200 元人民币

最高限价（如有）：   2590200  元人民币

采购需求：

| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JXQH-DX2024-G001 | 东乡区政务外网升级改造项目 | 1 | 项 | 2590200 |

合同履行期限：  自合同签订之日起7个月内完成东乡区政务网升级改造，包括网络设备、安全设备的更新、完成网络链路的割接及调试、项目试运行测试工作及项目验收。

本项目是否接受联合体投标： 是    ☑ 否

## 二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

☑ 本项目不专门面向中小企业采购。

本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（投标文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：__________。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

4.3 本项目的特定资格要求： /

三、获取招标文件

时间：2024年  12  月  13  日至2024年  12  月  31 日，每天上午   8：00  至 12:00   ，下午  14:00  至  18:00  （北京时间，法定节假日除外）

地点：东乡区人民政府网公共资源交易板块

方式：网上确认和下载招标文件。（详见其他补充事宜）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025 年  1  月   2   日   10  点   00  分（北京时间）

地点：   抚州市公共资源交易中心东乡分中心

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. ☑ 本项目采用“见面方式开标”，投标人授权代表须携带有效的身份证件及投标文件于投标截止时间之前递交至开标地点并进行签到，逾期送达的视为放弃投标。

本项目采用“不见面开标 ”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到（具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000；（各地市按当地不见面开标规定执行）

2. ☑ 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

本项目（           设备）允许采购进口产品，有符合条件的国内产品也可以参与采购活动；

3.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策（不适用者除外）。

4.本项目是否采用远程异地评标： 是    ☑ 否（各地市按当地监管部门要求选填）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：  抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

地 址：    抚州市东乡区

联系方式：   19979000815

2.采购代理机构信息

名 称：  江西沁慧项目管理咨询有限公司

地 址：  江西省抚州市抚州高新技术产业开发区宏基名仕家园二期32#楼1307室

项目联系人：     邹先生

电  话：       13320194416

电子函件：    1401389817@qq.com

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记的选项意为适用于本项目，标记的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称及项目编号 | 详见“第一章 投标邀请 ” |
| 2.1 | 采购人 | 详见“第一章 投标邀请 ” |
| 2.2 | 采购代理 机构 | 详见“第一章 投标邀请 ” |
| 3.2.1 | 联合体投标 | 本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请 ” (接受联合体投标的，除联合体协议和招标文件特殊要求外，招标文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。） |
| 7 | 资格、资信证明文件 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件 （1）合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。 （2）信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 ①查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网进行查询； ②查询截止时点：资格审查结束前； ③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录） |
| 8 | 落实政府采购政策 | 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为： 信息传输业 |
| 13 | 中标人推荐资格的认定 | 采用最低评标价法的项目，提供核心产品品牌相同的不同投标人参加同一合同项下投标的，报价相同的按第 / 种办法确定参加评标的投标人： （1）由采购人确定: （2）由评标委员会采用随机抽取的方式确定。 ☑ 采用综合评分法的项目，提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第 2 种办法确定一个投标人获得中标人推荐资格： （1）直接确定为投标报价最低者； （2）由采购人确定： （3）由评标委员会采用随机抽取的方式确定。 |
| 13.3 | 核心产品 | 非单一产品采购项目，核心产品为： 城域网核心交换机、区直单位汇聚交换机、城域网防火墙、态势感知平台、网络运维管理平台、专区核心交换机、区政府大楼汇聚交换机、探针. |

| 16 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币 伍万 元整（¥ 50000 .00）（须足额按时提交） 2、投标保证金递交截止时间：与投标文件递交截止时间一致。 3、投标保证金提交形式：投标保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式提交。 帐户一： 工商银行东乡支行 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 账号：1511207029200052687 账户二： 农业银行东乡县支行 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 帐号： 14-055101040023616 账户三： 中国银行东乡支行 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 帐号：194717127051 账户四： 江西东乡农村商业银行股份有限公司 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 帐号：195039224000019949 账户五： 建设银行东乡支行 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 帐号：36001551210052503110 备注: 1、投标保证金应往明“东乡区政务外网升级改造项目投标保证金”字样; 2、未按要求汇出到账或标注不清，影响投标的做无效标处理，由投标人承担标书无效责任。 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起 90 天 |
| 18 | 投标截止 时间 | 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请 ” 加盖供应商公章的投标文件必须在投标截止时间前递交到抚州市公共资源交易中心东乡分中心；投标人未在投标截止时间前进行签到的或未在规定时间内递交投标文件的，投标无效。 |
| 18.4 | 原件及样品 | 本项目是否要求提供原件： 是 ☑ 否 原件提供要求： 本项目是否要求提供样品： 是 ☑ 否 样品提供要求： |
| 19 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑ 不允许 允许 具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 21 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2024 年 月 日 点 分（北京时间） 地点： 抚州市公共资源交易中心东乡分中心 |
| 23.1 | 评标方法 | □最低评标价法 综合评分法 对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 10% 比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于未预留份额专门面向中小企业采购的项目） 产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 23.2 | 评标标准 | 详见招标文件第六章评标方法 |
| 28.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的 5 % 本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的退还： 终验合格后28个工作日内退还。 履约保证金不予退还情形： 虚假响应 逾期退还履约保证金违约责任： / |
| 31.6 | 询问、质疑联系方式 | 1、对招标文件质疑 接收部门： 江西沁慧项目管理咨询有限公司 联系电话： 13320194416 通讯地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区宏基名仕家园二期32#楼1307室 电子邮箱： 1401389817@qq.com 2、对招标过程、中标结果质疑 接收部门： 江西沁慧项目管理咨询有限公司 联系电话： 13320194416 通讯地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区宏基名仕家园二期32#楼1307室 电子邮箱： 1401389817@qq.com |
| 32 | 采购代理 服务费 | 按照（区重点工程服务中心第三方服务费取费标准）取费打八折计取。 |

## 二 、招  标

## 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请 ”中所述货物和附属售后服务的采购。

## 2.定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表 ”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表 ”。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

## 3.合格投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请 ”。

3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表 ”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效。（适用于联合体投标）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应 ”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（适用于联合体投标）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体投标）

## 4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5.投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6.招标文件的构成

6.1 要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7.投标人应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章投标文件格式 7-2”）

7.7 投标人的资格声明；（格式详见“第四章投标文件格式 7-3 ”）

7.8 投标保证金凭证；（格式详见“第四章投标文件格式 7-4”）

7.9 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-5”，招标文件另有规定的从其规定）；（适用于进口产品）

7.10 联合体协议；（格式详见“第四章投标文件格式 7-6 ”）（适用于联合体投标）

7.11 本项目的特定资格证明材料。

## 8.为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1  中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企 业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之 间不得存在直接控股、管理关系。(适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目)

8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的, 投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2  监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章投标文件格式 8-2 ”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3  残疾人福利性单位参加投标

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-3 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。

8.4.1 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.2 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）

8.4.3 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.4 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.5 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微型企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5  节能产品、环境标志产品参加投标

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，否则投标无效。

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

## 9.采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 10.招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容 可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在东乡区人民政府网公共资源交易板块上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

## 10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三 、 投  标

## 11.投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 投标邀请 ”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，被视为投标无效。

## 12.投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1 或13.2 条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表 ”。

## 14.投标文件的构成

14.1 投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式 ”）

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）开标一览明细表

（5）技术需求响应/偏离表

（6）商务条件响应/偏离表

（7）投标人应当提交的资格、资信证明文件

（8）为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

（9）技术文件

（10）其他资料

14.2 投标人应编写投标文件目录及页码。

## 15.投标报价

15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，投标无效。

15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.6 最低报价不能作为中标的保证。

## 16.投标保证金

16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表 ”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

16.2 任何未按“投标人须知第16.1 条 ”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。

16.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退：

（1)投标人在投标有效期内撤销其投标；

（2)中标人未按招标文件所述规定签订合同；

（3)中标人未按招标文件规定支付采购代理服务费；

（4)中标人未按招标文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）

（5)投标人提供虚假材料谋取中标。

## 17.投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表 ”，投标有效期不足的投标，投标无效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在东乡区人民政府网公共资源交易板块发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 18.投标文件的递交

18.1 投标截止时间

18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请 ”。

18.1.2 投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前递交到抚州市公共资源交易中心东乡分中心，否则投标无效。

18.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在东乡区人民政府网公共资源交易板块发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.2 迟交的投标文件

18.2.1 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。（适用于见面开标方式）

18.3 投标文件的修改和撤回

18.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以重新递交修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2 投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

18.4 原件及样品递交要求：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标须知前附表”

18.5 投标人在开标时提供一正四副纸质投标文件，并逐页加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。

## 19.分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表 ”。

19.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（适用于允许分包）

## 19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）

## 20.恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 四、开标

## 21.开标

## 21.1 开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第二章“投标人须知前附表”。

21.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3 投标人未在规定时间内递交投标文件的，投标无效。

21.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

投标人不足 3 家的，不得开标。

21.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

## 22.评标

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

22.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询标环节规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.9 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消。

22.11 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 23.评标方法和评标标准

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表 ”。

23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“ 比例 ”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“ 比例 ”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准 ”）

- 意外情况的情形和处理

## 24.意外情况的情形（本项目不适用）

## 24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

## （1）网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

## （2）电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

## （3）电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

## （4）其他无法保证采购活动正常进行的。

## 25.意外情况的处理（本项目不适用）

## 出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## 七、中标和合同

## 26.中标人的确定

26.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 27.中标结果公告

27.1中标人确定后，采购代理机构在东乡区人民政府网公共资源交易板块上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

## 28.履约保证金

28.1 中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

## 29.签订合同

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其交纳的投标保证金。

29.8 中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

## 八、询问和质疑

## 30.询问

30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

31.质疑

31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（根据当地监管部门要求调整格式要求）：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载招标文件的凭证。

31.6 质疑函接收方式

## 详见“投标人须知前附表”

## 九、其他事项

## 32.采购代理服务费

32.1 如为中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

32.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

32.3 中标人如未按本须知“第 32.1 条 ”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条 ”规定不予退还其投标保证金。

## 33.适用法律

采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

## 34.解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

- 拟签订的合同文本（参考格式）

政府采购合同编号：

签订地点：

(甲方名称)     （以下简称甲方）和     (乙方名称 )     （以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：     ，即RMB________。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1.付款时间：

2.付款方式：

3.付款条件：

六、交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七、售后服务

1.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2.质量保证期为：         ；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3.质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8： 00-18： 00）为________小时；非工作期间为________小时；售后服务电话：               。

5.若货物故障在检修      工作小时后仍无法排除，乙方应在      小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.保修期后的货物维护由双方协商再定。

八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的     的违约金。

2.甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的      滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的      。

3.乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额      %的违约金，逾期      _____日的，甲方有权单方面解除本协议。

4.乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

5.甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额     %的违约金，逾期    日的，乙方有权单方面解除本协议。

十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）:                            乙方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):            法定代表人或授权代表人（或自然人）(签字):

地址：                                   地址：

联系人：                                 联系人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

日期：       年      月     日           日期：       年      月     日

第四章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人（签章）

年    月   日

格式 1．投标书

致：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)签字代

表(姓名、职务)，经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件:

1、投标书（含自然人投标）

2、开标一览表

3、分项报价表

4、开标一览明细表

5、技术需求响应/偏离表

6、商务条件响应/偏离表

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

9、技术文件

10、其他资料

11、提交的投标保证金，金额为         。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（用文字和数字表示的投标总价）                  。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 本投标有效期为从提交投标文件截止之日起  90 天。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金不予退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵

方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址：

电话：

电子邮件：

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

日期：      年       月       日

## 格式 2.开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

## 格式 3.分项报价表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

## 格式 4.开标一览明细表

投标人名称：

项目编号（包号）：

| 序号 | 名称 | 制造商、 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于 中、小、微 企业、监狱 企业或残疾 人福利性单 | 是否属于 品目清单内 的节能产品、 环境标志产 品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 填表须知： 详见注 1 | 填表须知： 详见注 2 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计：（大写） |  |  |  |  | 人民币：（小写） |  |  |  |  |  |

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由 投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供国家确定的认证机构 出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书彩色扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能产品、 环境标志产品的不需提供）

3、招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

### 格式 5.技术需求响应/偏离表

| 序号 | 招标文件中 的技术需求 | 投标文件中响应 的具体内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：

## 格式 6.商务条件响应/偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条件 | 投标文件中响应的具体内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

# 法定代表人或授权代表签字或签章：

格式 7.投标人应当提交的资格证明文件

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）:

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的 “提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年     月    日

注:

1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。

2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。

3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前, 核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

## 说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。

## 1、 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照 ”或“营业执照 ”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书 ”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照 ”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码 ”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

## 2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

## 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

## 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码 ”的不需单独提供）和开标前六个月内任 意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

## 6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

## 格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称

（投标人全称）法定代表人             授权        （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                       （项目编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人盖章：

日  期：       年     月    日

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

电 子 邮 箱：

附：法定代表人及全权代表身份证原件扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供授权书。

## 格式 7-3 投标人的资格声明

（参考格式）

致：采购代理机构名称

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；

2.我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；

3.我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

投标人代表（或自然人）签字或签章：

投标人盖章：

日     期：

## 格式 7-4 投标保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至招标文件规定的账户，并在投标文件中提供交纳保证金凭证原件扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1采用银行保函的，须为供应商基本账户（投标文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

2.3保函有效期须不少于投标有效期，否则视为不满足要求；

2.4保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还投标保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

## 格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，招标文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(投标人地址)的 (投标人名称)将以我方的产品

对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

（1）同意(投标人名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、 型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）招标，并在中标后向我方购买相关产品。

（2）（投标人名称）在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于     年    月    日签署本文件， 投标人名称于     年    月    日接受此件，以此为证。

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

## 格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

（如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

特别说明：

应当提交的资格证明文件均为原件原色扫描件,未提交或不满足要求均视为无效投标。文件另有具体要求的从其规定。

# 8.为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

## 格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称 ）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称 ） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：       年      月      日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

（一）填写指引：

1、投标人在填写时请依照招标文件提供的格式和内容填写，不得随意变更格式。

2、《中小企业声明函》由投标人根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附件表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在 “项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

（二）风险提示

1、投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2、投标人提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

4、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附表

中小企业划型标准规定

（工信部联企业〔2011〕300号）

---（摘要）

- 本规定适用的行业包括：

农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

## 格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱

企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

## 日  期：       年       月     日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确

定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）

# 9.技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

## 10.与技术、商务等评审计分有关的资料

第五章  货物需求表及采购需求

## 一、需求表

| 抚州市东乡区政务外网升级改造项目投资估算明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、机房标准化改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1机房装修改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有隔墙 | 按要求拆除机房内原有隔墙、门窗，清运垃圾 | ㎡ | 108 |  |
| 2 | 拆除原有静电地板 | 按要求拆除机房内原有静电地板，清运垃圾 | ㎡ | 30 |  |
| 3 | 新增轻钢龙骨玻璃隔墙 | 按要求新增轻钢龙骨隔墙，内嵌不小于5㎡双层钢化玻璃窗，轻钢龙骨隔墙用阻燃装饰装修材料外包装修； 装修要求符合机房防火阻燃、隔热、隔音处理要求。 | ㎡ | 26 |  |
| 4 | 砖砌封窗 | 砖砌封堵机房原窗户2扇，含粉刷，保留原窗户外观玻璃，不影响大楼整体外观 | 扇 | 2 |  |
| 5 | 钢制甲级防火门 | 定制钢制甲级防火门，通道净宽≥1.1米 | 樘 | 2 |  |
| 6 | 机房内部墙面腻子 | 腻子三遍 2底1面 | ㎡ | 190 |  |
| 7 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆三遍 2底1面 | ㎡ | 190 |  |
| 8 | 机房吊顶 | 数据房-矿棉板吊顶 | ㎡ | 90 |  |
| 9 | 机房照明 | 定制机房照明灯具、灯具控制、线路暗管敷设保护等； 含运维办公区3盏双管护眼荧光灯、机房11盏高亮度防爆LED集成吊顶照明灯，分区开关控制等 | ㎡ | 90 |  |
| 10 | 机房防静电地板 | 国标抗静电地板，高度200mm | ㎡ | 63 |  |
| 11 | 定制机房强电走线架 | 定制200mm宽镀锌强电走线槽 | m | 40 |  |
| 12 | 定制机房弱电走线架 | 定制高强度600mm宽铝合金弱电走线架 | m | 50 |  |
| 13 | 定制机房光纤槽道 | 机房定制240mm宽光纤布放槽道，含下纤口等配件 | m | 30 |  |
| 14 | 机房接地系统改造 | 机房防雷接地系统改造、机房保护接地系统改造，含机房防雷地极及防雷引线改造，机房保护接地地极及保护接地引线改造等 | 项 | 1 |  |
| 15 | 机房等电位接地带 | 机房四周沿机柜上方敷设30mmX3mm铜带，用BVR-1*16mm²铜编织带构成等电位连接网格接至总等电位端子箱,总等电位端子箱通过BVR-1*50mm²的软铜线与大楼总等电位端子箱相连 | 项 | 1 |  |
| 16 | 交流引入配电箱 | 定制机房交流配电箱，含输入输出电气保护装置等 | 台 | 1 |  |
| 17 | 机房市电引入改造 | 市电引入改造，布放引入电力电缆等 | 项 | 1 |  |
| 18 | 机房消防 | 8公斤手提式二氧化碳灭火器 | 屏 | 4 |  |
| 19 | 机房IT机柜 | 国标600*1200*2000mm服务器机柜，含架顶PDU配电单元 | 个 | 13 |  |
| 20 | 定制抗震底座 | 机房机柜、空调、电池组定制抗震底座 | 个 | 19 |  |
| 21 | 机房空调 | 单台12.5KW制冷量，含电源、室内室外机组、给排水设施等安装辅材 | 台 | 2 |  |
| 22 | 机房空调铜管 | 机房空调配套铜管，长度根据现场定制 | 米 | 50 | 空调室外机安装于楼顶 |
| 23 | 空调室外机延长组件 | 空调室外机铜管管路延长组件配套单向阀 | 套 | 2 |  |
| 24 | 机房空调给排水改造 | 根据机房现场定制给排水改造，含机房室内机组挡水墙、排水口改造等 | 项 | 1 |  |
| 25 | 运维区中央空调出风口改造 | 机房改造装修后，按要求对原中央空调室内机及出口进行改造，出风口调整至机房运维管理办公区，定制人工，含辅材 | 项 | 1 |  |
| 26 | 机房光缆光纤成端搬迁割接 | 针对机房原运营商成端光缆进行现场整治、重新熔纤、割接成端 | 项 | 1 |  |
| 27 | 机房内原有设备搬迁、业务割接 | 机房原有电源设备、传输设备、网络设备和安全设备等设备的割接搬迁和业务调整 | 项 | 1 |  |
| 28 | 设备搬迁割接辅材 | 含必要电源线、信号线、光纤、套管等割接辅材 | 项 | 1 |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |
| 二、行政办公大楼弱电线路整治 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂网络机柜 | 定制墙体机柜600*350*1600mm网络机柜，含架顶PDU配电模块 | 个 | 16 |  |
| 2 | 数据配线单元 | 24口数据配线架，含模块 | 个 | 80 |  |
| 3 | 理线器 | 机柜用数据线理线架 | 个 | 36 |  |
| 4 | 双口网络面板 | 86网络面板，含RJ45网络接口及六类数据模块 | 个 | 1200 |  |
| 5 | 原有网线弱电线路整理 | 针对各办公室原有网线整理上配线架，制作标签、线缆整理等 | 项 | 1 |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |
| 三、政务网升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 城域网核心交换机 | 1、国产主流品牌，交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps； 2、整机主控引擎槽位数≥2个，整机业务板槽位数≥6个，整机万兆端口密度≥288个； 3、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群； 4、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6（ARP Proxy、支持DHCP Relay、DHCP Server\DHCPv6；）等路由协议； 6、支持IPv6过渡技术， IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； 7、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 单台配置：双主控、配置交流电源，配置千兆电口≥48个、配置千兆光口≥24个、配置万兆光口≥24个、配置40G/100G光口≥12个、配置万兆单模光模块≥24个、配置5米的100G堆叠线缆≥2根； | 台 | 2 |  |
| 2 | 区直单位汇聚交换机 | 1、国产主流品牌，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、固定接口：≥48个万兆光口，≥2个40GE光口，扩展插槽数量≥2个； 3、为保障设备稳定性，支持模块化双电源； 4、为了保证散热效果，支持可插拔风扇模块； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等路由协议； 6、支持 VXLAN 分布式网关，集中式网关，支持 BGP-EVPN等功能； 7、支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道； 9、支持Default VLAN，支持QINQ，支持灵活QINQ，支持VLAN MAPPING，支持PVST+ 支持RPVST+； 单台配置：双电源、配置2个万兆单模光模块，配置1根3米的40G堆叠线缆； | 台 | 2 |  |
| 3 | 区政府大楼汇聚交换机 | 1、国产主流品牌，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1000Mpps； 2、固定接口：≥24个万兆光口，≥24个千兆电接口，≥2个40GE光口； 3、为保障设备稳定性，支持模块化双电源； 4、为了保证散热效果，支持可插拔风扇模块； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等路由协议； 6、支持 VXLAN 分布式网关，集中式网关，支持 BGP-EVPN等功能； 7、支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道； 9、支持Default VLAN，支持QINQ，支持灵活QINQ，支持VLAN MAPPING，支持PVST+ 支持RPVST+； 单台配置：双电源、配置2个万兆单模光模块； | 台 | 3 |  |
| 4 | 单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 40 |  |
| 5 | 多模光模块 | 与其他品牌光模块兼容，光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 40 |  |
| 6 | 电模块 | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) | 个 | 20 |  |
| 7 | 楼层接入交换机 | 1.交换容量≥6.8Tbps，转发性能≥350Mpps； 2.端口形态：10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+光口≥6个； 3.支持冗余电源，适配双电源模块； 4.VxLAN：支持VxLAN二层交换，支持VxLAN路由交换，支持VxLAN网关，支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面； 5.端口防雷：支持≥10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率； 6.支持MACSEC硬件加密技术，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密.数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 7.为方便维护，要求与核心交换机为同一品牌； 8、支持IPv6过渡技术。 | 台 | 18 |  |
| 8 | 乡镇汇聚交换机 | 1、国产主流品牌，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1000Mpps； 2、固定接口：≥24个万兆光口，≥24个千兆电接口，≥2个40GE光口； 3、为保障设备稳定性，支持模块化双电源； 4、为了保证散热效果，支持可插拔风扇模块； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等路由协议； 6、支持 VXLAN 分布式网关，集中式网关，支持 BGP-EVPN等功能； 7、支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道； 9、支持Default VLAN，支持QINQ，支持灵活QINQ，支持VLAN MAPPING，支持PVST+ 支持RPVST+； 单台配置：双电源、配置2个万兆单模光模块； | 台 | 2 |  |
| 9 | 城域网防火墙 | 1.要求设备硬件采用多核高性能处理器和高速存储器架构设计，集成AI分析引擎提供精准的安全管控策略； 2.防火墙吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥15万/s，开启AV防病毒、IPS和应用识别防护策略后应用层吞吐≥6Gbps； 3.单台固化≥2个RJ45管理口，≥14个千兆电口，≥8个千兆光口，≥8个万兆光口，≥2个外置USB host接口； 4.支持扩展槽位数量≥4个，硬盘扩展插槽≥2个，配置双可插拔电源模块； 5.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6.支持报文示踪功能，支持真实流量.导入报文.构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程； 7.支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御； 8.支持基于病毒特征进行检测，支持云端防病毒，为保证检测时效性，要求特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不少于700分钟； 9.提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤，能够联动云端URL地址库进行核查，设备支持虚拟防火墙功能，虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置； 10.支持僵尸网络分析.攻击链推导和资产安全风险等级的可视化呈现，支持基于应用的数据分析功能； 11.提供≥5年AV防病毒安全和IPS特征库升级服务授权。 | 台 | 2 | 支持与本项目态势感知系统联动响应 |
| 10 | 互联网防火墙 | 1.要求设备硬件采用多核高性能处理器和高速存储器架构设计，集成AI分析引擎提供精准的安全管控策略； 2.防火墙吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥15万/s，开启AV防病毒、IPS和应用识别防护策略后应用层吞吐≥6Gbps； 3.单台固化≥2个RJ45管理口，≥14个千兆电口，≥8个千兆光口，≥8个万兆光口，≥2个外置USB host接口； 4.支持扩展槽位数量≥4个，硬盘扩展插槽≥2个，配置双可插拔电源模块； 5.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6.支持报文示踪功能，支持真实流量.导入报文.构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程； 7.支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御； 8.支持基于病毒特征进行检测，支持云端防病毒，为保证检测时效性，要求特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不少于700分钟； 9.提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤，能够联动云端URL地址库进行核查，设备支持虚拟防火墙功能，虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置； 10.支持僵尸网络分析.攻击链推导和资产安全风险等级的可视化呈现，支持基于应用的数据分析功能； 11.提供≥5年AV防病毒安全和IPS特征库升级服务授权。 | 台 | 2 | 支持与本项目态势感知系统联动响应 |
| 11 | 态势感知平台 | 1. 软件+通用X86服务器硬件，本次配置：内存≥96G（标配,16G*6），≥2*600G SAS盘，≥2*4T SATA盘，内置Raid卡（2G缓存），≥4个GE（电），≥6扩展槽； 2. 日志源接入数量为≥512个，事件入库性能≥4000条/秒； 3. 支持全网安全风险监控展示，包括但不限于安全度打分，资产和用户安全状态分布统计，攻击阶段分布统计，安全事件统计，TOP5风险资产，TOP5风险用户，综合报表统计。 4. 支持实时监测外网对内部资产发起的攻击情况，包括但不限于总攻击数、总漏洞利用攻击数、总僵木蠕攻击数、未拦截攻击数、未拦截漏洞利用、未拦截僵木蠕、国内外攻击源IP排名、攻击目的资产排名、攻击目的端口与协议分布、漏洞利用攻击分布、攻击类型分布、僵木蠕攻击类型分布、实时对攻击事件进行滚动告警。 5. 支持对风险资产和风险用户按照扫描侦察、入侵、命令控制、横向渗透、网络黑产、数据盗取、系统破坏攻击链，显示整网安全事件所处的攻击阶段。 6. 支持显示每个阶段的安全事件数量，并且能够下钻显示安全事件明细 7. 支持对风险资产和风险用户遭受的安全事件进行溯源，以路径的形式展示威胁过程 8. 支持对导致资产失陷的安全事件进行深度分析提取攻击载荷等信息 9. 支持主动和被动的方式采集第三方设备的日志，并且能够支持归一化处理，包含了主流的安全设备、网络设备、服务器、操作系统、应用系统等类型的日志。 10. 支持逻辑拓扑的连接展示，支持区域的选择，拓扑的放大、缩小、连线、复位、导出、保存等操作。支持通过单点登录的方式通过IP地址、端口号和URL链接来进行第三方平台的对接，操作界面可直接配置 11. 三年原厂维保服务，配置5年威胁情报更新升级授权函。 | 台 | 1 | 支持与本项目防火墙设备联动响应 |
| 12 | 探针 | 1.硬件为ARM架构，CPU核数不少于16核，内存≥16G，≥14个千兆电口、≥8千兆光口及≥8万兆光口； 2.应用层性能≥4G，攻击特征库数量≥8500、病毒特征库数量≥600W、支持的应用协议识别数量≥6000、WEB攻击特征库≥3500； 3.为了保障检测全面性，探针需要对流量一次性完成入侵威胁检测、防病毒检测、应用识别检测、URL信誉检测、WEB攻击检测、威胁情报匹配检测； 4.通用攻击规则库无法完全满足安全防护的需求，可以根据自己网络实际环境情况，自定义去构建特征,指定特征协议字段、匹配模式、匹配内容、检测深度、偏移量等内容； 5.基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息）等； 6.流量探针具备丰富的安全特征库，特征库包括但不限于IPS库、AV库、URL库、APP库、WAF库等，同时支持威胁情报联动检测； 7.与态势感知平台同一品牌，配置5年特征库升级授权。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 网络运维管理平台 | 1、支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等； 2、系统使用B/S架构，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器，支持完全自主的操作系统、数据库，并能集成交付； 4、系统支持设置帐号策略、密码策略、IP地址访问控制策略和登录时间策略，并能够强制在线用户退出； 5、支持基于LLDP协议、CDP协议进行链路的自动发现，并支持手动创建、调整链路； 6、提供全局资源搜索功能，能够对设备、接口、有线终端、无线用户等资源进行搜索； 7、支持HUAWEI/H3C/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件； 8、支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态； 9、本次配置1000个有线网络设备管理授权、配置同品牌服务器1台：2*48Core@2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*1920GB SSD,Raid卡(2G cache,带超级电容),2*4 GE电口,2*800W AC； | 套 | 1 |  |
| 14 | IPV6地址管理平台 | 硬件指标：1U机架式硬件，冗源电源；6端口千兆电口,硬盘容量1TB，内存8G 性能指标：DNS QPS指标：4万；DHCP LPS指标：400/秒；IP地址管理数量：1万 功能指标： 系统支持权威/递归/转发/缓存等多种角色DNS服务、智能DNS解析、应用服务器宕机检测、DNS流量调度、DNS安全加固、恶意域名的识别和过滤、DNS数据分析、全面支持IPv6；系统支持DHCP、NTP、TFTP、内置WEB Portal认证服务、无线BYOD指纹识别控制、IP地址管理审计、IP地址接入控制、IP地址调和、应用服务器宕机检测，终端服务端口扫描审计、全面支持IPv6 售后服务：含3年免费服务包，现场技术支持、电话技术支持、远程技术支持、硬件维修/替换、本地恶意域名库升级、系统功能介质升级服务 | 套 | 1 |  |
| 15 | 日志审计 | 设备利旧 | 台 | 1 | 设备利旧 |
| 16 | 网管终端 | 1、CPU:≥intel酷睿i5十二代及以上处理器(6核心12线程以上，三级缓存18M)。 2、内存:≥16GB DDR4 3200MHz内存双内存槽位。 3、主板:B660及以上，支持中文BIOS图形操作界面，l*PCiexl6插槽；1*PCiexl插槽;l个SATA接口；l个M.2接口。 4、硬盘:≥512GBM.2NVMe接口SSD硬盘。 5、主机接口:≥10个USB接口，其中USB3.0及以上接口不小于5个；1*HDMI接口；l*DP接口；支持同时输出。 6、声卡：高性能集成声卡，前面板支持1个麦克风输入与音频输出二合一音频输出接口，后置1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个麦克风输入接口。 7、显卡：高性能集成显卡。 8、网卡：集成lOM/lOOM/lOOOM以太网卡。 9、电源:≥180W电源。 10、机箱:≤12L 11、键鼠：同品牌有线键盘、有线鼠标；支持防水。 12、显示器：同品牌23.8英寸显示器，分辨率1080p及以上，屏占比≥90%,与主机统一制造商。 13、操作系统：出厂预装Windows11家庭中文版64位。 | 台 | 2 |  |
| 小计3 |  |  |  |  |  |
| 四、企事业单位安全接入区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专区核心交换机 | 1.交换容量≥168Tbps，转发性能≥36000Mpps； 2.支持双主控冗余设计，支持冗余模块化电源； 3.插槽数量≥3，单槽位实际可用端口总数≥48，支持防火墙插卡，提高槽位利用率和业务可靠性； 4.支持40G与100G端口切换，要求切换后流量正常转发无丢包； 5.支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、DHCP Server\DHCPv6； 6.支持IPv6过渡技术， IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； 7.支持MACSEC硬件加密技术，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密.数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 8.支持sFlow流量统计，支持Telemetry流量可视化功能，能够通过对业务报文进行标记实现对网络级和设备级的丢包统计； 9.单台配置要求：配置双电源，双主控引擎，配置千兆电口≥16个、配置千兆电口≥16个、配置万兆光口≥24个、配置万兆单模光模块≥24个； | 台 | 1 |  |
| 2 | 专区防火墙 | 1.要求设备硬件采用多核高性能处理器和高速存储器架构设计，集成AI分析引擎提供精准的安全管控策略； 2.防火墙吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥15万/s，开启AV防病毒、IPS和应用识别防护策略后应用层吞吐≥6Gbps； 3.单台固化≥2个RJ45管理口，≥14个千兆电口，≥8个千兆光口，≥8个万兆光口，≥2个外置USB host接口； 4.支持扩展槽位数量≥4个，硬盘扩展插槽≥2个，配置双可插拔电源模块； 5.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6.支持报文示踪功能，支持真实流量.导入报文.构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程； 7.支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御； 8.支持基于病毒特征进行检测，支持云端防病毒，为保证检测时效性，要求特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不少于700分钟； 9.提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤，能够联动云端URL地址库进行核查，设备支持虚拟防火墙功能，虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置； 10.支持僵尸网络分析.攻击链推导和资产安全风险等级的可视化呈现，支持基于应用的数据分析功能； 11.提供≥5年AV防病毒安全和IPS特征库升级服务授权。 | 台 | 1 | 支持与本项目态势感知系统联动响应 |
| 3 | 专区汇聚交换机 | 1、国产主流品牌，交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥650Mpps（以官网最低为准）； 2、固定端口：千兆光口≥48个，万兆SFP+≥4个； 3、扩展插槽数量≥1个，可支持扩展万兆光接口； 4、为提高设备可靠性，支持并配置模块化可插拔双电源； 5、支持静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议； 6、支持零配置部署；配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 7、支持MAC地址≥64K；支持ARP表项≥16K； 8、支持Vxlan二层网关、三层网关，支持BGP-EVPN | 台 | 1 |  |
| 小计4 |  |  |  |  |  |
| 五、网络链路扩容建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 150M政务专线链路 | 乡镇政务网运营商专线链路，带宽150M，1年传输服务 | 条 | 17 |  |
| 2 | 2G互联网出口专线链路 | 2G互联网专线链路，1年服务 | 条 | 1 |  |
| 小计5 |  |  |  |  |  |
| 项目建设直接费合计1（小计1+小计2+小计3+小计4+小计5） |  |  |  |  |  |

## 本项目核心产品：城域网核心交换机、区直单位汇聚交换机、城域网防火墙、态势感知平台、网络运维管理平台、专区核心交换机、区政府大楼汇聚交换机、探针.

核心产品参数必须响应或正偏离，否则视为无效投标。

非核心产品技术参数允许偏离。

## 二、采购需求

- 技术需求

建设规模及内容

抚州市东乡区政务外网改造总体设计包括以下几方面:老旧设备升级替换、网络功能分区分块、完善网络安全防护体系、IPv4与IPv6 的双栈支撑能力建设、政务外网出口安全加固、互联网出口扩容及互联网出口安全加固，具体建设规模内容如下：

(1)中心机房标准化改造

完成东乡区政务网中心机房标准化改造。共计装修改造机房90平方米(含墙体拆砌、静电地板铺设、机房吊顶和机房照明等)、机房交流引入改造、机房精密空调2台、新增机房 IT机柜 13个用于替换原有老旧设备机柜和规划新增机房强弱电走线架和光纤槽道1批用于整理机房缆线综合布放。同时完成对机房在网运行设备共计12个机柜(含运营商光缆配线架2个、组合开关电源柜1个)进行割接搬迁替换工作。

(2)行政办公大楼弱电线路整治

行政办公大楼弱电线路的整治，主要完成各楼层弱电间至行政办公大楼各办公室、会议室等功能用房内原有网络线缆理、标签制作和端接上架等工作，同时完成各工作区子系统用户终端网络面板的替换改造。本项目完成行政办公大楼弱电线路整治主要建设内容包含在各楼层东西工作区弱电井各新增综合配线机柜1个、数据配线模块5个和理线器2个，共计新增综合配线机柜 16 个、24 口数据配线单元 80 个、弱电间理线架 36 个、工作区双口网络面板 1200个，同时完成大楼各弱电线路整理、标签制作等工作。

(3)设备升级改造

1)政务网网络结构升级改造

本项目针对东乡区政务外网核心、汇聚和接入层升级建设内容如下:在区政务网核心层设计在区政务外网核心区内升级部署2台支持IPv4/ IPv6 三层核心交换机，通过物理网络设备N:1虚拟化技术实现双机虚拟化功能，保证设备级和链路级的毫秒级故障恢复。

在区政务网汇聚层分别将原行政大楼单节点汇聚设备、区直单位汇聚设备和乡镇汇聚设备的单节点老旧汇聚交换机替换升级为双节点支持IPv4/ IPv6 的万兆汇聚交换机，共计新增万兆汇聚交换机7台。其中区直单位接入区新增汇聚交换机2台、乡镇接入区新增汇聚交换机2台，在行政大楼替换升级汇聚交换机3台，分别用于行政办公大楼东、西区办公业务汇聚和冷备汇聚设备1台。区直单位接入区和乡镇接入4台汇聚交换机两两做堆叠，使用虚拟化技术组件为逻辑上的一台汇聚交换机，各汇聚交换机分别用两个万兆光口与两台核心交换机做互联。在区行政大楼政务网接入层替换升级18 台千兆接入交换机，以满足区行政大楼内各单位政务网达到千兆到桌面，万兆到汇聚核心的服务能力。

2)政务网出口安全防御能力提升

加固城域网边界安全

在市广域网路由器和区城域网核心之间部署2台下一代防火墙，采用万兆端口上联新部署的广域网路由器，下联区城域网核心交换设备，采用透明化模式部署，形成双设备双冗余模式，在不影响现有的三层逻辑结构及传输效率的情况，有效降低了来自各区(市)政务外网侧对东乡区政务网络安全风险。

加固互联网安全出口防御

本项目计划在东乡区政务外网互联网出口区新增下一代出口防火墙 2台，用于提升区政务网防御来自互联网的入侵能力。

构建安全管理服务区

a.搭建政务外网网管平台1套，新增网管终端设备。通过网管平台可直观查看当前政务外网链路和设备运行情况，及时发现设备和链路故障，有效提升政务外网运维能力、缩减网络故障处理时间。

b.部署态势感知设备1套，通过基础数据采集与分析研判，构建一套集检测、可视、响应于一体的本地安全大脑，以安全可视、智能检测、协同联动为核心，打造一套高效、精准、易用、可持续优化的大数据安全分析平台，让安全可感知、易运营，更有价值。

c.利旧原有设备部署1套日志审计系统，满足网络安全法第二十一条

要求“采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月”

(4)企事业单位安全接入区建设

企事业安全接入区通过新增防火墙与东乡区政务网核心交换机相连核心交换机承担着整个网络数据的核心转发任务。企事业汇聚交换机下接的全光接入交换机负责将服务延伸到各企事业单位内部，确保数据传输的高效和稳定。

(5)网络链路扩容建设

本项目北向扩容互联网 2G 带宽出口专线1条，南向至 17 个乡镇扩容区县至乡镇 150M 带宽政务网专线共计 17 条。

（二） 商务条件

| 商务条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购单位指定地点 |
| 服务期限 | 自合同签订之日起7个月内完成东乡区政务网升级改造，包括网络设备、安全设备的更新、完成网络链路的割接及调试、项目试运行测试工作及项目验收。 |
| 付款方式 | 1、付款方式:项目实施完毕并经验收合格后支付至合同金额的70%，余款 30% 为质保金，质保期每满一年支付合同金额的10%，质保期满后付清（不计利息）。（备注:政府投资项目用款报审流程完成，项目专项建设资金到账后支付合同款。） |
| 报价方式 | 投标报价应包括材料费、机械、税金、差旅费、人工、住宿费、采购代理服务费、验收、政策性规定应计取的合法取费等全部费用，均应列入服务总报价。 |
| 供应商责任 | 成交单位成交后所拟派的服务人员发生一切事故及重大疾病由成交单位负责，采购人不承担任何责任。 如因成交方失职造成的火灾、财产损失等重大事故，由成交方承担相应的责任。 |
| 质保期 | 质保期：三年 |
| 验收 | - 采购人依据采购文件、响应文件、合同书要求组织相关人员对工程验收，并出具验收报告。 - 本采购工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由采购人组织成交供应商及相关人员依照国家有关验收规范、标准对工程进行验收和评定 - 工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求承包商停工和返工，因停工和返工成的一切损失由承包商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，承包商必须向采购人赔偿损失并交纳违约金（违约金为合同金额的10%）。 - 本项目所用材料由供应商负责采购运输，必须有质保书，产品合格证、严禁使用不合格产品。所用材料均要符合国家规定的相应的环保标准，无毒、无害、无污染。对使用不合格材料造成的经济损失由供应商自行承担。 - 验收所产生的一切费用由中标人承担。 |
| 误期赔偿费 | 1 除不可抗力情况外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务不可负偏离费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的 5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同。 |

- 评标方法

- 符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理

（1）须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；

（2）须提交唯一固定报价；

（3）报价不得超过政府采购项目预算；

（4）投标有效期应满足招标文件要求；

（5）应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；

（6）应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效授权；

（7）响应内容不得与事实不符或虚假投标；

（8）没有招标文件规定的其它无效投标情形。

二、评分标准

☑ 采用综合评分法，由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| （一）价格部分（50分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |  |
| 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100* 报价分权重 （1）对小型和微型企业的报价给予 10% 比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 | 50分 |  |
| （二）技术部分（35分） |  |  |  |
| 评分点 | 评审内容 |  | 分值 |
| 技术指标及要求 | 投标人所投核心产品技术参数必须满足招标文件采购需求，非核心产品技术参数任意一条参数不满足扣0.5分，扣完为止。 （评审依据：技术需求响应/偏离表） |  | 15分 |
| 城域网核心交换机 | 1.设备支持软件安全可信计算，支持系统通过对代码的数字签名来标识软件来源，通过两层签名机制防止软件被篡改，提高系统软件的安全可信。 2.支持OSPF、IBGP、EBGP、RIPv1/v2、ISIS、OSPFv3、IBGP4+、EBGP4+、RIPNG、ISISv6等路由协议国密算法加密认证功能，支持配置文件国密加密功能，支持MACsec加密功能。 3.内置图形化管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理功能；支持创建配置组，支持对设备组进行配置文件一键下发及批量版本升级；并对组内设备进行配置命令一键下发。 4.支持四框虚拟化实现流量负载分担功能，支持虚拟化、统一管理，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽达到640G。 以上内容每满足一项得1分，总分4分 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。（终验时需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件及国家市场监督管理总局政务服务平台查询报告编号截图并加盖供应商公章。） |  | 4分 |
| 区直单位汇聚交换机 | 支持防火墙插卡功能，要求经过防火墙流量可被应用防火墙插卡设定安全策略，并且流量速率可以达到理论上值。 （以上内容全部满足得1分） 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。（终验时需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件及国家市场监督管理总局政务服务平台查询报告编号截图并加盖供应商公章。） |  | 1分 |
| 城域网防火墙 | 1.支持≥2台防火墙设备堆叠成一台设备使用，支持≥2种高可靠性（包含主备/双主模式）部署模式，且双主模式时2个防火墙流量大小基本一致。（以上内容全部满足得1分） 2.支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙支持分配CPU/内存和接口；虚拟防火墙支持独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备会话独立管理、NAT、独立路由等功能。（以上内容全部满足得2分） 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。（终验时需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件及国家市场监督管理总局政务服务平台查询报告编号截图并加盖供应商公章。） |  | 3分 |
| 态势感知平台 | - 支持免费提供Agent工具，采集Windows，Linux不同类型系统的日志信息。Agent工具支持页面直接操作下载，无需线下操作。支持全维度关联NAT日志、流量日志、安全日志、查证内网恶意主机；支持NAT溯源功能，查找内网资产，并能够查看相对应的安全风险；在此基础上支持查找相似行为主机，提前规避再次接受到类似通报；支持通过设置溯源时间、NAT转换源/目的IP、NAT转换源/目的端口进行自动化查询，实现溯源定位，同时关联相似行为主机。 - 针对设备散乱难以统计，设备中运行的服务不清晰难以管理等场景，使用探针能够自动发现在网设备开放的端口及服务，让管理员能够迅速摸清 “家底”，掌握设备运行情况，为后续威胁分析及处置提供便利；支持SOAR响应编排联动-案件管理，案件管理通过定义关联规则、区域、失陷确信度、事件严重级别等多维度触发条件，然后执行指定剧本动作。案件管理包括新增、删除、编辑、查询、启用、停用以及案件复制，支持案件命中次数查询，支持案件自定义编辑，包含案件名称、是否启用、失陷确信度、事件严重级别、剧本、剧本是否执行、关注点区域等条件；为了满足数据长时间存储需求，支持将日志FTP到备份服务器上，并且在产品界面上支持日志按时间范围从备份服务器一键恢复，无需手动导入，数据备份和恢复支持列表记录。 以上内容每满足一项得2分，总分4分 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。（终验时需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件及国家市场监督管理总局政务服务平台查询报告编号截图并加盖供应商公章。） |  | 4分 |
| 网络运维管理平台 | 1.支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断可以部署到设备的运行配置。 2.产品支持业务控制联动功能：可以根据预定义的联动策略对匹配的事件执行联动控制，支持各类安全威胁的分析和联动，并支持在拓扑中显示攻击路径，攻击源等节点信息。 以上内容每满足一项得2分，总分4分 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。（终验时需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件及国家市场监督管理总局政务服务平台查询报告编号截图并加盖供应商公章。） |  | 4分 |
| 专区核心交换机 | 1.支持创建、删除虚拟交换机，支持将虚拟化系统内的任意单板划入虚拟交换机；虚拟交换机支持独立的二层表项学习和流量转发；虚拟交换机的MAC，ARP表项随着虚拟交换机的增加而翻倍，各虚拟交换机间的表项相互独立；可创建9个虚拟交换机。 2.支持硬件BFD，支持3ms最小探测间隔测试，且收敛时间＜11ms；支持安全boot功能；支持256位全端口MACSEC加密。 以上内容每满足一项得2分，总分4分 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。（终验时需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件及国家市场监督管理总局政务服务平台查询报告编号截图并加盖供应商公章。） |  | 4分 |
| （三）商务部分（15分） |  |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |  |
| 商务 条款 | 完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”（二）商务条款中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。 （评审依据：商务需求响应/偏离表） | 符合性审查 |  |
| 投标人实力 | 1、企业能力:投标人具有丰富的信息化管理和安全能力，提供ISQ38505(数据治理管理体系)认证证书、数据安全能力成熟度(DSMM)认证证书，以上证书每提供一项得1分，总分2分 评审依据:在投标文件中提供投标人或投标人母公司相关证书扫描件并加盖公章，未提供者或提供无效者不得分。 2、团队能力:为了保证项目信息安全运行，投标人拟派本项目的安全工程师团队人员具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书（CISP）、国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证（网络安全技术 II 级）、原创漏洞证明贡献者（国家互联网应急中心颁发）证书、安全委员会颁发的云计算安全知识认证（CCSK）证书。 提供其中两项证书得1分,全部提供得3分（同一证书不重复计分）。 评审依据：在投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章，并同时提供投标截止日前连续6个月，投标人或投标人母公司为其缴纳社保证明加盖投标人公章，未提供或提供的材料无效不得分。 3、所投城域网核心交换机制造商为国家信息安全漏洞共享平台技术组支撑单位，且具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书。 4、所投城域网防火墙制造商具备符合GB/T37228-2018标准的应急预案管理能力评价认证证书，同时具备符合ISO20000-1:2018标准。 5、所投网络运维管理平台制造商具备符合CCRC-ISV-C01:2021标准的信息系统安全运维服务（一级服务资质）证书，且具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全运营类一级）。 以上内容每满足一项得2分，总分6分。 评审依据：提供加盖投标人公章的证书复印件。 | 11分 |  |
| 业绩 （2分） | 供应商近三年(截止到开标时间，以合同日期为准)具有本项目类似的业绩每个计1分，最多得 2 分。 （评审依据：提供中标通知书或合同扫描件加盖供应商公章） | 2分 |  |
| 质保期 （2分） | 供应商承诺本项目质保期在满足采购文件基础上，每增加半年加1分，最多加2分。 （评审依据：提供承诺函扫描件加盖供应商公章，未提供不得分） | 2分 |  |

注：1、投标人提供的证明材料必须真实有效，在中标结果公示后，采购人有权要求中标人提供评分标准所涉及的产品功能进行测试及具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件及国家市场监督管理总局政务服务平台查询报告编号截图并加盖供应商公章，采购人可向第三方检测机构及相关部门核实投标文件内容真实性。如证实投标人提供虚假材料，将被取消资格且没收投标保证金，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。

2、参照《政府采购法》第七十七条的规定: 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得;构成犯罪的，依法追究刑事责任;其中标、成交无效。

3、 为保证产品后续享受原厂服务，交货时需提供针对此项目的原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章。