###### 报 价 函（预制钢筋混凝土管、井筒、检查井）

致:江西子翔建筑工程有限公司：

针对贵公司东乡经开区东山工业园雨水主管建设工程材料采购（采购编号：DXGCT-DS-2025-ZX-002），我公司响应并作报价如下：

以上材料的供应我公司同意如下约定：

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制钢筋混凝土管 | DN300 | 513 | 米 |  |  | 符合设计要求：合格 |
| 预制钢筋混凝土管 | DN400 | 182 | 米 |  |  | 符合设计要求：合格 |
| 预制钢筋混凝土管 | DN500 | 10 | 米 |  |  | 符合设计要求：合格 |
| 预制钢筋混凝土管 | DN600 | 112 | 米 |  |  | 符合设计要求：合格 |
| 预制钢筋混凝土管 | DN800 | 404 | 米 |  |  | 符合设计要求：合格 |
| 预制钢筋混凝土管 | DN1000 | 1272 | 米 |  |  | 符合设计要求：合格 |
| 预制钢筋混凝土管 | DN1200 | 126 | 米 |  |  | 符合设计要求：合格 |
| 检查井 |  |  |  |  |  |  |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1000 | 3 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页12，井室高：1m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1250 | 3 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页15，井室高：1m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1500 | 5 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页17，井室高：1.5m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1500 | 20 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页17，井室高：1.8m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1500 | 3 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页17，井室高：2m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1500 | 6 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页17，井室高：2.5m(含盖板，爬梯) |
| 混凝土雨水井2200*2200 | 2200*2200*2200（2300*1100） | 3 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页34，井室高：2.2m(含盖板，爬梯) |
| 沉泥井 |  |  |  |  |  |  |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1000 | 4 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页126，井室高：1m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1000 | 2 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页126，井室高：1.5m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1000 | 1 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页126，井室高：1.8m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1250 | 1 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页126，井室高：1.2m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1250 | 5 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页126，井室高：1.8m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1500 | 20 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页126，井室高：1.8m(含盖板，爬梯) |
| 预制混凝土雨水井 | 直径1500 | 7 | 座 |  |  | 图集编号：06MS201-3,页126，井室高：2.5m(含盖板，爬梯) |
| 预制井筒 | DN700 | 80 | 米 |  |  |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |

技术及商务要求：

1、投标要求：投标截止时间：2025年 4 月 28 日 15 时30分，《报价函》需密封提交，现场递交或邮寄地点：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司四楼会议室，定标方式：   最低价中标  ，开标时间：2025年4月28日下午三点三十分，中标后需缴纳壹万元（¥10000元）履约保证金到指定账户后再签订合同，材料到达现场且验收合格后可申请退还保证金。

2、报价说明：报价为货到工地指定地点（含卸货费用）的含税价，含运输、保险、运输损耗、装卸货、税金等。开具增值税专用发票，税率  13  %。项目地点：东山工业园。

##### 3、结算方式：货到现场材料验收合格付30%，安装完成后付至到90%，工程验收合格后剩余10%半年后一次性结清。

4、施工期间：按工程进展，根据本公司项目部通知，提前通知日期为  7 天。

##### 5、合同履行过程中价格调整方式：

☑不可调整。不随施工时间、施工次数、施工分层分段、土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。

□  参照抚州市信息价，结算月信息价与投标当月信息价涨跌差值超过投标价格（即合同价）的5%时，超出的部分进行增减调整。

价格上涨时结算价计算公式：Pt=P0+(B-A-P0х10%)

价格下跌时结算价计算公式：Pt=P0-(A-B-P0х10%)

Pt --- 结算月结算价         P0  --- 投标价（即合同价）

A --- 投标当月信息价        B --- 结算月信息价

- 施工技术要求：按图施工、根据最新国家相关规范、规定、标准进行施工、施工质量标准为合格。

7、报价人资格证明材料：

（1）公司营业执照、法人身份证复印件或授权委托书。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

法人或授权委托人：

联系方式：

报价单位（盖章）：

2025年   月   日